VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA / DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

Veřejná zakázka

Ostrov, Myslbekova 996 - přístavba tělocvičny ZŠ

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

| Druh zadávacího řízení | Zjednodušené podlimitní řízení |
| --- | --- |
| Režim veřejné zakázky | Podlimitní |
| Druh zakázky | Stavební práce |
| Předpokládaná hodnota z. | 32 822 353 Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | https://zakazky.ostrov.cz/profile_display_2.html |
| Datum zahájení řízení | 17. 7. 2018 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://zakazky.ostrov.cz/.

Zadavatel:

Město Ostrov
Jáchymovská 1
363 01 Ostrov

IČO: 00254843

V Ostrově dne 9. 8. 2018

# ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

# VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA / DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dotaz na zadávací dokumentaci podaný dne 6. 8. 2018:

Dotaz č. 1

Ve výkresu Střecha, klempířské prvky, skladby je ve skladbě R3 – střešní plášť pochůzí dle našeho názoru uvedena navíc Minerální tepelná izolace do plochých střech tl. 280 mm.

Upraví zadavatel tuto část projektové dokumentace?

Dotaz č. 2

Ve výkresu Střecha, klempířské prvky, skladby je ve skladbě R3 – střešní plášť pochůzí je uvedena jako pochozí vrstva Betonová dlažba 400/400/40 na podložkách.

Žádáme zadavatele o poskytnutí detailu ukončení této dlažby.

Dotaz č. 3

Ve výkazu výměr je v objektu A – stavební a konstrukční část položka č. 460 - Dlaždice keramické mrazuvzdorné protiskluzné barevné  (protiskluznost dle ČSN 744505 min. R10), barva a velikost dle projektové dokumentace.

Žádáme zadavatele o rozdělení této položky podle jednotlivých formátů dlažby obdobně, jak je to řešeno u keramických obkladů, viz. položka č. 481 a 482.

Dotaz č. 4

Ve výkazu výměr Měření a regulace – oddíl č. 5 Související dodávky je na řádku č. 167 položka Technická inspekce české republiky.

Žádáme zadavatele o objasnění přítomnosti této položky, protože dle našeho názoru nejsou naplněny požadavky zák. č. 174/1968 Sb.

Odpověď zadavatele:

Odpověď na 1. dotaz

Ve střešní skladbě R3 je v PD skutečně chybně navíc nakreslena izolace tl. 280 mm. Ale Soupis prací a dodávek tuto položku neobsahuje. Není tak potřeba měnit zadávací dokumentaci.

Odpověď na 2. dotaz

Jedná se pouze o občasný technický přístup, pro ukončení bude použit typový výkres detailu výrobce dlažby.

Odpověď na 3. dotaz

Dle názoru zadavatele má rozdíl ve formátech dlažby minimální vliv na celkovou cenu dlažby a tak není nutné položku dělit. Dodavatel nacení položku tak jak je.

Odpověď na 4. dotaz

Dle názoru zadavatele se výklady zákona mohou lišit. Aby následně nedošlo ke vzniku víceprací, požadujeme tuto položku v soupisu prací řádně ocenit. Nebude-li inspekce nutná, bude následně v průběhu výstavby možno rozhodnout o jejím vypuštění.

Zadavatel je přesvědčen, že projektová dokumentace jednoznačně a dostatečně specifikuje popis položek, aby tyto položky bylo možno řádně a srovnatelně ocenit.

# LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY

Vzhledem ke skutečnosti, že povaha tohoto vysvětlení Zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek dle § 99 odst. 2 Zákona, ponechává zadavatel původní délku lhůty pro podání nabídek, která skončí:

dne 13. srpna 2018 (pondělí) do 14:00 hodin

# PODPIS

| Zadavatel: Město Ostrov Jáchymovská 1 363 01 Ostrov | Podpis: Ing. Josef Železný starosta města |
| --- | --- |