VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Veřejná zakázka

Koupaliště – Rekonstrukce malých bazénů v Ostrově

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

| Druh zadávacího řízení | Zjednodušené podlimitní řízení |
| --- | --- |
| Režim veřejné zakázky | Podlimitní |
| Druh zakázky | Stavební práce |
| Předpokládaná hodnota z. | 12 736 788 Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | https://zakazky.ostrov.cz/profile_display_2.html |
| Datum zahájení řízení | 25. 2. 2019 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji

https://zakazky.ostrov.cz/

Zadavatel:

Město Ostrov
Jáchymovská 1
363 01 Ostrov

IČO: 00254843

V Ostrově dne 11. 3. 2019

# ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

# VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dotaz na zadávací dokumentaci podaný dne 8. 3. 2019:

Žádáme Vás o písemné potvrzení, zda zadavatel trvá v plném znění na položkách v Zadávací dokumentaci – v Technické zprávě, viz:

4. Technické požadavky pro dodavatele nerezových bazénů

Dodavatel předloží před zahájením stavby, popřípadě v průběhu realizace požadované doklady - vzorky, popisy nebo fotografie výrobků určených k dodání.

Rozsah požadovaných informací a dokladů:

Dodavatel doloží splnění těchto požadavků předložením níže uvedených vzorků, přičemž veškeré dokumenty a doklady budou předloženy v českém jazyce, popř. s překladem do českého jazyka.

1. Vzorek protiskluzné úpravy dna nerezového bazénu

2. Vzorek protiskluzné úpravy krycích polypropylenových roštnic

3. Funkční vzorek krytu kanálu dnového rozvodu s bezšroubovým uzávěrem v čistící části a bezpečnostním protiskluzným dezénem

4. Funkční vzorek dnové trysky s bezšroubovým rychlouzávěrem

5. Požadované Technické listy

Minimální úroveň provedení:

Dodavatel v rámci prokázání a dokladování technických parametrů dodávek předloží a dokladuje ještě před zahájením nebo v průběhu realizace stavby níže uvedené vzorky:

1. Vzorek protiskluzné úpravy dna nerezového bazénu:

a. Vzorek min. 160mm x 200mm, tloušťka 1,5 mm s 3D konvexními nopy o výšce nopů min. 1,1mm nad povrchem plechu s vhodným rozestupem mezi nopy,

b. Osvědčení o protiskluzných vlastnostech vydané akreditovaným ústavem dle ČSN EN 13451-1:2012 odd.4.8. stupeň zatřídění min 24º, resp. DIN 51097 „C“,

c. Technický list výrobku,

d. Vzorek, technický list a osvědčení prokazující:

- soulad s normou ČSN EN 13451-1:2012 odd.4.8. protiskluzné vlastnosti

- deklarované vlastnosti výrobku technickým popisem

- 3D konvexní nopy o výšce nopů min. 1,1mmnad povrchem s vhodným rozestupem mezi nopy.

2. Vzorek protiskluzné úpravy krycích polypropylenových roštnic.

a. Vzorek o šířce odpovídající světlé šířce žlábku a délce min. 75 mm,

b. Technický list výrobku,

c. Osvědčení o protiskluzných vlastnostech vydané akreditovaným ústavem dle ČSN EN 13451-1:2012 odd.4.8. stupeň zatřídění min. 24º, respektive DIN 51097 „C“ ve směru prvků a ve směru kolmém na tento směr,

d. Vzorek, technický list a osvědčení prokazující:

- soulad s normou ČSN EN 13451-1:2012 odd.4.8. protiskluzné vlastnosti

- roštnice musí splňovat minimálně dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů, které zaručuje vyloučení rizika zachycení prstů na rukou nebo na nohou dle normy ČSN EN 15288-1 odst. 4.7.2.2. technickým řešením, využívající přípustné otvory < 8mm

- deklarované vlastnosti výrobku technickým popisem

- materiál roštnice z polypropylénu označený viditelně 3D prolisem na jednotlivém žebru viz obr. č. 1 nebo obr. č. 2:

- rohová roštnice musí zajistit rovnoměrný odvod vody s hladiny bazénu po celé svojí ploše

3. Funkční vzorek čistícího krytu kanálu dnového rozvodu s bezšroubovým uzávěrem čistící části a bezpečnostním protiskluzným dezénem:

a. Vzorek průřezu kanálem dnového rozvodu s krytem kanálu bezšroubovým uzávěrem. Celková délka vzorku min. 200 mm, šíře dle standardu šířky kanálu výrobce a o takové délce vzorku, která znázorní princip přívodu vody do bazénu. Kryt kanálu opatřen vstupními vstřikovacími tryskami v úrovni dna, dále 3D konvexními nopy o výšce nopů min. 1,1mm nad povrchem plechu s předepsaným rozestupem mezi nopy,

b. Technický list výrobku,

c. Osvědčení o protiskluzných vlastnostech vydaný akreditovaným ústavem dle ČSN EN 13451-1:2012 odd. 4.8. stupeň zatřídění min 24º, respektive DIN 51097 „C“ (v českém jazyce),

d. Protokol vydaný státem akreditovanou osobou v českém jazyce, dokládající:

- bezpečnost výrobku v souladu s normou ČSN EN 13451-1:2012 pro oddíly: 4.4.1., 4.5., 4.6., 4.7.2.2., 4.9. a 4.10.

- bezpečnost výrobku s normou ČSN EN 13451-3:2012 pro oddíly: 4.4., 4.3.

e. vzorek, technický list, osvědčení a protokol prokazující:

- soulad s normou ČSN EN 13451-1:2012 odd. 4.8.

- 3D konvexní nopy o výšce nopů min. 1,1mm nad povrchem plechu s vhodným rozestupem mezi nopy,

- soulad s normou ČSN EN 13451-1:2012 odst. 4.7.2.2.

- že max. rozměr délky v nášlapné ploše bez protiskluzné úpravy není větší než 60mm,

- Soulad s normou ČSN EN 13451-3 odst. 4.3 bezpečnostní parametr maximálního množství vody (m3/hod) pro maximální rychlost cirkulační vody na jedné trysce 4 m/s (žábře) (Rychlost vody na vtocích) a to zkušební zprávou vydanou státem akreditovaným ústavem,

- soulad s normou 13451-1 pro oddíly: 4.4.1., 4.5., .4.6., 4.7.2.2., 4.9., 4.10.

- bezpečnost výrobku s normou ČSN EN 13451-3:2012 pro oddíly: 4.4., 4.3.

- deklarované vlastnosti výrobku technickým popisem čistící část krytu dnového kanálu je kotvena bezšroubovým rychlouzávěrem.

4. Funkční vzorek dnové vtokové trysky s bezšroubovým uzávěrem

a. funkční vzorek dnové vtokové trysky odpovídajícího tvaru a velikosti dle PD.

b. technický list výrobku,

c. osvědčení o protiskluzných vlastnostech vydaný akreditovaným ústavem dle ČSN EN 13451-1:2012 odd. 4.8. stupeň zatřídění min 24º, respektive DIN 51097 „C“ (v českém jazyce),

d. protokol vydaný státem akreditovanou osobou v českém jazyce, dokládající:

- bezpečnost výrobku v souladu s normou ČSN EN 13451-1:2012 pro oddíly: 4.4.1., 4.5., 4.6., 4.7.2.2., 4.9. a 4.10.

- bezpečnost výrobku s normou ČSN EN 13451-3:2012 pro oddíly: 4.4., 4.3.

e. vzorek, technický list, osvědčení a protokol prokazující:

- soulad s normou ČSN EN 13451-1:2012 odd. 4.8.

- soulad s normou ČSN EN 13451-1:2012 odst. 4.7.2.2.

- Soulad s normou ČSN EN 13451-3 odst. 4.3 bezpečnostní parametr maximálního množství vody (m3/hod) pro maximální rychlost cirkulační vody na jedné trysce 4 m/s (žábře) (Rychlost vody na vtocích) a to zkušební zprávou vydanou státem akreditovaným ústavem,

- soulad s normou 13451-1 pro oddíly: 4.4.1., 4.5., .4.6., 4.7.2.2., 4.9., 4.10.

- bezpečnost výrobku s normou ČSN EN 13451-3:2012 pro oddíly: 4.4., 4.3.

- deklarované vlastnosti výrobku technickým popisem dnové trysky

5. Seznam dalších požadovaných technických listů:

- TL - Tryska pro měření chlóru ve stěně bazénu s bezšroubovým rychlouzávěrem krytu

- TL - Dno nerezového bazénu

- TL - Roštnice krycí polypropylenová - přímá a rohová 330 mm

- TL - Tryska dnového kanálu s dezénem a bezšroubovým uzávěrem čistícího krytu

- TL – Odtok ze dna bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu

- TL - Tlumič hluku pro odtok ze žlábku plexisklo

- TL - Vodní ježek s tryskou měření chloru

Zadavatel požaduje předložit doklady prokazující shodu požadovaného výrobku s požadovanou technickou normou nebo technickým dokumentem vydaný akreditovanou osobou (ústavem) na tyto výrobky:

- sací armatury atrakcí

- dnový odtok z bazénu

- kryt dnového kanálu

Odpověď zadavatele:

Dne 8. 3. 2019 obdržel zadavatel dotaz na zadávací dokumentaci, který nebyl podán v souladu se zadávacími podmínkami. Přesto se zadavatel rozhodl odpovědět na dotaz.

Zadavatel trvá v plném rozsahu na znění Zadávací dokumentace v technické zprávě projektu bazénové technologie. Tyto požadavky vyplynuly ze zpracování projektu nerezových bazénů a jejich dokladování bude uplatňováno u vítězného dodavatele po podpisu smlouvy před zahájením realizace nebo případně po dohodě v průběhu realizace. Kontrolu požadovaných vzorků a dokladů bude provádět Autorský dozor (projektant) a Technický dozor zadavatele.

# PODPIS

| Zadavatel: Město Ostrov Jáchymovská 1 363 01 Ostrov | Podpis: Ing. Jan Bureš starosta města |
| --- | --- |