Věc: Zadávací řízení „Ostrov, Oprava ulice Lidická v úseku Komenského - Vančurova“

Vysvětlení zadávací dokumentace

Na základě žádosti uchazeče ze dne 25. 3. 2019 (viz. níže) zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace – stanovisko projektanta :

Otázky uchazeče :

1) Dle dokladové části projektové dokumentace (PD) se v místě stavby nacházejí sítě (ČEZ, CETIN, kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, teplovod), ve výkazu výměr (VV) chybí položky na vytýčení, zajištění a příplatek za hloubení v blízkosti těchto sítí. Budou položky do výkazu výměr ještě doplněny?

2) Ve VV zcela chybí vedlejší rozpočtové náklady (VRN) – Vytýčení stavby, zařízení staveniště, zaměření a dokumentaci skutečného provedení, zkoušky, fotodokumentace apod. – budou položky VRN do VV ještě doplněny?

3) V PD chybí popis nakládání s odpady - část sutí má být převezena do 4 km – chápeme správně že se jedná o skládku investora a nebude požadován poplatek za uložení?

Odpověď zadavatele:

Ad 1) Jedná se o opravu povrchů komunikací. Vozovka bude odfrézována, z chodníků bude odstraněn živičný kryt v tl. 100 mm a nahrazen dlažbou s ložem v celkové tl. 90 mm. Nepočítá se tedy se zemními pracemi jako s hloubenými vykopávkami a inženýrské sítě nebudou dotčeny. Totéž platí i pro výměnu konstrukčních vrstev v místech oprav. Pokud si je zhotovitel bude chtít vytýčit, může to provést v rámci režijních nákladů.

Ad 2) Niveleta vozovky se nemění, stejně tak i poloha obrubníků. Drobné úpravy oblouků např. na větvi ulice Vančurovy lze vytýčit přímo na stavbě. Nadvýšení obrubníků je dáno projektem. Případné zkoušky a případná fotodokumentace budou provedeny v rámci režie. Jakékoliv vytýčení bude v rámci stavby (režie) stejně tak jako případné zařízení stavby (WC TOI, šatna apod.). Umístění zařízení stavby je nutno upřesnit s objednatelem. Předkládaná dokumentace měla za úkol pouze definovat opravované plochy a jejich ocenění. V zadání by mělo být upřesněno, zda objednatel bude požadovat dokumentaci skutečného provedení a zda je tato součástí nabídky.

V návrhu smlouvy, která je součástí zadávací dokumentace, jsou v čl. II. Předmět smlouvy, odst. 3 jsou uvedeny činnosti, práce a dodávky, které jsou též předmětem díla.

Ad 3) Předpokládané nakládání s odpady vyplývá a je definováno ve výkazu výměr. V pol. 73 a 74 je uveden odvoz frézovaného živičného materiálu na deponii za Klášterem, případný výkopek na RC Sadov. Sutě betonové a živičné(nefrézované) budou dle pol. 75 a 76 odvezeny na deponii za Klášterem a dle pol. 70 – 73 podrceny pro další použití. Materiály odvážené na RC Sadov jsou dle pol. 17 zpoplatněny, materiály na deponii jsou ve vlastnictví objednatele a jsou určeny k dalšímu použití, tedy není uveden žádný poplatek (nejedná se o odpad).