VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Veřejná zakázka

„RÁMCOVÁ SMLOUVA NA provádění kontrol (revizí) A servisu HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ A POŽÁRNÍCH HYDRANTŮ“

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

| Druh zadávacího řízení | Zakázka malého rozsahu |
| --- | --- |
| Režim veřejné zakázky | Dle vnitřních předpisů zadavatele |
| Druh zakázky | Služby |
| Předpokládaná hodnota z. | 1.000.000 Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | https://zakazky.ostrov.cz/profile_display_2.html |
| Datum zahájení řízení | 15.5.2019 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https:// https://zakazky.ostrov.cz/.

Zadavatel:

Město Ostrov
Jáchymovská 1
363 01 Ostrov

IČO: 00254843

V Ostrově dne 24.5.2019

# ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje na základě předchozí žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

# VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dotaz na zadávací dokumentaci podaný dne 21. 5. 2019:

Dotaz č. 1

Zajišťování činností odborně způsobilé osoby v PO - zejména zpracování dokumentace a její vedení.
Požadujete zpracování začlenění provozovaných činností a z toho plynoucí předepsané dokumentace PO?

Nebo požadujete jen zpracování Směrnic s důležitými telefonními čísly a Základních povinností fyzických osob?

Dotaz č. 2

Výkaz k ocenění - tabulky v zadávacím řízení nejsou řádně zavzorečkovány - mimo tabulky "Ostatní materiál a práce".
Můžeme tabulky řádně zavzorečkovat sami, nebo bude zaslána tabulka nová z vaší strany, případně máme nechat tabulku v původním znění bez jakýchkoliv úprav?

Dotaz č. 3

Komodity ve Výkazu k ocenění - tabulka "Ostatní materiál a práce"
a) položka 10 - je uveden hasicí přístroj V6Te
Jedná se o vodní 6-ti litrový hasicí přístroj, nebo došlo k překlepu a má se jednat o práškový hasicí přístroj 6-ti kilový P6Te?

b)položka 7 - proudnice
Jedná se o proudnici k hasicími přístroji, nebo k požárnímu hydrantu, popřípadě jedná se o proudnici D25 či C52?

c) položka 8 - požární hadice
Jedná se o požární hadici typu D25, nebo C52 ve standartních délkách 20m, nebo se jedná o cenu za 1m požární hadice D25 či C52?

Odpověď zadavatele:

Odpověď na 1. dotaz

Požadujeme zpracování začlenění provozovaných činností a z toho plynoucí předepsané dokumentace PO.

Odpověď na 2. dotaz

Přikládáme upravenou tabulku s opravenými vzorci.

Odpověď na 3. dotaz

- Došlo k chybě, jedná se o práškový hasicí přístroj 6-ti kilový P6Te.

- Jedná se o proudnici C52.

- Jedná se o požární hadici typu C52 ve standardní délce 20m.

# LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY

Vzhledem ke skutečnosti, že povaha tohoto vysvětlení Zadávací dokumentace vyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek, prodlužuje zadavatel délku lhůty pro podání nabídek, která skončí:

dne 3. června 2019 (pondělí) do 14:00 hodin

| Zadavatel: Město Ostrov Jáchymovská 1 363 01 Ostrov | Podpis: Ing. Jan Bureš starosta města |
| --- | --- |