VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Veřejná zakázka

ZATEPLENÍ OBJEKTU čp. 1323 a 1324, ulice Družební, Ostrov

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

| Druh zadávacího řízení | Zjednodušené podlimitní řízení |
| --- | --- |
| Režim veřejné zakázky | Podlimitní |
| Druh zakázky | Stavební práce |
| Předpokládaná hodnota | 7 447 428,30 Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | https://zakazky.ostrov.cz/profile_display_2.html |
| Datum zahájení řízení | 19.6.2019 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https:// https://zakazky.ostrov.cz/.

Zadavatel:

Město Ostrov
Jáchymovská 1
363 01 Ostrov

IČO: 00254843

V Ostrově dne 7.6.2019

ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dotaz na zadávací dokumentaci podaný dne 5. 6. 2019:

Dotaz č. 1

V Zadávacích podmínkách v kapitole 6. je uvedeno, že není organizována prohlídka místa plnění vzhledem k veřejné přístupnosti místa. Pro zpracování nabídky jsme se chtěli seznámit s místem plnění. Součástí plnění je i zateplení střechy - na tu se nám však nepodařilo dostat, není veřejně přístupná. Žádáme tedy o zajištění prohlídky střechy.

Dotaz č. 2

V projektové dokumentaci je požadavek na zateplení střechy materiálem Polydek 150 G200S40 (desky polystyrenu s nakašírovaným asfaltovým pásem). Tento výrobek se však už nevyrábí. Žádáme tedy o úpravu skladby zateplení střechy.

Odpověď zadavatele:

Odpověď na dotaz č. 1

Na základě poslané žádosti, zadavatel zajistí prohlídku místa plnění (střechy) se srazem před domem ul. Družební čp. 1323-1324, Ostrov.

dne 12. června 2019 (středa) v 10:00 hodin

Odpověď na dotaz č. 2

V zadávací dokumentaci v soupisu prací je uvedeno, že pokud jsou označeny výrobky a materiály obchodním názvem, lze je zaměnit za jiné, kvalitativně              a technicky obdobné.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY

Vzhledem ke skutečnosti, že povaha tohoto vysvětlení Zadávací dokumentace vyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek dle § 99 odst. 2 Zákona, prodlužuje zadavatel délku lhůty pro podání nabídek, která skončí:

dne 26. června 2019 (středa) do 10:00 hodin

| Zadavatel: Město Ostrov Jáchymovská 1 363 01 Ostrov | Podpis: Ing. Jan Bureš starosta města |
| --- | --- |