## List1
Rekapitulace
Název akce:
"Nová pracoviště Městské Policie v Ostrově v 1. NP objektu Hlavní Třída 797 a 796“
08/2019 |  |  |  |  | Martin Horák
# | Popis |  |  |  | cena
1 | PZTS + LDP |  |  |  | 0
2 | ACS |  |  |  | 0
3 | DDS |  |  |  | 0
4 | CCTV |  |  |  | 0
5 | STK + WiFi |  |  |  | 0
6 | STA |  |  |  | 0
| Součet bez DPH |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Poznámky:
"Nová pracoviště Městské Policie v Ostrově v 1. NP objektu Hlavní Třída 797 a 796“
# | Popis | m.j. | počet | cena / m.j. | cena
PZTS + LDP
TECHNOLOGIE
1 | Deska ústředny, 16-64 zón s podporou 3EOL, 16-64 pg. výstupů, zdvojený imp. zdroj 3A s ochranou proti přetížení a zkratu, až. 8 LCD klávesnic, možnost přístupového systému a bezdrátové nadstavby, stupeň zabezpečení 3, D+M | ks | 1 |  | 0
2 | Komunikační modul Ethernet pro připojení ústředen do sítě LAN (TCP/IP), D+M | ks | 1 |  | 0
3 | Plechový kryt pro ústředny a expanzní moduly, D+M | ks | 1 |  | 0
4 | Akumulátor 12V / 17Ah, D+M | ks | 1 |  | 0
5 | Expanzní modul kombinovaný, 8 zón NO, NC, EOL, 2EOL nebo 3EOL, volitelná hodnota zakončovacích rezistorů, 8 PGM výstupů (4x OC, 4x RELÉ), možnost připojení inteligentního napájecího zdroje, tamper vstup, včetně krytu, D+M | ks | 2 |  | 0
6 | Dotyková klávesnice s rozměrným LCD displejem, černá záda, stříbrný rámeček, předek černý, 2 zóny, tamper, MAKRO funkce, bíle podsvětlený displej 4x16 znaků, 6x LED indikace stavu systému, akustická signalizace., D+M | ks | 2 |  | 0
7 | Lineární zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 2A se signalizačními výstupy, D+M | ks | 1 |  | 0
8 | Akumulátor 12V / 7Ah, D+M | ks | 1 |  | 0
9 | MG kontakt čtyřdrátový, D+M | ks | 6 |  | 0
10 | PIR detektor se zrcadlovou optikou, funkcí AM, vestavěnými EOL a dosahem 16m, D+M | ks | 11 |  | 0
11 | Optický hlásič, D+M | ks | 6 |  | 0
12 | Patice k optickým hlásičům, D+M | ks | 6 |  | 0
13 | Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 112dB/1m do stupně 3 s červeným majákem, D+M | ks | 1 |  | 0
TRASY
14 | Instalační kabel - F/FTP CAT5E, LSOH, D+M | m | 200 |  | 0
15 | Instalační kabel - SYKFY 3x2x0,5, D+M | m | 750 |  | 0
16 | Instalační trasový materiál, D+M | ks | 700 |  | 0
OSTATNÍ NÁKLADY
17 | Drobný a nespecifikovaný. | kpl | 1 |  | 0
18 | Konektory a propojovací kabely. | kpl | 1 |  | 0
19 | Spojovací a upevňovací materiál. | kpl | 1 |  | 0
20 | Zednické práce, průrazy, drážkování, včetně zaomítání drážek a průrazů | kpl | 1 |  | 0
21 | Oživení a konfigurace systému. | kpl | 1 |  | 0
22 | Dokumentace skutečného stavu. | kpl | 1 |  | 0
23 | Výchozí revize a protokol. | kpl | 1 |  | 0
24 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
25 | Režijní náklady, doprava materiálu. | kpl | 1 |  | 0
| Mezisoučet PZTS + LDP |  |  |  | 0
ACS
TECHNOLOGIE
26 | Řídící jednotka systému ACS pro jedny dveře, s integrovaným spínaným zdrojem 12V/1,2A a volitelným rozhraním Wiegand, D+M | ks | 2 |  | 0
27 | Antivandal bezkontaktní čtečka (kovová) IP65 (vodotěsná), technologie EM Marin, rozhraní Wiegand 26bit, D+M | ks | 2 |  | 0
28 | Přihlašovací medium, D+M | ks | 20 |  | 0
29 | Elektromagnetický otevírač dveřní, D+M | ks | 1 |  | 0
TRASY
30 | Instalační kabel - F/FTP CAT5E, LSOH, D+M | m | 300 |  | 0
31 | Instalační trasový materiál, D+M | ks | 280 |  | 0
OSTATNÍ NÁKLADY
32 | Drobný a nespecifikovaný. | kpl | 1 |  | 0
33 | Spojovací a upevňovací materiál. | kpl | 1 |  | 0
34 | Zednické práce, průrazy, drážkování, včetně zaomítání drážek a průrazů | kpl | 1 |  | 0
35 | Oživení a konfigurace systému. | kpl | 1 |  | 0
36 | Dokumentace skutečného stavu. | kpl | 1 |  | 0
37 | Výchozí revize a protokol. | kpl | 1 |  | 0
38 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
39 | Režijní náklady, doprava materiálu. | kpl | 1 |  | 0
| Mezisoučet ACS |  |  |  | 0
DDS
TECHNOLOGIE
40 | Antivandal video panel IP - 1 tlač.,HD kamera,klávesnice,10W reproduktor, D+M | ks | 2 |  | 0
41 | Zápustná krabice do zdi pro panely, D+M | ks | 2 |  | 0
42 | IP vnitřní 7" dotykový panel pro povrchovou instalaci, D+M | ks | 1 |  | 0
43 | Zápustná instalační krabice pro IP vnitřní panel, D+M | ks | 1 |  | 0
44 | Elektromagnetický otevírač dveřní, D+M | ks | 2 |  | 0
45 | Patch kabel 1m UTP, CAT6, D+M | ks | 9 |  | 0
46 | Měření datového bodu | ks | 9 |  | 0
TRASY
47 | Kabel U/UTP, CAT6, LSOH, D+M | m | 160 |  | 0
48 | Instalační trasový materiál, D+M | ks | 140 |  | 0
OSTATNÍ NÁKLADY
49 | Drobný a nespecifikovaný. | kpl | 1 |  | 0
50 | Spojovací a upevňovací materiál. | kpl | 1 |  | 0
51 | Zednické práce, průrazy, drážkování, včetně zaomítání drážek a průrazů | kpl | 1 |  | 0
52 | Oživení a konfigurace systému. | kpl | 1 |  | 0
53 | Dokumentace skutečného stavu. | kpl | 1 |  | 0
54 | Výchozí revize a protokol. | kpl | 1 |  | 0
55 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
56 | Režijní náklady, doprava materiálu. | kpl | 1 |  | 0
| Mezisoučet DDS |  |  |  | 0
CCTV
TECHNOLOGIE
57 | IP kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP CMOS, HD 1080p, MZVF, f=3-10.5mm, WDR, IR 30m, IP66, PoE, inteligentní video, detekce sabotáže, detekce zvuku , D+M | ks | 4 |  | 0
58 | Instalační krabice pro montáž dome kamer, D+M | ks | 4 |  | 0
59 | Síťový videorekordér pro záznam až 8 IP kamer. Záznamová kapacita až 80Mbps. Integrovaný switch s 8x PoE vstupy pro IP kamery (IEEE 802.3af/802.3at) a 1x LAN. Bezdrátový přístupový bod (IEEE 802.11a/b/g/n, 2.4 Ghz a 5 GHz). Obsahuje HDD s kapacitou 4TB, D+M | ks | 1 |  | 0
60 | Patch panel osazený 24 portů UTP 1U, CAT6 s vyvazovací lištou, D+M | ks | 1 |  | 0
61 | Patch kabel 1m UTP, CAT6, D+M | ks | 4 |  | 0
62 | Měření datového bodu | ks | 4 |  | 0
TRASY
63 | Kabel U/UTP, CAT6, LSOH, D+M | m | 380 |  | 0
64 | Instalační trasový materiál, D+M | ks | 350 |  | 0
OSTATNÍ NÁKLADY
65 | Drobný a nespecifikovaný. | kpl | 1 |  | 0
66 | Konektory a propojovací kabely. | kpl | 1 |  | 0
67 | Spojovací a upevňovací materiál. | kpl | 1 |  | 0
68 | Zednické práce, průrazy, drážkování, včetně zaomítání drážek a průrazů | kpl | 1 |  | 0
69 | Oživení a konfigurace systému. | kpl | 1 |  | 0
70 | Dokumentace skutečného stavu. | kpl | 1 |  | 0
71 | Výchozí revize a protokol. | kpl | 1 |  | 0
72 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
73 | Režijní náklady, doprava materiálu. | kpl | 1 |  | 0
| Mezisoučet CCTV |  |  |  | 0
STK + WiFi
TECHNOLOGIE
74 | Kryt zásuvky komunikační se dvěma otvory 2xRJ45, design dle silnoproudu, D+M | ks | 20 |  | 0
75 | Kryt zásuvky komunikační s jedním otvorem 1xRJ45, design dle silnoproudu, D+M | ks | 1 |  | 0
76 | Rámeček přístroje, design dle silnoproudu, D+M | ks | 21 |  | 0
77 | Samořezný keystone CAT6 UTP, černý, D+M | ks | 41 |  | 0
78 | Instalační krabice KU68, D+M | ks | 21 |  | 0
79 | Patch panel 48 pozic CAT6 UTP černý 2U, osazený, D+M | ks | 1 |  | 0
80 | Patch kabel 1m UTP, CAT6, D+M | ks | 41 |  | 0
81 | Měření datového bodu | ks | 41 |  | 0
82 | Rozvaděč stojan. 32U/80x60, šedý, dveře sklo, D+M | ks | 1 |  | 0
83 | Spojovací materiál sada 4x šroub, podložka, matice M6, D+M | ks | 4 |  | 0
84 | 19"' vyvazovací panel 1U, D+M | ks | 2 |  | 0
85 | 19“ horizontální ventilační jednotka 2U se 4 ventilátory, bimetalový termostat, D+M | ks | 1 |  | 0
86 | 19',8x CZ zásuvka, 3x1.5mm 2m kabel CZ-DE, RAL9005, D+M | ks | 1 |  | 0
87 | 50-port Managed Layer2+ Gigabit Ethernet switch, 44x Gigabit metal + 4x Gigabit dual personality (RJ45/open SFP), D+M | ks | 1 |  | 0
88 | Anténa s integrovaným WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, až 450Mbps + 1300Mbps, Dual-Band 2.4GHz + 5GHz, 3x3 MIMO, funkce AP/Hotspot, 2x GLAN, PoE, D+M | ks | 3 |  | 0
89 | Router + Gateway, 2x GLAN, 2x RJ45/SFP Combo porty, Dual-core CPU 1GHz, 2GB RAM, 4 Gbps celková propustnost, Rack-mountable, D+M | ks | 1 |  | 0
TRASY
90 | Kabel U/UTP, CAT6, LSOH, D+M | m | 2600 |  | 0
91 | Instalační trasový materiál, D+M | m | 2300 |  | 0
OSTATNÍ NÁKLADY
92 | Drobný a nespecifikovaný. | kpl | 1 |  | 0
93 | Konektory a propojovací kabely. | kpl | 1 |  | 0
94 | Spojovací a upevňovací materiál. | kpl | 1 |  | 0
95 | Zednické práce, průrazy, drážkování, včetně zaomítání drážek a průrazů | kpl | 1 |  | 0
96 | Oživení a konfigurace systému. | kpl | 1 |  | 0
97 | Dokumentace skutečného stavu. | kpl | 1 |  | 0
98 | Výchozí revize a protokol. | kpl | 1 |  | 0
99 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
100 | Režijní náklady, doprava materiálu. | kpl | 1 |  | 0
| Mezisoučet STK + WiFi |  |  |  | 0
STA
TECHNOLOGIE
101 | Kryt zásuvky TV+R+SAT, design dle silnoproudu, D+M | ks | 2 |  | 0
102 | Rámeček přístroje, design dle silnoproudu, D+M | ks | 2 |  | 0
103 | Tělo zásuvky TV+R+SAT, koncová, D+M | ks | 2 |  | 0
104 | Instalační krabice KU68, D+M | ks | 2 |  | 0
TRASY
105 | Koaxiální kabel 75Ohm, D+M | m | 250 |  | 0
106 | Instalační trasový materiál, D+M | m | 200 |  | 0
OSTATNÍ NÁKLADY
107 | Drobný a nespecifikovaný. | kpl | 1 |  | 0
108 | Spojovací a upevňovací materiál. | kpl | 1 |  | 0
109 | Zednické práce, průrazy, drážkování, včetně zaomítání drážek a průrazů | kpl | 1 |  | 0
110 | Oživení a konfigurace systému. | kpl | 1 |  | 0
111 | Dokumentace skutečného stavu. | kpl | 1 |  | 0
112 | Výchozí revize a protokol. | kpl | 1 |  | 0
113 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
114 | Režijní náklady, doprava materiálu. | kpl | 1 |  | 0
| Mezisoučet STA |  |  |  | 0