Technická zpráva

Zdravotně technické instalace

Identifikační údaje stavby a investora

Stavba	ZŠ Masarykova,Ostrov-rekonstrukce učebny technických a řemeslných oborů ve vazbě na zajištění bezbarierovosti školy

Investor			Město Ostrov

Zpracovatel projektu	BPO s.r.o. Ostrov

Lidická 1239

363 17   Ostrov

Zpracovatel části ZTI : Martina Žemličková

Datum zpracování  	12 / 2019

Stupeň projektu : 	dokumentace pro stavební povolení

Poznámka

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro stavební povolení. Neobsahuje výrobní dokumentaci zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN eventuelně EN, obecně platné technické a řemeslné zásady a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně splňují požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona č. 22/97 Sb. v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávajících prostor školy, jejíž některé části byly při zpracování projektové dokumentace nepřístupné, ověří si zhotovitel stavby po odkrytí takových konstrukcí soulad s projektovou dokumentací. Pokud zjistí odchylky, konzultuje se zpracovatelem dokumentace další postup.

Podklady

- prohlídka stávajícího stavu stavby

- stavební půdorysy s návrhem nového stavu ve formátu dwg+zaměření

- Všeobecná část

Účel objektu

Místem stavby je Masarykova základní školy v Ostrově.

Předmětem projektu je zajištění bezbariérovosti školy.

Obsah projektové dokumentace

Část Zdravotně technické instalace řeší napojení přeloženého dešťového svodu v prostoru stavby výtahu na venkovní gravitační kanalizační řad vedený v atriu stávajícího objektu.

- Technická část

VÝTAH-NAPOJENÍ DEŠŤOVÉHO SVODU

Stávající stav

V místě stavby výtahu je veden po fasádě dešťový svod ze střechy stávající objektu základní školy. Svod je 1m nad terénem proveden z litinového potrubí DN 100. Napojení na ležatý svod je přes litinový lapač krytiny. Jelikož je osazen v prostoru stavby výtahu je nutné upravit jeho trasu.

Navržené technické řešení

Před zahájením stavby bude nutné upřesnit stávající trasu ležatého svodu od stávajícího svislého svodu dešťového potrubí.Předpokládaná trasa je od dešťového svislého svodu do stávající revizní šachty.Toto potrubí bude demontováno.

Stávající dešťový svod bude zkrácen a vyústěn na novou střechu. Z této střechy bude proveden nový svislý svod v jiné pozici než stávající.Sveden bude metr nad terén, kde bude napojen novým svislým svodem z potrubí PVC KG DN100.Přechod na ležaté svodné potrubí bude zajištěno osazením nového plastového lapače krytiny DN100.Ležatý svod bude dále sveden v nové trase do stávající revizní šachty.

Pro ležatý rozvod je navrženo potrubí s vyšší tuhostí PVC KG .

Kanalizační potrubí bude uloženo v hutněném pískovém loži tl. 100 mm a min. 300 mm nad vrchol potrubí obsypáno tříděným materiálem do  zrna 20 mm. Zásyp rýhy bude proveden tříděnou hutněnou zeminou.

Zkouška kanalizace

Před uvedením kanalizace do provozu se provede technická prohlídka a zkouška dle příslušných ustanovení ČSN 75 6760.

Závěr :

Veškeré práce budou prováděny dle platných ČSN a bezpečnostních předpisů.

Při výstavbě je nutno respektovat následující normy :

ČSN 01 3450 		Technické výkresy – Instalace

ČSN 01 3462 		Výkresy vodovodu

ČSN 01 3463		Výkresy kanalizace

ČSN 06 0320	Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování

ČSN 73 0873		Požární bezpečnost staveb, zásobování požární vodou

ČSN 75 5401		Navrhování vodovodního potrubí

ČSN 75 5410

EN 806-1	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Všeobecně

EN 806-2	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Navrhování

EN 806-3	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Dimenzování potrubí – Zjednodušená metoda

ČSN 75 5455		Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 75 5462

EN 1717			Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a

všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

ČSN 75 6760 		Vnitřní kanalizace

EN 12056-1-5		Vnitřní kanalizace

prosinec 2019                                                                        Vypracovala:M.Žemličková