## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Dodávky | 0 | 0
Elektromontáže silnoproud | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
Kabeláže | 0 | 0
Svítidla | 0 | 0
Přístroje | 0 | 0
kabelové trasy, úložný materiál | 0 | 0
Ostatní elektromontážní práce a materiál | 0 | 0
Ostatní práce HZS | 0 | 0
Stavební výpomoce | 0 | 0
Strukturovaná kabeláž | 0 | 0
Přesný čas | 0 | 0
Zvonění | 0 | 0
Domácí telefony | 0 | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Mat. celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | 0
Dodávky | [8 empty] | 0
rozvaděč R-1.D | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
HOP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Elektromontáže silnoproud
Elektromontáže
Kabeláže
KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0
1-CXKH-R-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1-CXKH-V-J 5x6 mm2 , pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1-CXKH-V-J 5x16 mm2 , pevně | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1-CHAH-R 1x16, žz, pevně | m | 85 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-O 2x1.5 , pevně | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-O 2x4 , pevně | m | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-O 3x1.5 , pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 370 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 220 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x 4 , pevně | m | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CY 6 , pevně | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CY 16 , pevně | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Drát 10 drát ø 10mm(0,62kg/m), pevně | m | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
J-Y(St)Y 2x2x0,8 , pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kabeláže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
Svítidla
A - Svítidlo BRSB, 4x12 LED, 3000 K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 285mm, 350mA | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B- Svítidlo BRSB, 8x16 LED, 3000 K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 480mm, 700mA , mikrovlnný senzor | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E- Modus KSC136EP | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
F- Modus KSC236EP | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
G- MODUS V3 1x36 W IP65 korpus PC + kryt PC, EP | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
H- MODUS V3 1x36 W IP65 korpus PC + kryt PC, EP | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CH- MODUS SLIM 1x36W, asymetrický ref. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
NA- Nouzové sv. OZAWLVNC1SE/1E, přisazené ke stropu,chodba, svítící při výpadku, 1 hod., LED 1W, IP41, NiMh, bílé, ECO, optika coridor | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
NB- Nouzové sv. OZAWECL3SA, přisazené ke stropu,chodba, svítící při výpadku, 3 hod., LED 1W, IP65, | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
NC- Nouzové sv. LOVATO, vestavné, open area, svítící při výpadku, 1 hod., LED 1W, IP20, NiMh, bílé, ECO | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
žářivka L 36W/840 FLH1 OSRAM | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svítidla - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
Přístroje
3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3559-A25345 Přístroj přepínače střídavého, se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 6S, 6So, 6 (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3559-A02345 Přístroj spínače dvojpólového (bezšroubové svorky); řazení 2, 2S (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3559-A91345 Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5513A-C02357 B Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; řazení 2x(2P+PE); d. Tango; b. bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FLM 1000 Transformátor; d. Reflex SI; b. alpská bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FEH 2001 Modul kontrolní, s alarmem; d. Reflex SI; b. alpská bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FAP 2001 Tlačítko prosvětlené, signální; d. Reflex SI; b. alpská bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FAP 3002 Tlačítko signální, tahové; d. Reflex SI; b. alpská bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Tango; b. bílá | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3901A-B20 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; d. Tango; b. bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3558A-A651 B Kryt spínače kolébkového; d. Tango; b. bílá | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3558A-A652 B Kryt spínače kolébkového, dělený; d. Tango; b. bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3558A-A653 B Kryt spínače kolébkového, s čirým průzorem; d. Tango; b. bílá | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KOMPLETNÍ, TANGO IP 44
3558A-06940 B Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1); d. Tango; b. bílá | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3558A-05940 B Přepínač sériový IP 44, zapuštěná montáž; řazení 5; d. Tango; b. bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5518A-2999 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem; řazení 2P+PE; d. Tango; b. bílá | ks | 19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5598A-2999B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem, s clonkami, s ochranou před přepětím; řazení 2P+PE; d. Tango; b. bílá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ
KEM 316U Y/R Bezpečnostní 3-pólový odpínač 16A v krytu, IP66, polykarbonát | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
XALK188E Ovládač nouzového zastavení ve skříni, s okamž. aret., 1Z +1V -rudé | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
EXTERIEROVÝ TERMOSTAT | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
M22-DDL-GR-X1/X0/K11/230-W Dvojité tlačítko se světelnou signalizací LED, kontakty 1Z 1V | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
M22-PVT Ovládací hlavice nouzového zastavení, otočná, bez prosvětlení, červená | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
M22-KC10 Kontaktní prvek, šroubové svorky, zadní upevnění, 1Z | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
M22-KC01 Kontaktní prvek, šroubové svorky, zadní upevnění, 1V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
M22-XAK-CZ99 Označ štítek nouzového zastavení, IP66, prům=90, CZ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Laboratorní zdroj např. EA 4000(schuco zásuvky vyměnit za cz) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
stahovací zásuvkový box nad stoly. typ HA 001, 2x230V, 1x24V AC, 1x24V DC, WPO wetec.de (schuco zásuvky vyměnit za CZ, IP44) | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
krabice včetně zdířek k propojení se zdrojem 24VAC | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
krabice včetně zdířek k propojení se zdrojem 24VDC | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
sada laboratorních šnůr, dle požadavků školy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přístroje - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
kabelové trasy, úložný materiál
KPR 68 krabice univezální, hluboká pod om. | ks | 92 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8112 KRABICE, IP54 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DZ 35X100 ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ | m | 66 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DZS/B SPOJKA | ks | 44 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DZDS 100/B PODPĚRA NA STĚNU | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KPO 8X97 KOTVA POŽÁRNĚ ODOLNÁ | ks | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PARAPETNÍ ŽLAB NA STŮL
kabelový žlab EKE 140x60 | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KP EKE KRABICE DO KANÁLU | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8560-11 PODLOŽKA PŘÍSTROJOVÁ PRO EKE 140X60 JEDNONÁSOBNÁ | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
REKE 140 ROZPĚRKA EKE 140X60 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SK 40X33 STÍNÍCÍ KANÁL | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
kryt koncový 8561 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROPOJOVACÍ LANKO STÍNĚNÍ KANÁLU PLKS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
kabelové trasy, úložný materiál - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
Ostatní elektromontážní práce a materiál
PL7-B50/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=50A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
zámečnické úpravy v RE-H + el. propojení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
stavební sádra | kg | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti
přes 50 do 100kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji
do 2,5 mm2 | ks | 890 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 mm2 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 mm2 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 mm2 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 mm2 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ostatní elektromontážní práce a materiál - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Elektromontáže silnoproud - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
Ostatní práce HZS
výměna HDV v úseku mezi HDS a REH (odhad) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
demonzáž stáv RE-H, provizorní přeppojování a osazení nové RE-H (odhad) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
zaučení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
výchozí revize elektro | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ostatní práce HZS - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Stavební výpomoce
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU
CIHELNEM DO PLOCHY 9 dm2
Stena do 150mm | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU
CIHELNEM DO PLOCHY 2.25 dm2
Stena do 450mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Stena do 600mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU pro rozvaděč
otvor 600x1020x130 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYBOURANI OTVORU VE STENE
BETONOVE DO PLOCHY 9 dm2
Stena do 450mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
CIHELNEM PRO KRABICE
100x100x50 mm | ks | 92 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
150x150x100 mm | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm
Sire 30 mm | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Sire 70 mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 50mm
Sire 300 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH V BETONOVYCH
stropech - HLOUBKA 30mm
Sire 30 mm | m | 75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZAZDIVKA OTVORU O PLOSE DO
2.25 dm2 VE ZDIVU
Stena do 300mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HRUBA VYPLN RYH MALTOU
Jakekoliv sire | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LESENI LEHKE PRACOVNI O VYSCE
LESENOVE PODLAHY
Do 1.2 m | m2 | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pomocné stavební práce (zejména část. demontáž a opětovné uvedení do stáv. stavu stropního kazetového podledu v 1.PP - délka cca 35m) - odhad. Ppřesný rozsah určí realizační firma | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Stavební výpomoce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Strukturovaná kabeláž
technologie- telefony, Rack
VOIP telefonní modul analog | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VOIP telefonní modul digital (příprava kvůli výtahu) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
NK6PC1MY Patch kabel CAT6 UTP délky dle potřeby | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
parametrizace | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
technologie- DATA, Rack
NK6PC1MY Patch kabel CAT6 UTP délky dle potřeby | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zásuvka datová 2xRJ-45 cat 5e - kompletní sestava
5014A-A100 B Kryt zásuvky komunikační s popis. polem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5014A-B1018 Maska nosná s 2 otvory | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SXKJ-5-UTP-BK-SA keystone CAT5 UTP RJ45 černý samořezný | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zásuvka datová 1xRJ-45 cat 5e - kompletní sestava
5014A-A100 B Kryt zásuvky komunikační s popis. polem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5014A-B1017 Maska nosná s 2 otvory | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SXKJ-5-UTP-BK-SA keystone CAT5 UTP RJ45 černý samořezný | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zásuvka HDMI - kompletní sestava
0230-0-00432 zásuvka komunikační | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5014A-A00040 B kryk komunikační zásuvky přímě | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3901A-B20 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Trasy
trubka ohebná d=16 | m | 130 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
trubka ohebná d=32 | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Lišta LHD 50x20 HD | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
kabel datový UTP Cat.5E 4x2xAWG24, LS0H | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ostatní
Pomocné stavební práce (průrazy) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Drážkování | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Oživení a konfigurace systému | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Certifikační měřící protokoly | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Drobný a nespecifikovaný (podpěry na hl. trasu v podhledu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Režie a příprava zakázky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dopravné a skladné | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Strukturovaná kabeláž - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Přesný čas
Hodiny
analogové podružné nástěnné hodiny Mobotime typ 3118.A.28, 24-60V, IP20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Trasy
trubka ohebná d=16 | m | 65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
kabel napájecí a pulsní JYTY 2Dx1 | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Krabice odbočná pod omítku. IP54 | 3 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Krabice odbočná na povrch (podhled) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
dopojení v mat. hodinách včetně potřebného materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ostatní
Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Oživení a konfigurace systému | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Drobný a nespecifikovaný (podpěry na hl. trasu v podhledu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Režie a příprava zakázky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dopravné a skladné | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přesný čas - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Zvonění
zvonek
Zvonek chodbový CSA 24 , 95 dB | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Trasy
trubka ohebná d=16 | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
kabel napájecí a pulsní JYTY 2Dx1 | m | 65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ostatní
Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Oživení a konfigurace systému | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Drobný a nespecifikovaný (podpěry na hl. trasu v podhledu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Režie a příprava zakázky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dopravné a skladné | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zvonění - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Domácí telefony
technologie
Zdroj pro systém 1083/20A, 10 DIN modulů (náhrada za 1083/20) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1083/50 Interface pro 2 vstupy a 4 stoupačky, 10 DIN modulů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1083/50Kodér s integr. hlasovou jednotkou, 2 tlačítka, 1 modul 1148 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Instalační krabice pro panel 1148 (1145/51), 1 modul | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1148/61Upevňovací a krycí rámeček, 1 modul | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1083/55 Distributor pro 4 účastníky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
- 261752 Domovní telefon komfortní pro systém 1083, 3 servisní tl., (mod. 1150) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1158/611 Kryt proti dešti pro panel 1148 a 1158, 1 modul | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
93082 El. zámek s momentovým kolíkem TO 5411, ~/=8-12V, stav. západka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
nerezový sloupek pro tlačítkové tablo, výška 1600mm, s podstavcek k přišroubování k základu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Trasy
kabel FTP 4x2x0,8 zemní | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
kabel FTP 4x2x0,5 | m | 65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
vedení mezi tablem a zámkem např CYYA 2x1,0 | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
trubka ohebná d=16 | m | 140 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ostatní
Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Oživení a konfigurace systému | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Drobný a nespecifikovaný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Režie a příprava zakázky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dopravné a skladné | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Domácí telefony - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | ZŠ Májová, Ostrov - výstavba učebny technických a řemeslných oborů ve vazbě na zajištění bezbarierovosti školy
Projekt | Silnoproudá a slaboproudá zařízení
Investor | město Ostrov
Z. č. | 8627-25
A. č. | BPO 9-95536
Smlouva
Vypracoval | Ing. F. Kolář
Kontroloval | Ing. F. Kolář
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5