Ve výkazu výměr ani v PD není uvedeno, co bude provedeno se zeminou z níže uvedených odkopávek (položka č.6 a 7). Vodorovné přemístění výkopku na skládku RC Sadov do 11 km je pouze k položce č.8 „Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 3 objem do 20 m3“ ponížené o množství potřebné k zásypu rýh.

| 6 | K | 122252204 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně | m3 | 166,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV | vykop_1 | 18,5*9 |  | 166,500 |
| 7 | K | 122452204 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně | m3 | 1,000 |