## JÁCHYMOVSKÁ
Datum: 07.04.2020 | Vypracoval: Jaroslav Schovánek
OSTROV JÁCHYMOVSKÁ |  | SLABOPROUDÉ ROZVODY
|  |  | materiál | práce | celkem bez DPH
01 Rozvaděče RACK |  |  | 0 | 0 | 0
02 Aktivní prvky |  |  | 0 | 0 | 0
03 Wifi |  |  | 0 | 0 | 0
04 Systém Tablo dorozumívací od vchodu |  |  | 0 | 0 | 0
05 Televizní příjem (TV/SAT) |  |  | 0 | 0 | 0
06 Rozvody k PC zásuvkám |  |  | 0 | 0 | 0
07 CCTV |  |  | 0 | 0 | 0
08 EZS |  |  | 0 | 0 | 0
Dodávka zařízení bez DPH |  |  | 0
Montáž a vedlejší náklady bez DPH |  |  | 0
Celkem bez DPH |  |  | 0
Celkem včetně DPH (21%) |  |  | 0

## Slaboproudy
OSTROV JÁCHYMOVSKÁ - SLA
Pol. | Popis | Množství | Dodávka |  | Montáž a vedlejší náklady
|  | celkem | za m.j. | Celkem | za m.j. | Celkem
Slaboproudy
1 | 1. Rozvaděče RACK
2 | Stojanový rozvaděč 45U/600x800, prosklenné dveře | 1 |  | 0 |  | 0
3 | Bytový Datacom rozvaděč 4U+2U/150mm, plech.dveře LUX | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Patch panel CAT6 24port PC byty | 10 |  | 0 |  | 0
5 | Zakončení patch panel CAT6 byty | 176 |  | 0 |  | 0
6 | Patch Cord (propojky CAT6, 0,5m) | 22 |  | 0 |  | 0
7 | 5-8xCU zásuvka 230V | 2 |  | 0 |  | 0
8 | Ventilační jednotka | 1 |  | 0 |  | 0
9 | Patch Cord (propojky 1m) pro telefony | 8 |  | 0 |  | 0
10 | Patch panel CAT6 24port přívodní | 1 |  | 0 |  | 0
11 | Patch panel CAT6 24port PC prodejna | 1 |  | 0 |  | 0
12 | Patch panel CAT6 24port WiFi, Tabla, Panely | 1 |  | 0 |  | 0
13 | Zakončení patch panel CAT6 | 30 |  | 0 |  | 0
14 | Patch Cord (propojky CAT6, 1m) | 30 |  | 0 |  | 0
15 | Vyvazovací panely | 4 |  | 0 |  | 0
16 | Záslepky | 5 |  | 0 |  | 0
17 | Panel se zásuvkami ABB Clasic | 1 |  | 0 |  | 0
18 | Zásuvka ABB Clasic s přepěťovou ochranou na povrch (v rozvaděči RACK na zadním panelu 2 zásuvky ze který jsou připojeny PSi zásuvky, 1x CCTV, 1y PC data, internet, switche) | 2 |  | 0 |  | 0
19 | Optická vana výsuvná 1U do 19 RACKu 24 simplex SC/E2000 včetně optických kazet (optické kabely z bytů nebudou zapojeny) | 1 |  | 0 |  | 0
20 | Kabel optický 8 vláken (multimod, propojení RACK) | 100 |  | 0 |  | 0
21 | Kabel optický 4 vlákna (multimod, propojení RACK hlavní s rozvaděči RACK bytovými) | 1700 |  | 0 |  | 0
22 | Zakončení optických kabelů v rozvaděči RACK celkem 8 vláken (4z venkovní přípojky venku a uvnitř RACKu) včetně ochrany sváru v optické vaně s koncovkami (kabely z bytů nebudou zapojeny, zapojovat se budou dle požadavků klientů) | 16 |  | 0 |  | 0
23 | Převodník konvektor TP-LINK MC210CS | 2 |  | 0 |  | 0
24 | Optický patch kabel (propojka mezi optickou vanou a konvektorem 2x) | 4 |  | 0 |  | 0
25 | Kabel CYKY 3-J 3x2,5mm2 pro CCTV a SLA (2 přívody) | 40 |  | 0 |  | 0
26 | Elektroinstalační ohebná trubka | 1200 |  | 0 |  | 0
27 | Kabel CYA 16mm2 pospojení rozvaděče RACK s RH | 40 |  | 0 |  | 0
28 | Dodávka zařízení (bez DPH) |  |  |  | 0
29 | Montáž a vedlejší náklady (bez DPH) |  |  |  | 0
30 | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
31 | Celkem včetně DPH |  |  |  | 0
32 | 2. Aktivní prvky RACK switche
33 | Poe Switch, 24x 10/100/1000 s managementem Rackoumnt do RACK Zyxel GS1920-24HP 28-port | 0 |  | 0 |  | 0
34 | DS-3E0326P-E. 26-portový switch pro 24 IP kamer, Tabla, Panely, WiFi, 24 portů 10/100 Mb/s (24xPoE + 2xUPLINK/1000M + 2x SFP), High Priority Ports: Port 1-8, Dosah až 250m na každý port (Extend mode ON, 10Mbps, CAT 5e), PoE: 24 portů IEEE 802.3af, IEEE802.3at, 48VDC / 30W/port, PoE Power: max. 370W, Napájení: 230VAC/440W. | 2 |  | 0 |  | 0
35 | Router bezpečnostní brána firewall vstup do internetu Mikrotik CRS326-24G-ZSRM | 1 |  | 0 |  | 0
36 | UPS - záložní zdroj APC SMART UPS RT 2000VA 1400W Extended Run Rack Mount pro switch,router, internet | 1 |  | 0 |  | 0
37 | Dodávka zařízení (bez DPH) |  |  |  | 0
38 | Montáž a vedlejší náklady (bez DPH) |  |  |  | 0
39 | Celkem Aktivní prvky bez DPH |  |  |  | 0
40 | Celkem včetně DPH |  |  |  | 0
41 | 3. WiFi
42 | UBIQUITI UniFi AC Lite | 2 |  | 0 |  | 0
43 | UBIQUITI UniFi Controler Hybrid Cloud Key | 1 |  | 0 |  | 0
44 | Dodávka zařízení (bez DPH) |  |  |  | 0
45 | Montáž a vedlejší náklady (bez DPH) |  |  |  | 0
46 | Celkem Aktivní prvky bez DPH |  |  |  | 0
47 | Celkem včetně DPH |  |  |  | 0
48 | 4. Dorozumívací Tabla a Panely od dveří
49 | DS-KD8003-IME1(Flush Europe BV. Video Intercom 2. generace, hlavní modul kamery 2Mpx, FishEye, IR, mikrofon, reproduktor, 1 tlačítko pro volání, I/O, zápustná montáž (3x vchody pro prodejnu) | 3 |  | 0 |  | 0
50 | DS-KD8003-IME1 Europe BV. Video Intercom 2. generace, hlavní modul kamery 2Mpx, FishEye, IR, mikrofon, reproduktor, 1 tlačítko pro volání, I/O. Bez rámečku do sestavy (1x vchod pro byty) | 1 |  | 0 |  | 0
51 | DS-KD-KK. Video Intercom 2. generace, modul 6 tlačítek pro volání | 2 |  | 0 |  | 0
52 | DS-KD-M. Video Intercom 2. generace, modul čtečky karet Mifare (13.56MHz) | 1 |  | 0 |  | 0
53 | Klíčenka nebo karta Mifare 13.56MHz | 50 |  | 0 |  | 0
54 | DS-KD-ACF2 Plastic. Video Intercom 2. generace, krycí rámeček a box pro zapuštěnou montáž pro 2 moduly | 2 |  | 0 |  | 0
55 | DS-KH6320-WTE1 Europe BV. Video Intercom 2. generace, vnitřní stanice, 7" obrazovka, SD slot, wifi | 11 |  | 0 |  | 0
56 | DS-KH6320-WTE1 Europe BV. Video Intercom 2. generace, vnitřní stanice, 10" obrazovka, SD slot, wifi | 0 |  | 0 |  | 0
57 | DS-KM8301 IP videotelefon hlavní stanice s kamerou 0,3MPx podporuje zobrazení dveřních tabel, 7" LCD TFT dotykový displej, 436x215x36mm. | 0 |  | 0 |  | 0
58 | El.zámek dle typu dveří 12V = stejnosměrné napětí, se stavitelnou západkou 4mm, s duální cívkou, způsob otevírání standard (tj. pouze po přivedení napětí na cívku vteřiny určí realizátor max 50 vteřin) el. zámkem musí být konzultován s výrobcem dveří a zárubní !!! (napájení z jištěného výstupu modulu pro EZS) | 1 |  | 0 |  | 0
59 | UTP CAT6 LSOH od Panelů a Tabel do rozvaděče RACK (od každého kabel 2x) | 3600 |  | 0 |  | 0
60 | Kabel CYSY 4x1,5 pro napájení zámku dveří vchodu bytů | 50 |  | 0 |  | 0
61 | Elektroinstalační trubka ohebná | 300 |  | 0 |  | 0
62 | Naprogramování a nastavení systému. | 1 |  | 0 |  | 0
63 | Dodávka zařízení (bez DPH) |  |  |  | 0
64 | Montáž a vedlejší náklady (bez DPH) |  |  |  | 0
65 | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
66 | Celkem včetně DPH |  |  |  | 0
67 | 5. Televizní příjem
68 | Multipřepínač Alcad MB-408 17x32 pro anténu TERR, 2 satelitní antény LNB DVBS, 32 účastníků | 1 |  | 0 |  | 0
69 | Zásuvka TV/SAT | 26 |  | 0 |  | 0
70 | Krabice přístrojová (do zdi a na povrch ke stropu) | 26 |  | 0 |  | 0
71 | Anténní stožár FeZn, uchycení, úprava střechy, zajištění průchodu kabelů, připojení na jímací vedení hromosvodu (oddálený jímač 0,7 m nad vrchol) včetně paraboly atd bude stávající na střeše v části Čerpací stanice | 1 |  | 0 |  | 0
72 | Elektroinstalační trubka ohebná | 2400 |  | 0 |  | 0
73 | Kabel KH21D koaxiální kabel TV, Class A (klasické rozvody TV) kabel k zásuvkám Obchodní centrum | 3400 |  | 0 |  | 0
74 | Nastavení a naprogramování systému | 1 |  | 0 |  | 0
75 | Dodávka zařízení (bez DPH) |  |  |  | 0
76 | Montáž a vedlejší náklady (bez DPH) |  |  |  | 0
77 | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
78 | Celkem včetně DPH |  |  |  | 0
79 | 6. Rozvody k PC zásuvkám
80 | Kabel UTP LSOH CAT6 (ke každé dvojzásuvce vedou 2 kabely samostatně, WiFi napájení Poe Switch) | 3600 |  | 0 |  | 0
81 | Elektroinstalační trubka ohebná | 1500 |  | 0 |  | 0
82 | Zásuvka 2xRJ45 CAT6 do omítky | 94 |  | 0 |  | 0
83 | Krabice přístrojová pro zásuvky 2xRJ45 | 94 |  | 0 |  | 0
84 | Měření zásuvky a vystavení protokolu o měření | 200 |  | 0 |  | 0
85 | Ostatní spojovací a upevňovací materiál | 1 |  | 0 |  | 0
86 | Projekt skutečného provedení | 1 |  | 0 |  | 0
87 | Výchozí revize | 1 |  | 0 |  | 0
88 | Dodávka zařízení (bez DPH) |  |  |  | 0
89 | Montáž a vedlejší náklady (bez DPH) |  |  |  | 0
90 | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
91 | Celkem včetně DPH |  |  |  | 0
Dodávka zařízení bez DPH | [5 empty] | 0
Montáž a vedlejší náklady bez DPH | [5 empty] | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0

## CCTV
OSTROV JÁCHYMOVSKÁ - CCTV
Pol. | Popis | Množství | Dodávka |  | Montáž a vedlejší náklady
|  | celkem | za m.j. | Celkem | za m.j. | Celkem
7. CCTV
1 | Elektroinstalační ohebná trubka (průchody zdí) | 1000 |  | 0 |  | 0
2 | Kabel UTP-LSOH kabel U/UTP, CAT6 | 1400 |  | 0 |  | 0
3 | Kabel FTP-CAT6 | 0 |  | 0 |  | 0
4 | Koncovka RJ45 CAT 6 (CCTV) | 16 |  | 0 |  | 0
5 | Patch panel CAT6 24port pro CCTV | 1 |  | 0 |  | 0
6 | Vyvazovací panely,držáky vedení, záslepky | 1 |  | 0 |  | 0
7 | Zakončení patch panel CAT6 | 16 |  | 0 |  | 0
8 | Patch Cord (propojky CAT6, 1m) | 6 |  | 0 |  | 0
9 | DS-7716NI-I4/16P 16 kanálový síťový 4K digitální videorekordér, záznam video&audio, komprese H.265/H.264+/H.264/MPEG4, vstupní/odchozí šířka pásma 160M/256Mbps, 4K HDMI výstup monitoru: 4K (3840×2160)/60Hz, HDMI a VGA výstup na hlavní monitor, podpora 4x HDD o kapacitě 6TB, 2*USB 2.0, 1*USB 3.0, RS485. RS232, 1* Gigabit NIC, bez HDD, Poplachový I/O: 16/4, 16xPoE/100M/IEEE 802.3 af/at, lokalizace v čj., napájení: 220V AC / 300W, 1.5U/19" | 1 |  | 0 |  | 0
10 | DR-HDD-4TB, HDD bez šuplíku, 4000GB, vhodný pro DVR, NVR HikVision, pro provoz 24/7 PURPLE, 64MB cache, rozhraní SATA III | 2 |  | 0 |  | 0
11 | DS-3E0326P-E. 26-portový switch pro 24 IP kamer, Tabla, Panely, WiFi, 24 portů 10/100 Mb/s (24xPoE + 2xUPLINK/1000M + 2x SFP), High Priority Ports: Port 1-8, Dosah až 250m na každý port (Extend mode ON, 10Mbps, CAT 5e), PoE: 24 portů IEEE 802.3af, IEEE802.3at, 48VDC / 30W/port, PoE Power: max. 370W, Napájení: 230VAC/440W. | 0 |  | 0 |  | 0
12 | 28" LED monitor ACER CB281HKbmjdpr LCD displejem a TN+Film panelem, UHD rozlišení 3840 x 2160 bodů, úhly pohledu 178/178°, doba odezvy 1 ms, dynamický kontrast až 100 000 000:1, jas 300 cd/m^2, konektory: DVI, HDMI (MHL), DisplayPort; 2x 2W reproduktory, podpora VESA 100 x 100mm, pivot podstavec. | 1 |  | 0 |  | 0
13 | Klávesnice a myš | 1 |  | 0 |  | 0
14 | Kabel pro monitor HDMI 20m | 1 |  | 0 |  | 0
15 | Kabel aktivní pro klávesnici a myš 20m | 1 |  | 0 |  | 0
16 | Kabel High Speed HDMI kabel s Ethernetem HDMI M-HDMI M, zlacené konektory, 15m | 1 |  | 0 |  | 0
17 | UPS - záložní zdroj APC SMART UPS RT 2000VA 1400W Extended Run Rack Mount(1. pro CCTV video 1, 2. pro CCTV video 2) | 1 |  | 0 |  | 0
18 | UPS - záložní zdroj APC SMART UPS 3000VA SMTP3000i (pro PC a monitor videa v kanceláři vedoucí) | 1 |  | 0 |  | 0
19 | Mikrofon pro kameru DS-2FP2020 | 1 |  | 0 |  | 0
20 | Kryt pro skrytou montáž kabelů HikVision, tyto krabice budou zapuštěné ve zdi | 7 |  | 0 |  | 0
21 | IP kamera žabka 4 M DS-2CD2543G0-IS 4mm (pokladna) | 1 |  | 0 |  | 0
22 | IP kamera 4 M DS-2CD2543G0-I 2,8mm, 4Mpx, Objektiv 2.8mm (98°), micro SDXC, alarm IO 1/3" progressive scan CMOS sensor, venkovní mini dome Den/Noc kamera s IR přísvitem, max. rozlišení 4Mpx/25fps, citlivost 0.018 Lux @(F1.6, AGC ZAP), komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC, AGC, ONVIF, Hik-connect, slot na micro SDXC kartu (až 128GB), NAS, ANR, detekce pohybu, detekce zakrytí, překročení čáry, narušení zóny, detekce obličeje, 1x RJ-45 10/100M auto, 1/1 audio vstup+vestavěný mikrofon/výstup, 1/1 alarmový vstup/výstup, provozní teploty -30°~60°, dosah IR 10m, napájení 12V DC/8.5W, PoE/10W, IP66, IK08 | 6 |  | 0 |  | 0
23 | Barevná IP kamera, napájení UTP kabel CAT6 LSOH, DS-2CD2T43G0-I5 5.0 Mp, IR, 1/3", CMOS, H.265/MJPEG, 2,8mm, napájení Poe Switch | 5 |  | 0 |  | 0
24 | Kryt pro skrytou montáž kabelů HikVision DS-1260ZJ, tyto krabice budou zapuštěné ve zdi | 7 |  | 0 |  | 0
25 | Oznámení o zpracovávání osobních údajů, uživatelská příručka správce kamerového systému pro Úřad pro ochranu osobních údajů. (označení dle pravidel ÚOOÚ - samolepky s vyznačením správce kamerového systému) | 1 |  | 0 |  | 0
26 | Nastavení Videorecorderu, nastavení práv, režimů, oprávnění, návod | 1 |  | 0 |  | 0
27 | Nastavení kamer, naprogramování | 13 |  |  |  | 0
28 | Pomocný materiál, šroubky, hmoždinky, vkládací lišty | 1 |  | 0 |  | 0
29 |  | 200 |  | 0 |  | 0
30 | PPV,HZS,nákup zboží zavezení na sklad, navezení na stavbu, kontrolní dny | 1 |  |  |  | 0
31 | Projekt skutečného provedení | 1 |  | 0 |  | 0
32 | Výchozí revize, náhledy kamer - snímky, předávací protokol | 1 |  | 0 |  | 0
Dodávka zařízení bez DPH | [5 empty] | 0
Montáž a vedlejší náklady bez DPH | [5 empty] | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0

## EZS
OSTROV JÁCHYMOVSKÁ - EZS
Pol. | Popis | Množství | Dodávka |  | Montáž a vedlejší náklady
|  | celkem | za m.j. | Celkem | za m.j. | Celkem
8. EZS
1 | LCD klávesnice INT-KLCDS-BL , 2 zóny, tamper, RS-232 port pro připojení programu GuardX, modře podsvětlený displej 2x16 znaků, 6x LED indikace stavu systému, akustická signalizace, menší provedení (bez dvířek), rozměry: 114 x 94 x 23.5 mm. (Instalováno v kanceláři) | 1 |  | 0 |  | 0
2 | LED klávesnice bloková INT-SF-BSB černá (WSW bílá, SSW šedá) slouží k ovládání jednotlivých bloků (částí systému - byt - prodejna) | 11 |  | 0 |  | 0
3 | Magnetický kontakt B-3 příložný kovové tělo | 6 |  | 0 |  | 0
4 | Detektor duální IR/MW OPTEX CDX-DAM-X5 | 12 |  | 0 |  | 0
5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | Nástěnný držák pohybových detektorů OPTEX CID FA-1W | 12 |  | 0 |  | 0
7 | TSD-1 kombinovaný automatický požární hlásič optickokouřový a teplotní | 69 |  | 0 |  | 0
8 | CXM/CO/G/R/BB Konvenční tlačítkový hlásič požáru. | 3 |  | 0 |  | 0
9 | Siréna pro signalizaci požárních hlásičů SQUASHNI SQM/R, 12V, 97Db, červená | 17 |  | 0 |  | 0
1 | Signalizace SOW 300Blue pro zajištění informace o stavu (zavřeno/otevřeno) zastřeženého prostoru prodejny | 1 |  | 0 |  | 0
11 | Siréna s blikačem SPW 220 R (prodejna, zázemí prodejny) | 3 |  | 0 |  | 0
12 | OPU-3P Kryt pro AKU18 a zdroj | 5 |  | 0 |  | 0
13 | OPU-1A Kryt pro moduly bytů | 10 |  | 0 |  | 0
14 | AWZ592 jistící modul pro výstupy k bytovým modulům | 2 |  | 0 |  | 0
15 | Záložní akumulátor 12V/18Ah | 5 |  | 0 |  | 0
16 | Zdroj APS 412 pro hlásiče a moduly, 12V/4A vybaven konektorem pro připojení k zařízením SATEL, montáž na DIN lištu nebo do krytu, shoda s požadavky normy EN50131-6 stupeň 2, integrovaný obvod proti zkratu a přetížení, možnost připojení záložního akumulátoru, obvod s proudovým regulátorem pro nabíjení akumulátoru, ochrana proti úplnému vybití akumulátoru, 3 OC výstupy pro dálkový dohled | 4 |  | 0 |  | 0
17 | Transformátor TR60VA (zdroj pro ústřednu, klávesnice, bránu) | 1 |  | 0 |  | 0
18 | Modul INT-E pro 8 zón rozšíření | 16 |  | 0 |  | 0
19 | INTEGRA 256-plus. Deska ústředny INTEGRA 256 Plus, 16-256 zón s podporou 3EOL, 16-256 pg. výstupů, zdvojený imp. zdroj 3A s ochranou proti přetížení a zkratu, až. 8 LCD klávesnic, 32+32 modulů (podpora všech typů INT-xx), možnost přístupového systému a bezdrátové nadstavby. 32 bloků / 8 objektů, 64 časovačů, 240+8+1 uživatelů (kód+karta+ovladač), paměť 24575 událostí. 32 (nebo dle INT-VG) hlasových zpráv, 64 SMS (GSM-5/LT1/LT2), 16 tel. č. uživatelů. Podpora zasílání událostí e-mailem (ETHM-1 Plus). Formáty CID/SIA/4+2 na 2+2 čísla PCO. RS-232 (RJ) / USB. EN50131 stupeň 3. | 1 |  | 0 |  | 0
20 | ETHM-1 Komunikační modul Ethernet pro připojení ústředen INTEGRA a VERSA do sítě LAN (TCP/IP). Možnost vzdálené správy a ovládání (sw GuardX, mobilní aplikace MobileKPD2) a programování (DloadX), obsahuje WEB server (JAVA platforma), 192Bit šifrovaný přenos, DHCP. | 1 |  | 0 |  | 0
21 | ANT-04 Anténa s magnetem a 3m kabelem, pro GSM-x, GPRS-Tx, NTEGRA-128 WRL (GSM, ABAX) | 0 |  | 0 |  | 0
22 | Sběrnicový GSM komunikátor pro ústředny INTEGRA a INTEGRA Plus, podpora 2 SIM karet, podpora spojení přes server SATEL, vzdálené ovládání - SMS, CLIP, mobilní aplikace INTEGRA CONTROL, programování ústředny, možnost spolupráce s ethernetovým modulem ETHM-1 Plus (verze 2.05 nebo vyšší) - Dual Path Reporting, shoda s EN 50136 nebo záložní komunikační kanál, přenos na PCO: GPRS, SMS, | 1 |  | 0 |  | 0
23 | Kabel RJ/PINS pro Integru LAN a GSM | 2 |  | 0 |  | 0
24 | Kabel konfigurační USB s převodníkem RS | 1 |  | 0 |  | 0
25 | Elektroinstalační ohebná trubka | 6300 |  | 0 |  | 0
26 | Zapuštěná krabice KU68 s víčkem (příprava pro zavedení kabelů do místností pro detektory prostorové) | 44 |  | 0 |  | 0
27 | Kabel CYKY 3-J (3C)x1,5mm2 (napájení zdroje ústředny, modulů) | 20 |  | 0 |  | 0
28 | Kabel CYSY 2x1,5 napájení modulů v bytech | 800 |  | 0 |  | 0
29 | Kabel napájení snímačů W6XS 4x0,22+2x0,5 lanko stíněný | 8300 |  | 0 |  | 0
30 | Kabel napájení klávesnice W 2x0,5+2x0,75 lanko nestíněný | 1500 |  | 0 |  | 0
31 | Pomocný materiál, šroubky, hmoždinky, vkládací lišty | 1 |  | 0 |  | 0
32 | Pomocné zednické práce, průrazy, drážky | 1 |  | 0 |  | 0
33 | Zajištění požárních ucpávek | 1 |  | 0 |  | 0
34 | PPV,HZS,nákup zboží zavezení na sklad, navezení na stavbu, kontrolní dny | 1 |  |  |  | 0
35 | Naprogramování nastavení ústředny, přístupových kódů, výstupů, nastavení protokolů na pco | 1 |  |  |  | 0
36 | Výchozí revize a funkční zkoušky, protokoly | 1 |  | 0
37 | Projekt skutečného provedení | 1 |  | 0
Dodávka zařízení bez DPH | [5 empty] | 0
Montáž a vedlejší náklady bez DPH | [5 empty] | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0