Návrh specifikace výrobců a výrobků

Dodavatel:

| Obchodní firma: | DOPLNÍ uchazeč |
| --- | --- |
| Sídlo: | DOPLNÍ uchazeč |
| IČO: | DOPLNÍ uchazeč |

tímto dle Výzvy k veřejné zakázce na stavební práce s názvem: „Areál IZS Ostrov, stanice Jednotky sboru dobrovolných hasičů”, předkládá následující:

návrh specifikace výrobků a výrobců, které uvažuje použít při plnění veřejné zakázky:

| návrh Specifikace výrobců nebo výrobků |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 - SO 253 Budova JSDH – ARCHITEKTONICKo-stavební část |  |  |
| Položka rozpočtu č. | Název položky | Název výrobce / označení výrobku |
| 36 | Zdivo nosné z tvárnic zvukově izolačních z betonu lehkého keramického tl. 240 mm | DOPLNÍ uchazeč |
| 47 | Překlad z lehkého betonu střední š. 240 v. 240 dl. 990 mm | DOPLNÍ uchazeč |
| 88-117 | Kontaktní zateplovací systém vnějších podhledů a stěn | DOPLNÍ uchazeč |
| 119 | Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn | DOPLNÍ uchazeč |
| 124 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn | DOPLNÍ uchazeč |
| 149 | Zárubeň ocelová protipožární pro zdění š. 1100 mm hloubky 125 mm, pravá/levá | DOPLNÍ uchazeč |
| 158 | Vodoměrná šachta – prefabrikovaná nádrž obdélníková cca 2700/2000/2100 mm (vnitřní rozměr) včetně poklopu | DOPLNÍ uchazeč |
| 159 | Pojezdový rošt s rámem ze zátěžového plastu, rozměr 400x400x45 mm + atypická záchytná jímka 300x300x250 mm z nerezového plechu tl. 3 mm s lemem pro natavení hydroizolace | DOPLNÍ uchazeč |
| 199 | Pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl. 4,0 mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | DOPLNÍ uchazeč |
| 225 | Deska EPS 10 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl. 80 mm | DOPLNÍ uchazeč |
| 276 | SDK podhled samostatný požární předěl 2xA 12,5 mm bez TI EI 30 dvouvrstvá spodní kce CD+UD | DOPLNÍ uchazeč |
| 277 | SDK podhled desky 1xA 12,5 mm bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | DOPLNÍ uchazeč |
| 278 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 mm bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | DOPLNÍ uchazeč |
| 279 | SDK podhled základní penetrační nátěr | DOPLNÍ uchazeč |
| 284 | Montáž, výroba, dodávka a doprava dřevěných příhradových vazníků se spoji z hřebíkových desek včetně impregnace, včetně potřebného kotvení a zavětrování – garáž a přízemní část | DOPLNÍ uchazeč |
| 289 | Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al plechu rš. 670 mm sklonu do 30° | DOPLNÍ uchazeč |
| 309 | Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš. 330 mm | DOPLNÍ uchazeč |
| 335 | Automatická sekční vrata 3500 x 4000 mm (š x v) z poplastovaného plechu, zateplená, 2 části prosklené tep. izol. dvojsklem, povrch stucco, barva bílá (RAL 9002), vč. kování a doplňků, zárubeň-vodící lišty | DOPLNÍ uchazeč |
| 357 | Dlažba keramická protiskluzná (vlastnosti, barva a protiskluznost dle PD a technické zprávy – ČSN 744505) | DOPLNÍ uchazeč |
| 374 | Podlahová krytina z linolea přírodního zátěž, čtverce | DOPLNÍ uchazeč |
| 379 | Krytina podlahová pryžová s protiskluzným reliéfem (penízky) | DOPLNÍ uchazeč |
| 385 | Obklad keramický hladký přes 19 do 22 ks/m2 | DOPLNÍ uchazeč |
| 410 | Prvek O1 – plastové okno výklopné a otevíravé 1250x1750 mm, bílé, rámy 5-komor, tep.izol. dvojsklo 1,1 W/m2K vč. kování, vč. vnitřního parapetu | DOPLNÍ uchazeč |
| 413 | Prvek O4 – plastové okno výklopné pevné 750x3000 mm, spodní 1/4 výklopná, rámy 5-komor, tep.izol. dvojsklo 1,1 W/m2K vč. pákového ovládání 1,5 m nad podlahou, vč. vnitřního parapetu | DOPLNÍ uchazeč |
| 415 | Prvek D1 – Vnější Al 2-kř dveře prosklené otevíravé 1600/2100 mm + proskl. nadsvětlík pevný (1600/475 mm), bílé, Al konstrukce vč. kování a doplňků, zárubeň Al rámová | DOPLNÍ uchazeč |
| 416 | Prvek D2 – Vnější Al 2-kř dveře plné otevíravé 1600/2100 mm plné + proskl. nadsvětlík výklopný s otvorem pro VZT (1600/475 mm), bílé, Al konstrukce vč. kování a doplňků, zárubeň Al rámová | DOPLNÍ uchazeč |
| 417 | Prvek D3 – Vnější Al 1-kř dveře plné otevíravé 1100/2100 mm + proskl. nadsvětlík výklopný (1100/475 mm), Al rámová konstrukce, bílé, vč. kování a doplňků, zárubeň Al protipožární, výplň bezp. tř. RC2 | DOPLNÍ uchazeč |
| 418 | Prvek D4 – Vnější protipožární (EW30DP3-C2) Al 1-kř dveře prosklené otevíravé 900/2100 mm + proskl. nadsvětlík výklop. (1100/475 mm), Al konstrukce vč. kování a doplňků, zárubeň Al rámová | DOPLNÍ uchazeč |
| 419 | Prvek D5 – Vnější 1-kř dveře prosklené 1000/2100 mm + proskl. nadsvětlík pevný (v. 475 mm), boční světlík (š. 350 mm), celá výplň bezp. tř. RC2, Al konstrukce vč. kování a doplňků. zárubeň Al rámová | DOPLNÍ uchazeč |
| 420 | Prvek D12 – Vnitřní stěna prosklená 1750x2650 mm, Al rám. konstr., 1-kř. dveře otevíravé 1000/2100 mm, proskl. nadsvětlík pevný, boční světlík, jednoduché sklo kromě nadsvětlíku, bezpečnostní čiré, vč. kování a doplňků, zárubeň kovová | DOPLNÍ uchazeč |
| 421 | Prvek D13 – vnitřní stěna prosklená 1750x2650 mm, Al rám. konstr., 1-kř. dveře otevíravé 1000/2100 mm, proskl. nadsvětlík pevný, 2x boční světlík, jednoduché sklo kromě nadsvětlíku, bezpečnostní čiré, vč. kování a doplňků, zárubeň kovová | DOPLNÍ uchazeč |
| 425 | D6a – dveře jednokřídlé dřevěné plné hladké, povrch HPL laminát 1000/1970 mm | DOPLNÍ uchazeč |
| 427 | D6 – dveře jednokřídlé dřevěné plné hladké, povrch HPL laminát 1000/1970 mm, protipožární (EW 30DP3-C2) | DOPLNÍ uchazeč |
| 430 | D9 – dveře jednokřídlé dřevěné plné hladké, povrch HPL laminát 700/1970 mm, s větrací mřížkou | DOPLNÍ uchazeč |
| 02 - SO 253 BUDOVA JSDH – zdravotně technická instalace |  |  |
| Položka rozpočtu č. | Název položky | Název výrobce / označení výrobku |
| 71 | Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 25x3,5 | DOPLNÍ uchazeč |
| 91 | Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 20 m celoplechový | DOPLNÍ uchazeč |
| 100 | Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem | DOPLNÍ uchazeč |
| 105 | Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou rohový se dvěma odkapními plochami 952x502 mm | DOPLNÍ uchazeč |
| 119 | Instalační předstěna – klozet s ovládáním shora v 820 mm závěsný do masivní zděné kce | DOPLNÍ uchazeč |
| 122 | Čerpadlo mokroběžné závitové cirkulační Q 0,22 m3/h, H 0,3 m | DOPLNÍ uchazeč |
| 03 - SO 253 BUDOVA JSDH – vytápění |  |  |
| Položka rozpočtu č. | Název položky | Název výrobce / označení výrobku |
| 03-1 – Topný systém |  |  |
| 18 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 mm | DOPLNÍ uchazeč |
| 32 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 773 W | DOPLNÍ uchazeč |
| 36 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1200 mm výkon 2776 W | DOPLNÍ uchazeč |
| 39 | Těleso trubkové Koralux Standard 1500/600 | DOPLNÍ uchazeč |
| 03-2 – Výměníková stanice |  |  |
| 11 | Bloková výměníková stanice CETETHERM | DOPLNÍ uchazeč |
| 12 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 15 výtlak do 0,9 m průtok 0,35 m3/h pro TUV | DOPLNÍ uchazeč |
| 03-3 – Horkovodní přípojka |  |  |
| 17 | Předizolovaný potrubní systém – trubky DN32, plášť 125 mm vč. tvarovek a doplňků | DOPLNÍ uchazeč |
| 04 - SO 253 BUDOVA JSDH – vzduchotechnika a chlazení |  |  |
| Položka rozpočtu č. | Název položky | Název výrobce / označení výrobku |
| VZT-01 – Zařízení č. 1 – Šatny a technické zázemí |  |  |
| 2 | VZT jednotka v kompaktním provedení s vývody nahoru, vzduch. výkon: 1900/1900 m3/hod, vnitřní provedení, vodní ohřev, přímý výparník chlazení, filtrace F7-P/G4-O, deskový rekuperátor (např. Cake VZ4) | DOPLNÍ uchazeč |
| 4 | Kondenzační jednotka přímého chlazení, jmen. chlad. výkon: 6,80 kW, příkon: 2,30 kW/230 V | DOPLNÍ uchazeč |
| 6 | Propojovací potrubí pro rozvod chladiva Cu pr. 9,52 mm + pr. 15,88 mm vč. izolace | DOPLNÍ uchazeč |
| 17 | Tlumič hluku 600x300 mm s kulisami 3x100x300/1,5 m | DOPLNÍ uchazeč |
| 60 | Potrubí Spiro pr. 160 mm – rovné | DOPLNÍ uchazeč |
| 68 | Potrubí ohebné tlumící Sonoflex MI 160 | DOPLNÍ uchazeč |
| VZT-02 – Zařízení č. 2 – Krizový štáb a tělocvična |  |  |
| 2 | VZT jednotka v kompaktním provedení s vývody nahoru, vzduch. výkon: 2400/2400 m3/hod, vnitřní provedení, vodní ohřev, přímý výparník chlazení, filtrace F7-P/G4-O, deskový rekuperátor (např. Cake VZ4) | DOPLNÍ uchazeč |
| 4 | Kondenzační jednotka přímého chlazení, jmen. chlad. výkon: 14,0 kW, příkon: 4,60 kW/400 V | DOPLNÍ uchazeč |
| VZT-04 – Zařízení č. 4 – Mycí box |  |  |
| 2 | Ventilátor potrubní diagonální, vzduch. výkon: 2300 m3/hod – tlak 200 Pa, do potrubí o prům. 355 mm | DOPLNÍ uchazeč |
| VZT-06 – Zařízení č. 6 – Garáže |  |  |
| 2 | Ventilátor potrubní diagonální, vzduch. výkon: 1500 m3/hod – tlak 150 Pa, do potrubí o prům. 315 mm | DOPLNÍ uchazeč |
| VZT-09 – Zařízení č. 9 – Strojovna na ÚT |  |  |
| 2 | Ventilátor stěnový axiální, vzduch. výkon: 500 m3/hod – tlak 30 Pa, do potrubí o prům. 250 mm | DOPLNÍ uchazeč |
| 05 - SO 253 BUDOVA JSDH – vodovodní přípojka |  |  |
| Položka rozpočtu č. | Název položky | Název výrobce / označení výrobku |
| 110 | Hydrant podzemní DN 80 | DOPLNÍ uchazeč |
| 127 | Hydrant nadzemní DN 100 tvárná litina krycí v 1500-1900 mm | DOPLNÍ uchazeč |
| 06 - SO 253 BUDOVA JSDH – technologie mycího boxu |  |  |
| Položka rozpočtu č. | Název položky | Název výrobce / označení výrobku |
| 1 | ČOV Rebeka DJ 0,5 – propylenový válec stojící na rovné podlaze bez kotvení (prům. 780 x výška 1500 mm), 70 kg, jmenovitý výkon 2-2,5 m3/den | DOPLNÍ uchazeč |
| 2 | Dehydratační jednotka OK 140 (530 x 700 x výška 730 mm) – plastové PP provedení + nerezový kalový koš se scezovacími tkaninami, osazení na hotovou podlahu vedle ČOV, bez kotvení | DOPLNÍ uchazeč |
| 3 | Sedimentační jímka SJ 1 (1000 x 4500 x výška 2100 mm), 415 kg – plastová jímka, stěny z profilovaných PP desek tl. 80 mm, provedení pro obetonování a přestrojení v pojízdné ploše se vstupními otvory nad každou komoru (3 ks) | DOPLNÍ uchazeč |
| 07 - SO 253 BUDOVA JSDH – slaboproudé elektroinstalace |  |  |
| Položka rozpočtu č. | Název položky | Název výrobce / označení výrobku |
| 1 | Deska ústředny 16-256 zón, stupeň 3 dle EN50131 | DOPLNÍ uchazeč |
| 7 | Kapacitní dotykový 7” panel | DOPLNÍ uchazeč |
| 64 | Hlasová jednot. audio/video modul | DOPLNÍ uchazeč |
| 78 | Videotelefon 4,3“ | DOPLNÍ uchazeč |
| 129 | Rozvaděč stojanový 42U/80x90, šedý, dveře sklo, rozebíratelný | DOPLNÍ uchazeč |
| 142 | Switch, 24 x RJ-45 autosensing 10/100/1000, 4 x SFP+ 1/10GbE, 1 x dual-personality (RJ-45 / USB micro-B) sériový port | DOPLNÍ uchazeč |
| 198 | AXIS S2216 – NVR pro 16 IP kamer, 8 TB, 16xPoE, podpora 4K | DOPLNÍ uchazeč |
| 200 | AXIS P1447-LE – IP kamera, 5MP, MZVF, f=2,8-8,5 mm, WDR, IR 30 m, IP 66 | DOPLNÍ uchazeč |
| 202 | AXIS P3247-LV – IP dome kamera, 5MP, MZVF, 3-8 mm, IR 40 m, VCA, WDR 120 dB | DOPLNÍ uchazeč |
| 208 | Rozhlasová ústředna | DOPLNÍ uchazeč |
| 214 | Řečnický systém – ozvučovací sestava | DOPLNÍ uchazeč |
| 216 | Zesilovač 1 x 500 W / 100 V, D třída | DOPLNÍ uchazeč |
| 08 - SO 253 BUDOVA JSDH – Rozvody stlačeného vzchuchu |  |  |
| Položka rozpočtu č. | Název položky | Název výrobce / označení výrobku |
| 2 | Stacionární klínovým řemenem poháněný pístový kompresor se 2 válci a dvoustupňovou kompresí na tlak 10 resp. 15 bar | DOPLNÍ uchazeč |
| 4 | Kondenzační sušička (stojaté provedení) vhodná pro energii šetřící občasné a trvalé použití s ochranou spotřebitelů vzduchu | DOPLNÍ uchazeč |
| 10 | Odvaděč kondenzátu – automatické odvádění znečištěného kondenzátu obsahující olej, elektron. sledování hladiny kondenzátu | DOPLNÍ uchazeč |
| 12 | Separátor olej-voda, odlučovací systém oleje a vody pro disperzní kondenzáty | DOPLNÍ uchazeč |
| 66 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí včetně pružné připojovací manžety VBM 160 (1 ks) a termostatu | DOPLNÍ uchazeč |
| 09 - SO 253 BUDOVA JSDH – silnoproudá elektroinstalace |  |  |
| Položka rozpočtu č. | Název položky | Název výrobce / označení výrobku |
| 3 | Rozvaděč elektroměrový – nepřímě měření 125/5 A, doplnění sazbového spínače HDO – dodávka, plastové skříně s kabelovými prostory a základy | DOPLNÍ uchazeč |
| 6 | Rozvaděč hlavní – 2pole 800/2000/500, IP44/00 | DOPLNÍ uchazeč |
| 8 | Rozvaděč zálohovaný z dieselu – 1 pole 800/2000/400 | DOPLNÍ uchazeč |
| 11 | Motorový dieseagregát GP 44 kVA, Iveco vč. odhlučňovací kapotáže 69dBA, rozvaděče ATS | DOPLNÍ uchazeč |
| 17 | A1 – svítidlo přisazené LED 4500/840 2M 5 S | DOPLNÍ uchazeč |
| 19 | B1 – svítidlo přisazené LED 6800 lm, 42 W, 4000 K, L80B20 | DOPLNÍ uchazeč |
| 20 | D1 – svítidlo přisazené LED 1200, 14 W, 4000 K, FO white | DOPLNÍ uchazeč |
| 22 | F1 – svítidlo přisazené LED 5200 lm, 33 W, 4000 K, 80 000 h | DOPLNÍ uchazeč |
| 23 | W1 – svítidlo přisazené LED 1500 lm, 12 W, 3000 K, 110°ME, IP66 | DOPLNÍ uchazeč |
| 24 | NO1 – svítidlo přisazené LED-vlastní zdroj AT 3H SE Corridor, IP20 | DOPLNÍ uchazeč |
| 25 | NO2 – svítidlo přisazené LED-vlastní zdroj, piktogram | DOPLNÍ uchazeč |
| 172 | Svítidla LED 48 W – Voltana 3, IP 44 | DOPLNÍ uchazeč |
| 10 - SO 253 BUDOVA JSDH – Monitoring a přenos dat na dispečink OT a.s. |  |  |
| Položka rozpočtu č. | Název položky | Název výrobce / označení výrobku |
| 16-27 | PLC, řídicí systém pro datovou linku OT a.s. | DOPLNÍ uchazeč |
| 29 | Rozváděč 800x800x250 | DOPLNÍ uchazeč |
| 32 | Galvanický oddělovač RS485 | DOPLNÍ uchazeč |
| 34 | Napájení zdroj 24VDC, 1,6 a | DOPLNÍ uchazeč |
| 36 | UPS zdroj 230VAC | DOPLNÍ uchazeč |
| 11 - SO 253 BUDOVA JSDH – M a R |  |  |
| Položka rozpočtu č. | Název položky | Název výrobce / označení výrobku |
| 1 | Ionizační detektor kouře | DOPLNÍ uchazeč |
| 20 | Snímač CO2 do VZT kanálu | DOPLNÍ uchazeč |
| 54 | Displej k DDC regulátoru | DOPLNÍ uchazeč |
| 61 | Kombinovaný I/O DDC regulátor s deskou Mini PLC | DOPLNÍ uchazeč |
| 14 - so 256 oplocení |  |  |
| Položka rozpočtu č. | Název položky | Název výrobce / označení výrobku |
| 19 | Plotový panel svařovaný v 1,5-2,0 m š do 2,5 m průměru drátu 5 mm oka 55x200 mm s dvojitým horizontálním drátem 6 mm povrchová úprava PZ komaxit | DOPLNÍ uchazeč |
| 27 | Branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x2030 mm + příslušenství + sloupky pro osazení branky | DOPLNÍ uchazeč |
| 29 | Brána plotová dvoukřídlá otevíravá 4000x2030 mm povrch pozink poplastování + příslušenství + plotové sloupky | DOPLNÍ uchazeč |
| 30 | Posuvná samonosná brána o světlosti (šířce vjezdu) 6 m v provedení dle PD a tech. zprávy + el.pohon, řídící jednotka, přijímač, vysílač, optozávora | DOPLNÍ uchazeč |
| 15 – vybavení objektu |  |  |
| Položka rozpočtu č. | Název položky | Název výrobce / označení výrobku |
| 3 | Mobilní sdružené zařízení pro péči o hadice (pračka na hadice, vysokotlaký čistič, testovací tlakové zařízení atd.) | DOPLNÍ uchazeč |
| 5 | Otočný sušák hadic s ručním ovládáním a kapacitou pro zavěšení až 20 B/75 hadic | DOPLNÍ uchazeč |
| 6 | 5-ti policový, drátěný, pojízdný miniregál pro uskladnění hadic s integrovaným navíječem hadic, rozměry š=203, h=71, v=150 se 4-mi kolečky s vysokou zátěží | DOPLNÍ uchazeč |
| 7 | Universální drátěná policová skříňka (regál) pro velké zatížení, h=60 cm, v=180 cm, dl.8,8 m | DOPLNÍ uchazeč |
| 9 | Mobilní 3-skříňové drátěné pracoviště s horní pracovní deskou potaženou neklouzavým plastem, opatřené pojezd. kolečky, š=190 cm, h=76 cm, v=104 cm, vč. vnitřních polic, zavěšené odkl. police a stěnového panelu | DOPLNÍ uchazeč |
| 11 | Drátěný pracovní stojan pro údržbu dýchacích přístrojů, opatřené 4 pojezd. kolečky s vysokou zátěží, š=170 cm, h=76 cm, v=148 cm | DOPLNÍ uchazeč |
| 12 | Nerezový přístěnný mycí stůl s dvěma lisovanými dřezy na pravé straně a spodní roštovou policí, rozměr stolu 2500x800x850 mm | DOPLNÍ uchazeč |
| 14 | Průmyslová pračka FX180, kapacita 20 kg, rozměr (VxŠxH) 1410x970x970 mm | DOPLNÍ uchazeč |
| 15 | Vysoušecí skříň VSK 04 TURBO, délka sušení 120 min, rozměry 920x1830x500 mm | DOPLNÍ uchazeč |
| 16 | Čistička obuvi na hrubou špínu – plastová káď vyztužena skelnými vlákny a Pozn čistícím roštem a boční kartáče | DOPLNÍ uchazeč |
| 18 | Šatní kovové skříňky upravené pro hasiče 1780x500x500 mm – 2xpolice, 2xšatní tyč, perforace pro odvádění vlhkosti, držák na přilbu, kovové háčky na oděv | DOPLNÍ uchazeč |
| 19 | Šatní plechové skříně 2-dílné s dvouplášt. dveřmi tlumícími dorazy s větracím systémem 1800x500x500mm – 2xpolice, 2xšatní tyč, 6x plastové háčky (lze doplnit o další výbavu) + předlavička k šatní skříni | DOPLNÍ uchazeč |
| 20 | Kuchyňská linka dl. 2150 mm vč. horních dvířek hl. 320 mm, povrch lamino buk, kování kovové vč. mikrovlnné trouby | DOPLNÍ uchazeč |
| 21 | Kuchyňská linka tvaru L dl. 2400+1450 mm vč. horních dvířek hl. 320 mm, povrch lamino buk, kování kovové (dřez vč. baterie je součástí rozpočtu ZTI) | DOPLNÍ uchazeč |
| 22 | Elektrický sporák s indukční deskou a s troubou | DOPLNÍ uchazeč |
| 26 | Postel jednolůžková 2070x960mm, kvalitní lamino dřevotříska, odstín buk, nosnost 110kg vč.roštu, matrace, zvýšená výška čela u hlavy a bočnice | DOPLNÍ uchazeč |
| 49 | Infrasauna pro 1 osobu, vel.900x900x1800 cm, materiál kanadský jedlovec, zahlazený povrch, keramické zářiče + 2-věšák na oděv nástěnný | DOPLNÍ uchazeč |
| 16 – it vybavení |  |  |
| Položka rozpočtu č. | Název položky | Název výrobce / označení výrobku |
| 2 | Projektor Laser, 16:10, světelný výkon min. 5000 ANSI | DOPLNÍ uchazeč |
| 5 | Bezdrátový prezentační systém | DOPLNÍ uchazeč |
| 6 | OLED TV 65“ 4K včetně držáku na stěnu | DOPLNÍ uchazeč |
| 9 | PC sestava | DOPLNÍ uchazeč |
| 10 | LCD monitor QHD 27“ | DOPLNÍ uchazeč |

V DOPLNÍ uchazeč dne DOPLNÍ uchazeč

podpis - DOPLNÍ uchazeč

…………………………………………………..

jméno a příjmení oprávněné osoby za dodavatele - DOPLNÍ uchazeč