Dotaz č. 7: Jaká je požadovaná výška vlajkových stožárů?

Dotaz č. 8: Jaké jsou požadované rozměry (vč. tloušťky) fasádních plechových obkladů?

Dotaz č. 9: Prosím o okótování čisticích zón, jejich rozměry nejsou z půdorysů zřejmé. Jsou pouze ve výkazech výměr a podle výkazů nelze stavět.

V technické zprávě jsou referenčně uvedeny čisticí zóny Cleanbox a Shatwell. Zóna Cleanbox se vyrábí v maximálním rozměru 100 x 50 cm. Z výkazů vyplývá, že požadovaný rozměr je 1,6 x 1,75 m. Máme tedy uvažovat s tím, že do daného rozměru se má čisticí zóna složit z několika kusů nebo nabídnout jiný typ?

Dotaz č. 10: Z podkladů k výměníkové stanici je zřejmé, že zásobníkový ohřívač vody 300 l a expanzní nádoba nejsou součástí předávací stanice. K jejich docenění však nejsou ve výkazech výměr vykázány dané položky. Prosím o prověření a příp. doplnění.

Je legenda Cetetherm uvedená v rámci výkresu „05 – schéma výměníkové stanice“ stále platná?

Dotaz č. 11: Dle vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 měly být ve výkazech výměr upraveny položky č. 354 – AL lamelový horizontální slunolam – změna popisu položky vč. požadovaného množství a č. 436 – Montáž dveřního interiérového kování – změna množství. Prosím o vydání revidovaného výkazu výměr s výše uvedenými změnami.