| Název: Základní plán města Ostrov – 2.etapa |
| --- |
| Typ dokumentu | Základní plán | Stupeň utajení | Dle zákazníka |
| Identifikační údaje o vlastníkovi předmětu energetického posudku | Město Ostrov Jáchymovská 1 363 01 Ostrov | IČO vlastníka předmětu: | 00254843 |

| Zadavatel: | Město Ostrov |
| --- | --- |
| se sídlem: | Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov |
| IČ: | 00254843 |
| Zastoupený: | Mgr. David Hanakovič, starosta města |
| Zpracovatel: | CC Holding, s.r.o. |
| Adresa: | Plzeňská 1270/97, Praha 5 – Košíře, 15000 |
| IČ: | 24845205 |
| Statutární zástupce: | Dagmar Černá, jednatelka |

Zatřídění komunikace dle CEN/TR ČSN EN 13201 – 1 a ČSN EN 13201 – 2

Zatřídění komunikací bylo provedeno na základě místního šetření v obci v souladu s výše uvedenou normou. Pro zjištění vstupních údajů byly použity formuláře uvedené ve výše jmenované normě.

Požadavky tříd M dle ČSN EN 13201

Lm (cd/m2) 	Průměrný jas – minimální udržovaná hodnota

Uo 		Celková rovnoměrnost – minimální hodnota

Ui 		Podélná rovnoměrnost – minimální hodnota

fTI (%) 		Prahový přírůstek – maximální hodnota

REI 		Činitel osvětlení okolí – minimální hodnota

Tabulka parametrů komunikace pro zatřídění třídy M

Požadavky tříd C dle ČSN EN 13201

Em (lx) Průměrná osvětlenost – minimální udržovaná hodnota

Emin (lx) Minimální osvětlenost – minimální hodnota

Požadavky tříd P dle ČSN EN 13201

Em (lx) Průměrná osvětlenost – minimální udržovaná hodnota

Emin (lx) Minimální osvětlenost – minimální hodnota

Tabulka parametrů komunikace pro zatřídění třídy P

Mapový podklad

Oblasti životního prostředí

A1 	Oblasti zvláště tmavé (vysoká vzdálenost od významných světelných zdrojů)

A2 	Oblasti s malým jasem (obytné venkovské oblasti)

A3 	Oblasti se středním jasem (obce v blízkosti průmyslových zón, předměstské oblasti)

A4 	Oblasti s velkým jasem (města, obce v blízkosti významných světelných zdrojů)

V souladu s normou ČSN EN 12464 – 2: Venkovní pracovní prostory a v souladu s metodickými pokyny

výzvy č. 1/2022 je výpočet proveden pro následující parametry osvětlení rušivým světlem:

| O B L A S T | Světlo na objektech | Svítivost svítidla | Podíl horního toku | Jas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ev lx | l cd | ULR % | Lb cd·m-2 | Ls cd·m-2 |
|  | Mimo dobu nočního klidu | V době nočního klidu | Mimo dobu nočního klidu | V době nočního klidu |  | Fasády | Znaky |
| A1 | 2 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| A2 | 5 | 1 | 7 500 | 500 | 5 | 5 | 400 |
| A3 | 10 | 2 | 10 000 | 1 000 | 15 | 10 | 800 |
| A4 | 25 | 5 | 25 000 | 2 500 | 25 | 25 | 1 000 |

Světlo na objektech

Je hodnota svislé osvětlenosti na povrchu budovy. Omezení svislé osvětlenosti má chránit obyvatele objektu před nežádoucím světlem. Je možné legitimně tuto hodnotu považovat za hodnotu osvětlenosti v místě pozorovatele, tedy v okně. Posuzuje se maximální hodnota. Hodnotící plocha je okno objektu.

Svítivost svítidla

Svítivost svítidel ve směru možného pohledu pozorovatele (obyvatel, hvězdářů...). Při výpočtu je třeba tuto hodnotu přibližně určit ze součinu celkového světelného toku svítidla a jasu svítidla v posuzovaném úhlu přepočteného na 1 klm. Posuzuje se hodnota v maximálním bodě osvětlenosti objektu.

Jas

Posuzuje se průměrná hodnota. Hodnotící plochou se rozumí fasáda objektu.

Doporučení pro jednotlivé třídy svítivosti

Na základě zkušeností doporučujeme volbu oblasti A4 – centrum města, A3 – obytné zóny, předměstí a A2 pro RVO Květnová - oblasti s malým jasem (obytné venkovské oblasti).

.

Závěrečné zhodnocení

Po zpracování všech získaných údajů je možné konstatovat, že současná osvětlovací soustava nevyhovuje požadavkům normy ČSN EN 13201 ve znění z roku 2017. Pro zlepšení hospodárnosti bude provedena rekonstrukce soustavy veřejného osvětlení.

Měřící úseky