## Rekapitulace
Přemístění veřejných WC na autobusový terminál v Ostrově
Silnoproudá elektroinstalace
Kč
Materiál | 0
Práce | 0
Ostatní | 0
Celková cena bez DPH (Kč) | 0
DPH – 21% | 0
Celkem s DPH (Kč) | 0

## material
Polozka | Popis | Jednotka | Kc/jed | Mnozstvi | Kc bez DPH
0001 | ER222/NVP7P-C Rozvaděč elektroměrový 2x elektroměr + HDO | ks | 0 | 1 | 0
0002 | 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 1 | 0
0003 | 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 20 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 1 | 0
0004 | 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 2 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 6 kA | ks | 0 | 1 | 0
0005 | CYKY-J 4x10 (B) Kabel CYKY 4x10 mm2 | m | 0 | 16 | 0
0006 | CYKY-J 5x6 (C) Kabel CYKY 5x6,0 mm2 | m | 0 | 8 | 0
0007 | ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 10 mm2 | ks | 0 | 16 | 0
0008 | ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 6 mm2 | ks | 0 | 20 | 0
0009 | Trubka ohebná KOPOFLEX 40 | m | 0 | 16 | 0
0010 | Písek zásypový FR.0-4 | t | 0 | 0.5 | 0
0011 | Folie ČEZ 33 rudá | m | 0 | 4 | 0
0101 | Vytyčení trasy podzemního,kabelového, ve volném terénu | m | 0 | 0.01 | 0
0102 | Sejmutí drnu | m2 | 0 | 1.4 | 0
0103 | Hloubení kabelových rýh ručně, hloubka 80cm, zem. tř. 3, šíře 35cm | m | 0 | 4 | 0
0104 | Kabelové lože z písku a štěrkopísku 5cm nad kabel bez zakrytí | m | 0 | 4 | 0
0105 | Zakrytí výstražnou fólií šíře do 25 cm | m | 0 | 4 | 0
0106 | Ruční zásyp rýh, šířky 35cm, hloubky 80cm, zem. tř. 3 včetně zhutnění a urovnání povrchu | m | 0 | 4 | 0
0107 | Provizorní úprava terénu, zem. tř. 3 | m2 | 0 | 1.4 | 0
0108 | Položení drnu | m2 | 0 | 1.4 | 0
0

## práce
Obor | Polozka | Popis | Jednotka | Kc/jed | Mnozstvi | Kc bez DPH
Elektromontáže | 0001 | ER222/NVP7P-C Rozvaděč elektroměrový 2x elektroměr + HDO | ks | 0 | 1 | 0
Elektromontáže | 0002 | 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 1 | 0
Elektromontáže | 0003 | 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 20 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 1 | 0
Elektromontáže | 0004 | 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 2 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 6 kA | ks | 0 | 1 | 0
Elektromontáže | 0005 | CYKY-J 4x10 (B) Kabel CYKY 4x10 mm2 | m | 0 | 16 | 0
Elektromontáže | 0006 | CYKY-J 5x6 (C) Kabel CYKY 5x6,0 mm2 | m | 0 | 8 | 0
Elektromontáže | 0007 | ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 10 mm2 | ks | 0 | 16 | 0
Elektromontáže | 0008 | ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 6 mm2 | ks | 0 | 20 | 0
Elektromontáže | 0009 | Trubka ohebná KOPOFLEX 40 | m | 0 | 16 | 0
Elektromontáže | 0010 | Písek zásypový FR.0-4 | t | 0 | 0.5 | 0
Elektromontáže | 0011 | Folie ČEZ 33 rudá | m | 0 | 4 | 0
Zemní a pomocné stavební práce | 0101 | Vytyčení trasy podzemního,kabelového, ve volném terénu | m | 0 | 0.01 | 0
Zemní a pomocné stavební práce | 0102 | Sejmutí drnu | m2 | 0 | 1.4 | 0
Zemní a pomocné stavební práce | 0103 | Hloubení kabelových rýh ručně, hloubka 80cm, zem. tř. 3, šíře 35cm | m | 0 | 4 | 0
Zemní a pomocné stavební práce | 0104 | Kabelové lože z písku a štěrkopísku 5cm nad kabel bez zakrytí | m | 0 | 4 | 0
Zemní a pomocné stavební práce | 0105 | Zakrytí výstražnou fólií šíře do 25 cm | m | 0 | 4 | 0
Zemní a pomocné stavební práce | 0106 | Ruční zásyp rýh, šířky 35cm, hloubky 80cm, zem. tř. 3 včetně zhutnění a urovnání povrchu | m | 0 | 4 | 0
Zemní a pomocné stavební práce | 0107 | Provizorní úprava terénu, zem. tř. 3 | m2 | 0 | 1.4 | 0
Zemní a pomocné stavební práce | 0108 | Položení drnu | m2 | 0 | 1.4 | 0
0

## ostatní
Polozka | Popis | Jednotka | Kc/jed | Mnozstvi | Kc bez DPH
001 | Výchozí revize | kpl | 0 | 1 | 0
002 | PPV - 6% z mat.+mont. | % | 0 | 0.06 | 0
003 | Doprava - 3,6% z mat. | % | 0 | 0.036 | 0
004 | Přesun - 4% z mat. | % | 0 | 0.04 | 0
0