## mat_vzt
ZŠ MYSLBEKOVA, OSTROV VZDUCHOTECHNIKA
[7 empty] | Datum: | 12/2016
POZICE | NÁZEV ZAŘÍZENÍ | MJ |  | POČET |  | J. CENA | C. CENA | POZNÁMKA
- | VZDUCHOTECHNIKA | # |  | # |  | # | #
| Zařízení č. 1: Havarijní větrání dílny – chlapci | [6 empty] | 0
1.01 | Ventilátor diagonální do kruhového potrubí pr. 315 mm, výkon: 1500m3/hod – 200Pa, např. TD 2000/315 | ks | 1 | 1 | 9218 |  | 0
1.02 | Regulátor otáček COM3, včetně kabeláže (10 m) | ks | 1 | 1 | 2350 |  | 0
1.03 | Zpětná klapka RSK315 | ks | 1 | 1 | 471 |  | 0
1.04 | Pružná manžeta – VBM315 | ks | 2 | 2 | 190 |  | 0
1.05 | Tlumič hluku MAA 315/900 | kpl | 1 | 1 | 4500 |  | 0
1.06 | Protidešťová stříška s lemem a ochrannou sítí, průměr: 315 mm | ks | 1 | 1 | 990 |  | 0
1.07 | Spiro potrubí 315 – rovné | m | 15 | 15 | 400 |  | 0
1.08 | Spiro potrubí 315 – tvarové | ks | 8 | 8 | 650 |  | 0
1.09 | Spiro potrubí 250 – rovné | m | 4 | 4 | 280 |  | 0
1.10 | Spiro potrubí 250 – tvarové | ks | 2 | 2 | 200 |  | 0
1.11 | Ohebné potrubí sonoflex pr. 315 mm | m | 1 | 1 | 400 |  | 0
1.12 | Vyústka komfortní do kruhového potrubí, jednořadá, s regulací R1, rozměr: 600x100 mm | ks | 4 | 4 | 490 |  | 0
1.13 | Zátka o průměru 315mm s odvodem kondenzátu | kpl | 1 | 1 | 600 |  | 0
1.14 | Protipožární izolace tl. 40 mm, odolnost min. EI15 | m² | 8 | 8 | 500 |  | 0
1.15 | Dveřní mřížka 800x150 Přírodní elox) - LGL | ks | 2 | 2 | 815 |  | 0
1.16 | Stěnová mřížka 700x400 mm. Rozteč lamel 20mm, s upěvňovacím rámem | ks | 2 | 2 | 1080 |  | 0
| Zařízení č. 2: Větrání dílny – dívky | [6 empty] | 0
2.01 | Malý odsavač par s osvětlením a tukovými filtry, včetně radiálního ventilátoru a zpětné klapky, výkon: 100-200m3/hod – 100-200Pa, např. Mora | ks | 5 | 5 | 3373 |  | 0
2.02 | Protidešťová stříška s lemem a ochrannou sítí, průměr: 250 mm | ks | 1 | 1 | 1100 |  | 0
2.03 | Pružná manžeta – VBM100 | ks | 10 | 10 | 100 |  | 0
2.04 | Spiro potrubí f125 – rovné | m | 5 | 5 | 150 |  | 0
2.05 | Spiro potrubí f125 – tvarové | ks | 8 | 8 | 210 |  | 0
2.06 | Spiro potrubí f315 – rovné | m | 10 | 10 | 360 |  | 0
2.07 | Spiro potrubí f315 – tvarové | ks | 8 | 8 | 550 |  | 0
2.08 | Dveřní mřížka 800x150 (přírodní elox) - LGL | ks | 2 | 2 | 815 |  | 0
2.09 | Zátka o průměru 315mm s odvodem kondenzátu | m² | 15 | 15 | 600 |  | 0
2.10 | Protipožární izolace tl. 40 mm, odolnost min. EI15 | ks | 5 | 5 | 500 |  | 0
2.11 | Stěnová mřížka 200x500 mm. Rozteč lamel 20mm, s upěvňovacím rámem | ks | 2 | 2 | 630 |  | 0
| Zařízení č. 3 Větrání hygienických zařízení | [6 empty] | 0
3.01 | Ventilátor malý radiální, výkon: 100-200m3/hod – 100-200Pa, např. RK 100L | ks | 2 | 2 | 3373 |  | 0
3.02 | Zpětná klapka RSK100 | ks | 2 | 2 | 196 |  | 0
3.03 | Pružná manžeta – VBM100 | ks | 4 | 4 | 100 |  | 0
3.04 | Talířový ventil odvodní, kovový, průměr 125 mm, včetně rámečku | ks | 2 | 2 | 350 |  | 0
3.05 | Spiro potrubí f100 - rovné | m | 2 | 2 | 120 |  | 0
3.06 | Spiro potrubí f100 -tvarové | ks | 2 | 2 | 180 |  | 0
3.07 | Spiro potrubí f125 – rovné | m | 5 | 5 | 150 |  | 0
3.08 | Spiro potrubí f125 – tvarové | ks | 8 | 8 | 210 |  | 0
3.09 | Ohebné potrubí sonoflex - f125 | m | 5 | 5 | 180 |  | 0
3.10 | Nastavitelný doběhový spínač DT3 | ks | 5 | 5 | 602 |  | 0
3.11 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OSTATNÍ | [6 empty] | 1500
4.01 | Montáž vzduchotechniky a uvedení do provozu | kpl | 1 | 1 | 17300 |  | 0
4.02 | Závěsný a spojovací materiál | kpl | 1 | 1 | 4500 |  | 0
4.03 | VRN | kpl | 1 | 1 | 2000 |  | 0
4.04 | Doprava materiálu | kpl | 1 | 1 | 2850 |  | 0
4.05 | Zednická výpomoc (ZAJISTÍ STAVBA?), PROSTUP STROPEM – 2x pr. 400mm, 4x 200 mm PROSTUP PŘÍČKOU – 1x pr. 400mm, 1x 200 mm, 250x550, 750x450 PROSTUP STŘECHOU – 2x pr. 315 mm | kpl | 1 | 1 | 0 |  | 0
4.06 | Dokumentace pro kolaudaci | kpl | 1 | 1 | 1500 | 1500 | 1500
| VZDUCHOTECHNIKA CELKEM BEZ DPH (Kč) | [5 empty] | 1500