## Dílna
ELEKTROMONTÁŽE
Loketská 12 360 06 Karlovy Vary
[5 empty] | vypracoval | Ing Kraus
Cenová nabídka pro akci - ZŠ Masarykova Ostrov-dílny
základní cena |  | 637592.25 |  |  | k ceně bude účtováno DPH dle směrnic
materiál |  | ks/m | množství | materiál | montáž | celkem | celkem | součet
kabely | [5 empty] | materiál | montáž | celkem
kabel CYKY-DC 0-24V | 2Ax4 | m | 120 | 15 | 25 | 1800 | 3000 | 4800
dtto AC 0-24V | 3Cx4 | m | 120 | 15 | 25 | 1800 | 3000 | 4800
dtto osvětlení,vent. | 3Cx1,5 | m | 350 | 15 | 22 | 5250 | 7700 | 12950
CHKE-V nouz.osv. | 3Cx1,5 | m | 25 | 45 | 22 | 1125 | 550 | 1675
dtto zásuvky IP44 | 3Cx2,5 | m | 650 | 20 | 25 | 13000 | 16250 | 29250
CYKY-přívod | 5Cx6 | m | 40 | 70 | 35 | 2800 | 1400 | 4200
slab.vodič 0-24V s izolací | propoj.kabely CY4 | m | 60 | 25 | 32 | 1500 | 1920 | 3420
vodič | CY 4 | m | 25 | 12 | 9 | 300 | 225 | 525
dtto | CY 6 | m | 20 | 15 | 11 | 300 | 220 | 520
ukončení vodičů | do 2,5mm2 | ks | 180 | 0 | 16 | 0 | 2880 | 2880
součet | [5 empty] | 27875 | 37145 | 65020
pomocný materiál | 3% | kpl | [5 empty] | 836.25
prořez | 5% | kpl | [5 empty] | 1393.75
celkem za oddíl | [7 empty] | 67250
Přístroje ABB-Tango bílá | IP44-prašné prostředí
přístroj spínače č.1 |  | ks | 5 | 130 | 45 | 650 | 225 | 875
přístroj tlačítka | CENTRALSTOP | ks | 2 | 130 | 47 | 260 | 94 | 354
přístroj spínače ř.6 střídavého |  | ks | 2 | 140 | 47 | 280 | 94 | 374
zásuvka jednonásobná |  | ks | 23 | 150 | 76.4 | 3450 | 1757.2 | 5207.2
zásuvka s přep.ochranou |  | ks | 2 | 650 | 103 | 1300 | 206 | 1506
rámeček jednonásobný |  | ks | 10 | 18 | 9 | 180 | 90 | 270
dvounásobný |  | ks | 2 | 26 | 9 | 52 | 18 | 70
trojnásobný |  | ks | 3 | 42 | 9 | 126 | 27 | 153
pětinásobný |  | ks | 4 | 66 | 11 | 264 | 44 | 308
celkem za oddíl | [5 empty] | 6562 | 2555.2 | 9117.2
Instalační materiál
krabice přístrojová |  | ks | 35 | 10 | 25 | 350 | 875 | 1225
krabice rozvodná | IP44 | ks | 12 | 45 | 90 | 540 | 1080 | 1620
trubka PVC |  | m | 80 | 10 | 20 | 800 | 1600 | 2400
lišta vkládací |  | m | 30 | 35 | 25 | 1050 | 750 | 1800
svorka | WAGO | ks | 35 | 5 | 9 | 175 | 315 | 490
svorka | BERNARD | ks | 4 | 24 | 14 | 96 | 56 | 152
součet | [5 empty] | 0 | 0 | 7687
pomocný materiál | 5% | kpl |  |  |  | 0 | 0 | 150.55
celkem za oddíl | [5 empty] | 3011 | 4676 | 7837.55
Svítidla | svítidla jsou prachotěsná, možno osadit LED trubice odpovídajících wattů
svítidlo přisazené | 2x36W, IP65 | ks | 17 | 1250 | 189 | 21250 | 3213 | 24463
svítidlo asymetrická zářivka | 2x36W,IP65 | ks | 2 | 1800 | 189 | 3600 | 378 | 3978
svítidlo nouzové | LED 5W | ks | 1 | 1200 | 120 | 1200 | 120 | 1320
recyklace zdrojů |  | ks | 38 | 6.5 | 0 | 247 | 0 | 247
recyklace svítidel |  | ks | 19 | 14 | 0 | 266 | 0 | 266
součet | [5 empty] | 26563 | 3711 | 30274
Rozvaděče a dodávky
rozvaděč zapuštěný | RD-IP44 | ks | 1 | 24000 | 650 | 24000 | 650 | 24650
rozvaděč-doplnění jističe | R01-stáv.,3x40A | ks | 1 | 450 | 250 | 450 | 250 | 700
elektronický zdroj napětí | 0-24V SS,ST | ks | 2 | 35000 | 650 | 70000 | 1300 | 71300
pomocná montáž kostky |  | hod | 8 | 0 | 230 | 0 | 1840 | 1840
el.stahovací kostka-strop | 2x230V,16A | ks | 8 | 10920 | 220 | 87360 | 1760 | 89120
2x1zemn.zdířka, 2x2MN AC | 2x2MN DC
el.pohon stahování kostky | 3póly230V AC/16A | ks | 8 | 34650 | 150 | 277200 | 1200 | 278400
5pólůAC/DCmax10A | rozsah max1200mm
dálkové ovládání pohonu kostky | 3póly230V AC/16A | ks | 1 | 3150 | 0 | 3150 | 0 | 3150
15kanálové programovatelné
učitelský stůl | instalační panel | ks | 1 | 9075 | 350 | 9075 | 350 | 9425
2xzás.230V/16A,2x1zemn.zdířka
2x2zdířky MN AC | 2x2zdířky MN DC
doplnění montáže žlabů |  | kl | 1 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 1800
součet | [5 empty] | 471235 | 7350 | 480385
Ostatní
jednání,koordinace |  | hod | 8 | 0 | 280 | 0 | 2240 | 2240
práce mimo položky | demontáže stáv.el | hod | 30 | 0 | 280 | 0 | 8400 | 8400
skutečné provedení |  | hod | 6 | 0 | 350 | 0 | 2100 | 2100
celkem za oddíl | [7 empty] | 12740
Pomocné práce
zednické přípomoce |  | kpl | 1 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 15000
vysekání niky pro rozvaděč |  | ks | 1 | 0 | 650 | 0 | 650 | 650
celkem za oddíl | [5 empty] | 0 |  | 15650
Pospojení
svorka | SP | ks | 2 | 22 | 48 | 44 | 96 | 140
uzem.vodič | CYY4 | kg | 14 | 389 | 165 | 5446 | 2310 | 7756
formování dílu |  | ks | 12 | 0 | 39 | 0 | 468 | 468
součet | [5 empty] | 0 | 0 | 8364
pomocný materiál | 5% |  |  |  |  | 5490 | 2874 | 274.5
celkem za oddíl | [7 empty] | 8638.5
Revize |  | hod | 25 | 0 | 300 | 0 | 7500 | 7500
Rekapitulace
| kabely | [6 empty] | 67250
| přístroje | [6 empty] | 9117.2
| instal.materiál | [6 empty] | 7837.55
| svítidla | [6 empty] | 30274
| rozvaděče | [6 empty] | 478585
| ostatní | [6 empty] | 12740
| zednické přípomoce | [6 empty] | 15650
| pospojení | [6 empty] | 8638.5
| revize | [6 empty] | 7500
| součet | [6 empty] | 637592.25
| základní cena | [6 empty] | 637592.25

## Výtah
ELEKTROMONTÁŽE silnoproud
Loketská 12 360 06 Karlovy Vary
[5 empty] | vypracoval | Ing Kraus
Cenová nabídka pro akci - ZŠ Masarykova Ostrov-bezbariérový přístup,výtah
základní cena |  | 43132.692 |  |  | k ceně bude účtováno DPH dle směrnic
materiál |  | ks/m | množství | materiál | montáž | celkem | celkem | součet
kabely | [5 empty] | materiál | montáž | celkem
kabel CYKY | 3Cx1,5 | m | 110 | 18 | 22 | 1980 | 2420 | 4400
dtto | 5Cx4 | m | 60 | 35 | 25 | 2100 | 1500 | 3600
vodič pospojení | CY 4 | m | 5 | 12 | 9 | 60 | 45 | 105
ukončení vodičů | do 2,5mm2 | ks | 180 | 0 | 16 | 0 | 2880 | 2880
součet | [5 empty] | 4140 | 6845 | 10985
pomocný materiál | 3% | kpl | [5 empty] | 124.2
prořez | 5% | kpl | [5 empty] | 207
celkem za oddíl | [7 empty] | 11316.2
Přístroje spínačí
čidlo pohybu | IP20 | ks | 3 | 950 | 130 | 2850 | 390 | 3240
čidlo pohybu do venk.svít. | IP44 | ks | 1 | 1200 | 130 | 1200 | 130 | 1330
celkem za oddíl | [5 empty] | 2850 | 390 | 4570
Instalační materiál
krabice universální | KU 68/1 | ks | 3 | 8 | 25.4 | 24 | 76.2 | 100.2
trubka PVC dn16 |  | m | 90 | 10 | 22.3 | 900 | 2007 | 2907
listá vkládací |  | m | 60 | 12 | 22.9 | 720 | 1374 | 2094
svorka | WAGO | ks | 4 | 5 | 9 | 20 | 36 | 56
svorka | BERNARD | ks | 4 | 24 | 14 | 96 | 56 | 152
součet | [5 empty] | 0 | 0 | 5309.2
pomocný materiál | 5% | kpl |  |  |  | 0 | 0 | 88
celkem za oddíl | [5 empty] | 1760 | 3549.2 | 5397.2
Svítidla
svítidlo venk.nástěn. | 18W | ks | 1 | 510 | 189 | 510 | 189 | 699
svítidlo zářivkové přis.2x36W,opt.mřížka |  | ks | 3 | 650 | 231 | 1950 | 693 | 2643
svítidlo nouzové | 11W | ks | 1 | 1200 | 120 | 1200 | 120 | 1320
žárovka úsporná | 11-18W | ks | 2 | 123 | 5 | 246 | 10 | 256
trubice zářivková | 36W | m | 6 | 32 | 5 | 192 | 30 | 222
startér elektronický | 36-60W | m | 6 | 8 | 5 | 48 | 30 | 78
recyklace zdrojů |  | ks | 8 | 6.5 | 0 | 52 | 0 | 52
recyklace svítidel |  | ks | 5 | 14 | 0 | 70 | 0 | 70
součet | [5 empty] | 4268 | 1072 | 5340
Rozvaděče a dodávky
rozvaděč RH-doplnění | mont.plechu | ks | 2 | 0 | 250 | 0 | 500 | 500
jistič 1x10A/B ,3x20A/D |  | ks | 2 | 350 | 650 | 700 | 1300 | 2000
pomocná montáž v RH | 2.pole | hod | 2 | 0 | 280 | 0 | 560 | 560
součet | [5 empty] | 700 | 2360 | 3060
Ostatní
jednání,koordinace |  | hod | 2 | 0 | 280 | 0 | 560 | 560
práce mimo položky |  | hod | 3 | 0 | 320 | 0 | 960 | 960
skutečné provedení |  | hod | 5 | 0 | 350 | 0 | 1750 | 1750
celkem za oddíl | [7 empty] | 3270
Pomocné práce
zednické přípomoce | vč.začištění | kpl | 1 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3000
vysekání průrazů,tmelení |  | ks | 6 | 0 | 650 | 0 | 3900 | 3900
celkem za oddíl | [5 empty] | 0 |  | 6900
Pospojení, uzemnění
svorka | SR,SP | ks | 4 | 25 | 40 | 100 | 160 | 260
uzem.vodič | FeZn 10 | m | 8 | 45 | 60 | 360 | 480 | 840
formování vodiče |  | ks | 12 | 0 | 40 | 0 | 480 | 480
součet | [5 empty] | 0 | 0 | 1580
pomocný materiál | 5% |  |  |  |  | 460 | 1120 | 23
celkem za oddíl | [7 empty] | 1603
Revize |  | hod | 5 | 0 | 350 | 0 | 1750 | 1750
Rekapitulace
| kabely | [6 empty] | 11316.2
| přístroje | [6 empty] | 3240
| instal.materiál | [6 empty] | 5397.2
| svítidla | [6 empty] | 5340
| rozvaděče | [6 empty] | 3060
| ostatní | [6 empty] | 3270
| zednické přípomoce | [6 empty] | 6900
| pospojení | [6 empty] | 1603
| revize | [6 empty] | 1750
| součet | [6 empty] | 41876.4
| VRN | 3% | [5 empty] | 1256.292
| základní cena | [6 empty] | 43132.692