## Dílna
ELEKTROMONTÁŽE - Silnoproud
Loketská 12 360 06 Karlovy Vary
[5 empty] | vypracoval | Ing Kraus
Cenová nabídka pro akci - ZŠ Masarykova Ostrov-dílny
základní cena |  | 0 |  |  | k ceně bude účtováno DPH dle směrnic
materiál |  | ks/m | množství | materiál | montáž | celkem | celkem | součet
kabely | [5 empty] | materiál | montáž | celkem
kabel CYKY-DC 0-24V | 2Ax4 | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto AC 0-24V | 3Cx4 | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto osvětlení,vent. | 3Cx1,5 | m | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHKE-V nouz.osv. | 3Cx1,5 | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto zásuvky IP44 | 3Cx2,5 | m | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-přívod | 5Cx6 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
slab.vodič 0-24V s izolací | propoj.kabely CY4 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vodič | CY 4 | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | CY 6 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ukončení vodičů | do 2,5mm2 | ks | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
součet | [5 empty] | 0 | 0 | 0
pomocný materiál | 3% | kpl | [5 empty] | 0
prořez | 5% | kpl | [5 empty] | 0
celkem za oddíl | [7 empty] | 0
Přístroje ABB-Tango bílá | IP44-prašné prostředí
přístroj spínače č.1 |  | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přístroj tlačítka | CENTRALSTOP | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přístroj spínače ř.6 střídavého |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zásuvka jednonásobná |  | ks | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zásuvka s přep.ochranou |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
rámeček jednonásobný |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dvounásobný |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
trojnásobný |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pětinásobný |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem za oddíl | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Instalační materiál
krabice přístrojová |  | ks | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
krabice rozvodná | IP44 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
trubka PVC |  | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
lišta vkládací |  | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
svorka | WAGO | ks | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
svorka | BERNARD | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
součet | [5 empty] | 0 | 0 | 0
pomocný materiál | 5% | kpl |  |  |  | 0 | 0 | 0
celkem za oddíl | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Svítidla | svítidla jsou prachotěsná, možno osadit LED trubice odpovídajících wattů
svítidlo přisazené | 2x36W, IP65 | ks | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
svítidlo asymetrická zářivka | 2x36W,IP65 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
svítidlo nouzové | LED 5W | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
recyklace zdrojů |  | ks | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
recyklace svítidel |  | ks | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
součet | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Rozvaděče a dodávky
rozvaděč zapuštěný | RD-IP44 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
rozvaděč-doplnění jističe | R01-stáv.,3x40A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
elektronický zdroj napětí | 0-24V SS,ST | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pomocná montáž kostky |  | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
el.stahovací kostka-strop | 2x230V,16A | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2x1zemn.zdířka, 2x2MN AC | 2x2MN DC
el.pohon stahování kostky | 3póly230V AC/16A | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5pólůAC/DCmax10A | rozsah max1200mm
dálkové ovládání pohonu kostky | 3póly230V AC/16A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15kanálové programovatelné
učitelský stůl | instalační panel | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2xzás.230V/16A,2x1zemn.zdířka
2x2zdířky MN AC | 2x2zdířky MN DC
doplnění montáže žlabů |  | kl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
součet | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Ostatní
jednání,koordinace |  | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
práce mimo položky | demontáže stáv.el | hod | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
skutečné provedení |  | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem za oddíl | [7 empty] | 0
Pomocné práce
zednické přípomoce |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vysekání niky pro rozvaděč |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem za oddíl | [5 empty] | 0 |  | 0
Pospojení
svorka | SP | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
uzem.vodič | CYY4 | kg | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
formování dílu |  | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
součet | [5 empty] | 0 | 0 | 0
pomocný materiál | 5% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
celkem za oddíl | [7 empty] | 0
Revize |  | hod | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace
| kabely | [6 empty] | 0
| přístroje | [6 empty] | 0
| instal.materiál | [6 empty] | 0
| svítidla | [6 empty] | 0
| rozvaděče | [6 empty] | 0
| ostatní | [6 empty] | 0
| zednické přípomoce | [6 empty] | 0
| pospojení | [6 empty] | 0
| revize | [6 empty] | 0
| součet | [6 empty] | 0
| základní cena | [6 empty] | 0

## Výtah
ELEKTROMONTÁŽE - Silnoproud
Loketská 12 360 06 Karlovy Vary
[5 empty] | vypracoval | Ing Kraus
Cenová nabídka pro akci - ZŠ Masarykova Ostrov-bezbariérový přístup,výtah
základní cena |  | 0 |  |  | k ceně bude účtováno DPH dle směrnic
materiál |  | ks/m | množství | materiál | montáž | celkem | celkem | součet
kabely | [5 empty] | materiál | montáž | celkem
kabel CYKY | 3Cx1,5 | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | 5Cx4 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vodič pospojení | CY 4 | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ukončení vodičů | do 2,5mm2 | ks | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
součet | [5 empty] | 0 | 0 | 0
pomocný materiál | 3% | kpl | [5 empty] | 0
prořez | 5% | kpl | [5 empty] | 0
celkem za oddíl | [7 empty] | 0
Přístroje spínačí
čidlo pohybu | IP20 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
čidlo pohybu do venk.svít. | IP44 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem za oddíl | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Instalační materiál
krabice universální | KU 68/1 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
trubka PVC dn16 |  | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
listá vkládací |  | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
svorka | WAGO | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
svorka | BERNARD | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
součet | [5 empty] | 0 | 0 | 0
pomocný materiál | 5% | kpl |  |  |  | 0 | 0 | 0
celkem za oddíl | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Svítidla
svítidlo venk.nástěn. | 18W | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
svítidlo zářivkové přis.2x36W,opt.mřížka |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
svítidlo nouzové | 11W | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
žárovka úsporná | 11-18W | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
trubice zářivková | 36W | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
startér elektronický | 36-60W | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
recyklace zdrojů |  | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
recyklace svítidel |  | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
součet | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Rozvaděče a dodávky
rozvaděč RH-doplnění | mont.plechu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
jistič 1x10A/B ,3x20A/D |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pomocná montáž v RH | 2.pole | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
součet | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Ostatní
jednání,koordinace |  | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
práce mimo položky |  | hod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
skutečné provedení |  | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem za oddíl | [7 empty] | 0
Pomocné práce
zednické přípomoce | vč.začištění | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vysekání průrazů,tmelení |  | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem za oddíl | [5 empty] | 0 |  | 0
Pospojení, uzemnění
svorka | SR,SP | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
uzem.vodič | FeZn 10 | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
formování vodiče |  | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
součet | [5 empty] | 0 | 0 | 0
pomocný materiál | 5% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
celkem za oddíl | [7 empty] | 0
Revize |  | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace
| kabely | [6 empty] | 0
| přístroje | [6 empty] | 0
| instal.materiál | [6 empty] | 0
| svítidla | [6 empty] | 0
| rozvaděče | [6 empty] | 0
| ostatní | [6 empty] | 0
| zednické přípomoce | [6 empty] | 0
| pospojení | [6 empty] | 0
| revize | [6 empty] | 0
| součet | [6 empty] | 0
| VRN | 3% | [5 empty] | 0
| základní cena | [6 empty] | 0