## Rekapitulace
Stavební úpravy objektu Jáchymovská ul., č.p.225, Ostrov
Silnoproud, el. přípojka NN 0,4kV, přípojky datové a TV sítě, hromosvod
CELKOVÁ REKAPITULACE
Nabídka :
ČEPO - elektrocentrum s.r.o. , Smrková 1467 , 36301 Ostrov
Smrková 1467 , 363 01 OSTROV , IČ: 263 18 563 , DIČ: CZ26318563
Vypracoval : | Stanislav Holčák , mobil: +420 603 218 383 , e-mail: cepo@volny.cz ,
Datum nabídky:
Datum plnění :
| Popis | Rozpočet | Čerpáno v minulých obdobích P1+P2+P3 | Čerpáno v období | Zbývá k čerpání
1. | SILNOPROUD | 1225178.7805 | 0 | 0 | 1225178.7805
2. | Elektrická přípojka NN 0,4kV | 29050.1158 | 0 | 0 | 29050.1158
3. | Slaboproud přípojky | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4. | Hromosvod | 80280.2937 | 0 | 0 | 80280.2937
| Celkem (bez DPH) | 1334509.19 | #REF! | #REF! | #REF!
| DPH | 280246.9299 | #REF! |  | #REF!
0
0
| Celkem (včetně DPH) | 1614756.1199 | #REF! | #REF! | #REF!

## Silnoproud (hidden)
[5 empty] | R O Z P O Č E T | [7 empty] | Čerpáno v minulých období |  | Čerpáno v období |  | Zbývá k čerpání
[5 empty] | CELKOVÁ REKAPITULACE | [7 empty] | 523577.7187 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 1. | Svítidla a světelné zdroje | [6 empty] | 132498.7655 | 0 |  |  | 0 |  |  | 132498.7655
[5 empty] | 2. | elektroinstalační a kompletační materiál | [6 empty] | 105152.8904 | 0 |  |  | 0 |  |  | 105152.8904
[5 empty] | 3. | kabely vodiče a trubky | [6 empty] | 141949.59 | 0 |  |  | 0 |  |  | 141949.59
##T2##N_Catalog_catGUID | ##T2##PRO_ITEM_catID | ##T2##PRO_ITEM_iteCode | ##T2##PRO_ITEM_szvCode | ##T2##PRO_ITEM_tevCode | 4. | Stávající hlavní rozvaděč 1.PP - úprava pro přívodní vedení do 1,NP a svodič přepětí SPD typ I | [6 empty] | 14839.8666 | 0 |  |  | 0 |  |  | 14839.8666
[5 empty] | 5. | Rozvaděč RS1.1 - spol. prostory 1.NP | [6 empty] | 29782.6644 | 0 |  |  | 0 |  |  | 29782.6644
[5 empty] | 6. | Rozvaděč RS1.2 - ordinace 1.NP | [6 empty] | 26675.1243 | 0 |  |  | 0 |  |  | 26675.1243
[5 empty] | 7. | Rozvaděč RS1.3 - veterina ( rezerva bez výbavy ) | [6 empty] | 3948.8175 | 0 |  |  | 0 |  |  | 3948.8175
[5 empty] | 8. | Zednické výpomoci ( drážky, průrazy, niky ) | [6 empty] | 32030 | 0 |  |  | 0 |  |  | 32030
[5 empty] | 9. | Demontáže a odpojení stáv. okruhů elektroinstalace | [6 empty] | 6800 | 0 |  |  | 0 |  |  | 6800
[5 empty] | 10. | Přepojení a prověření stávajících okruhů, | [6 empty] | 3920 | 0 |  |  | 0 |  |  | 3920
[5 empty] | 11. | Přesun materiálu | [6 empty] | 2940 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2940
[5 empty] | 12. | Svislá doprava suti a vybouraných hmot | [6 empty] | 2450 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2450
[5 empty] | 13. | Výchozí revize | [6 empty] | 6960 | 0 |  |  | 0 |  |  | 6960
[5 empty] | 14. | Doprava | [6 empty] | 13630 | 0 |  |  | 0 |  |  | 13630
[5 empty] | pol. | kód | popis | MJ | Množství | materiál | MATERIÁL | montáž | MONTÁŽ | Množství | MATERIÁL | MONTÁŽ | Množství | MATERIÁL | MONTÁŽ | Množství | MATERIÁL | MONTÁŽ
[10 empty] | cena / MJ | celkem | cena / MJ | celkem |  | celkem | celkem |  | celkem | celkem |  | celkem | celkem
[5 empty] | 1. |  | Svítidla a světelné zdroje |  |  | Kč | Kč | Kč | Kč |  | Kč | Kč |  | Kč | Kč |  | Kč | Kč
[5 empty] | chodby, ordinace,čekárny |  | Svítidlo zářivkové, 230V, 4x18W, s eln. Předřadníkem , přisazené - dodávka | ks | 64 | 857 | 54848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 54848 | 0
[5 empty] | chodby, ordinace,čekárny |  | Svítidlo zářivkové, 230V, 4x18W, s eln. Předřadníkem , přisazené - montáž | ks | 84 | 0 | 0 | 265 | 22260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 22260
[5 empty] | sociálky |  | Svítidlo zářivkové, 230V/ 21-28W, s eln. Předřadníkem , přisazené | ks | 10 | 733.47 | 7334.7 | 265 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7334.7 | 2650
[7 empty] | Svítidlo zářivkové, 230V, 1x8W, nouzové autonomní , NM1h) | ks | 19 | 784.99 | 14914.81 | 222 | 4218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14914.81 | 4218
[7 empty] | Fólie nalepovací, piktogram pro NO | ks | 19 | 27.5 | 522.5 | 15 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 522.5 | 285
[5 empty] | Venkovní vstupy |  | Svítodlo žárovkové 230V/60W, E27, s čidlem, IP44 | ks | 3 | 768.28 | 2304.84 | 222 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2304.84 | 666
[7 empty] | ekologický poplatek za historickou likvidaci svítidla | ks | 96 | 8.4 | 806.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 806.4 | 0
[7 empty] | Zářivková trubice (PHILIPS TL-D 18W/940) - dodávka | ks | 260 | 45.1 | 11726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 11726 | 0
[7 empty] | Zářivková trubice (PHILIPS TL-D 18W/940) - montáž | ks | 336 | 0 | 0 | 15 | 5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 5040
[7 empty] | Zářivková trubice (YH28/2700) | ks | 10 | 74.46 | 744.6 | 15 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 744.6 | 150
[7 empty] | Žárovka 230V/42W ECO, E27 | ks | 3 | 47 | 141 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 141 | 45
[7 empty] | ekologický poplatek za historickou likvidaci sv. zdroje | ks | 273 | 5.29 | 1444.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 1444.17 | 0
[7 empty] | drobný materiál | [%] | 3% | - | 2397.7455 | - | - | 3% | 0 | - | 3% | 0 | - | 3% | 2397.7455 | -
[7 empty] | materiál celkem | - | - | - | 97184.7655 | - | - |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 97184.7655
[7 empty] | montáž celkem | - | - | - | - | - | 35314 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 35314
[5 empty] | Celkem |  | Svítidla a světelné zdroje | [5 empty] | 132498.7655 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 132498.7655
[5 empty] | 2. |  | elektroinstalační a kompletační materiál |  |  | Kč | Kč | Kč | Kč |  | Kč | Kč |  | Kč | Kč |  | Kč | Kč
[7 empty] | Spínač jednopólový, 250V, 10A, ř.1, (ABB - Tango, kompletní) | ks | 6 | 104.02 | 624.12 | 65 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 624.12 | 390
[7 empty] | Tlačítko 230V/10A , ABB Tango , prosvětlené | ks | 14 | 133.85 | 1873.9 | 65 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1873.9 | 910
[7 empty] | Doutnavka orientační | ks | 14 | 22 | 308 | 10 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 308 | 140
[7 empty] | Spínač sériový, 250V, 10A, ř.5, (ABB - Tango, kompletní) | ks | 7 | 133.85 | 936.95 | 68 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 936.95 | 476
[7 empty] | Spínač střídavý, 250V, 10A, ř.6, (ABB - Tango, kompletní | ks | 6 | 108.48 | 650.88 | 68 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 650.88 | 408
[7 empty] | Spínač křížový, 250V, 10A, ř.7, (ABB - Tango, kompletní) | ks | 1 | 136.82 | 136.82 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 136.82 | 68
[7 empty] | Spínač střídavý, dvojitý, 250V, 10A, ř.6+6, (ABB - Tango IP44) | ks | 4 | 142.33 | 569.32 | 104 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 569.32 | 416
[7 empty] | Spínač automatický se snímačem pohybu se spínacím prvkem relé, ABB, do KPR68 | ks | 16 | 1187 | 18992 | 140 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18992 | 2240
[7 empty] | Spínač časový pro doběh ventilátoru, do krabičky pod spínač (KEP04) | ks | 6 | 284.2 | 1705.2 | 68 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1705.2 | 408
[7 empty] | Zásuvka dvojpólová, jednonásobná, bílá, 250V, 10/16A, 2P+PE, (ABB - Tango, kompletní) | ks | 62 | 109.8 | 6807.6 | 104 | 6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 6807.6 | 6448
[7 empty] | Zásuvka dvojpólová, dvojitá, bílá, 250V, 10/16A, 2P+PE, (ABB - Tango, kompletní) | ks | 84 | 118.89 | 9986.76 | 104 | 8736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 9986.76 | 8736
[7 empty] | Dvojrámeček vodorovný (ABB - Tango) | ks | 12 | 28.6 | 343.2 | 10 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 343.2 | 120
[7 empty] | Čtyřrámeček vodorovný (ABB - Tango) | ks | 16 | 59.4 | 950.4 | 10 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 950.4 | 160
[7 empty] | Krabice elektroinstalační, přístrojová, (KP68/2) | ks | 137 | 4.65 | 637.05 | 48 | 6576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 637.05 | 6576
[7 empty] | Krabice elektroinstalační, přístrojová, (KPR68) | ks | 31 | 31.28 | 969.68 | 48 | 1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 969.68 | 1488
[7 empty] | Krabice elektroinstalační, přístrojová, pod dvojzásuvku | ks | 84 | 12.42 | 1043.28 | 48 | 4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1043.28 | 4032
[7 empty] | Krabice elektroinstalační, rozvodná, (KR68) | ks | 30 | 51.7 | 1551 | 104 | 3120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1551 | 3120
[7 empty] | Krabice elektroinstalační, rozvodná, (KR97) | ks | 12 | 75.9 | 910.8 | 104 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 910.8 | 1248
[7 empty] | Krabice elektroinstalační, KT250 | ks | 2 | 142 | 284 | 104 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 284 | 208
[7 empty] | Hlavní ochranná přípojnice HOP | ks | 1 | 503 | 503 | 340 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 503 | 340
[7 empty] | PA Svorkovnice pospojování pro místnosti pro lékařské účely | ks | 8 | 117 | 936 | 120 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 936 | 960
[7 empty] | Svorka pro vyrovnání potenciálů, dvojnásobná (ABB - Reflex SI 2095 UC-214, kompletní) | ks | 9 | 433 | 3897 | 65 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3897 | 585
[7 empty] | Zemnicí svorka ZS16 spáskem CU | ks | 16 | 22.37 | 357.92 | 65 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 357.92 | 1040
[7 empty] | ventilátor 230V/17W,IP44, IItř.,pr.100mm se žaluzií | ks | 6 | 698 | 4188 | 160 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4188 | 960
[7 empty] | sádra | kg | 120 | 7.59 | 910.8 | 15 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 910.8 | 1800
[7 empty] | drobný materiál | [%] | 3% | - | 1802.2104 | - | - | 3% | 0 |  | 3% | 0 |  | 3% | 1802.2104
[7 empty] | materiál celkem | - | - | - | 61875.8904 | - | 61875.8904 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 61875.8904 | 61875.8904
[7 empty] | montáž celkem | - | - | - | - | - | 43277 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 43277
[5 empty] | Celkem bez DPH |  | elektroinstalační a kompletační materiál | [5 empty] | 105152.8904 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 105152.8904
[5 empty] | 3. |  | kabely vodiče a trubky |  |  | Kč | Kč | Kč | Kč |  | Kč | Kč |  | Kč | Kč |  | Kč | Kč
[7 empty] | Kabel CYKY 3Ax1,5 mm2 | m | 65 | 10.4 | 676 | 18 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 676 | 1170
[7 empty] | Kabel CYKY 3Cx1,5 m | m | 1032 | 10.4 | 10732.8 | 18 | 18576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 10732.8 | 18576
[7 empty] | Kabel CYKY 5Cx1,5 mm2 | m | 498 | 17.25 | 8590.5 | 19 | 9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 8590.5 | 9462
[7 empty] | Kabel CYKY 3Cx2,5 mm2 | m | 1411 | 17.1 | 24128.1 | 19 | 26809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411 | 24128.1 | 26809
[7 empty] | Kabel CYKY 5Cx6 mm2 | m | 22 | 69.8 | 1535.6 | 20 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1535.6 | 440
[7 empty] | Kabel CYKY 5Cx25 mm2 | m | 35 | 269.2 | 9422 | 24 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9422 | 840
[7 empty] | Vodič H07Z-U 2,5 mm2 - zelenožlutý | m | 98 | 5.86 | 574.28 | 18 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 574.28 | 1764
[7 empty] | Vodič H07Z-U 6 mm2 - zelenožlutý | m | 80 | 14.44 | 1155.2 | 18 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1155.2 | 1440
[7 empty] | Vodič H07Z-U 16 mm2 - zelenožlutý | m | 115 | 36.47 | 4194.05 | 19 | 2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 4194.05 | 2185
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Trubka PVC Ø 23 mm | m | 50 | 7.21 | 360.5 | 26 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 360.5 | 1300
[7 empty] | Trubka PVC Ø 36 mm | m | 50 | 9.15 | 457.5 | 26 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 457.5 | 1300
[7 empty] | Žlab drátěný, pod stop, včetně příchytek - závěsů (Kopos DZ 35X150) | ks | 6 | 162 | 972 | 360 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 972 | 2160
[7 empty] | Parapetní kanál PK 110x70 D HD, 2m, Kopos Kolín | ks | 5 | 201.12 | 1005.6 | 245 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1005.6 | 1225
[7 empty] | Příčka PEKE 60 pro kanály PK, 2m, Kopos Kolín | ks | 5 | 37.36 | 186.8 | 25 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 186.8 | 125
[7 empty] | Kryt spojovací 8452 HB pro kanály PK | ks | 4 | 56.51 | 226.04 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 226.04 | 60
[7 empty] | Kryt koncový 8451 HB pro kanály PK | ks | 4 | 60.37 | 241.48 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 241.48 | 60
[7 empty] | Kryt rohový, vnitřní, 8455 HB pro kanály PK | ks | 2 | 98.36 | 196.72 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 196.72 | 30
[7 empty] | Kryt rohový, vnější, 8456 HB pro kanály PK | ks | 2 | 92.52 | 185.04 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 185.04 | 30
[7 empty] | Přístrojová podložka 8450-12 dvojnásobná | ks | 8 | 27.19 | 217.52 | 15 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 217.52 | 120
[7 empty] | Přístrojová podložka 8450-13 trojnásobná | ks | 4 | 35.99 | 143.96 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 143.96 | 60
[7 empty] | Přístrojová krabice KP-PK pro kanály PK | ks | 16 | 30.01 | 480.16 | 25 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 480.16 | 400
[7 empty] | Lišta LHD 60x40, 2m, | ks | 20 | 24.87 | 497.4 | 46 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 497.4 | 920
[7 empty] | drobný materiál | [%] | 3% | - | 1985.3775 | - | - | 3% | 0 |  | 3% | 0 |  | 3% | 1985.3775
[7 empty] | prořez | [%] | 5% | - | 3308.9625 | - | - | 5% | 0 |  | 5% | 0 |  | 5% | 3308.9625
[7 empty] | materiál celkem | - | - | - | 71473.59 | - | 71473.59 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 71473.59 | 71473.59
[7 empty] | montáž celkem | - | - | - | - | - | 70476 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 70476
[5 empty] | Celkem |  | kabely vodiče a trubky | [5 empty] | 141949.59 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 141949.59
[5 empty] | 4. |  | Stávající skříňový rozvaděč - rozvodna 1.PP |  |  | Kč | Kč | Kč | Kč |  | Kč | Kč |  | Kč | Kč |  | Kč | Kč
[7 empty] | Hlavní jistič přívodu rozv. RA 1.NP , B80/3 | ks | 1 | 1720 | 1720 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1720 | 120
[7 empty] | Svodič přepětí SPD typ I., Saltek, 1.stupeň | ks | 1 | 8645 | 8645 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8645 | 120
[7 empty] | Vodič H07Z-U 16 mm2 | m | 16 | 36.47 | 583.52 | 19 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 583.52 | 304
[7 empty] | Popisovací štítky | ks | 2 | 8.25 | 16.5 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.5 | 30
[7 empty] | Propojovací hřeben | kpl | 1 | 124 | 124 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124 | 120
[7 empty] | drobný materiál | [%] | 3% | - | 332.6706 | - | - | 3% | 0 |  | 3% | 0 |  | 3% | 332.6706
[7 empty] | prořez | [%] | 5% | - | 29.176 | - | - | 5% | 0 |  | 5% | 0 |  | 5% | 29.176
[7 empty] | materiál celkem | - | - | - | 11450.8666 | - | 11450.8666 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11450.8666 | 11450.8666
[7 empty] | montáž materiálu | - | - | - | - | - | 694 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 694
[7 empty] | úpravy v rozvaděči | [5 empty] | 1960 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1960
[7 empty] | ukončení vodičů v rozvaděči | [5 empty] | 735 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 735
[5 empty] | Celkem |  | Stávající skříňový rozvaděč - rozvodna 1.PP | [5 empty] | 14839.8666 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 14839.8666
[5 empty] | 5. |  | Rozvaděč RS1.1 - spol. prostory 1.NP |  |  | Kč | Kč | Kč | Kč |  | Kč | Kč |  | Kč | Kč |  | Kč | Kč
[7 empty] | Skříň Oceloplech BF-U 96mod. | ks | 1 | 3176 | 3176 | 490 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3176 | 490
[7 empty] | Distribuční svorkovnice Legrand 160A | ks | 5 | 390 | 1950 | 90 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1950 | 450
[7 empty] | Hlavní vypínač 400V/63A | ks | 1 | 769 | 769 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 769 | 90
[7 empty] | Pojistkový odpínač svodiče přepětí OEZ | ks | 1 | 360 | 360 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 360 | 90
[7 empty] | Svodič přepětí SLP typ II, Saltek | ks | 1 | 3450 | 3450 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3450 | 120
[7 empty] | Rezerva jistič 3f, 25A, B | ks | 2 | 264 | 528 | 90 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 528 | 180
[7 empty] | Jistič 1f, 10A, B | ks | 7 | 71.5 | 500.5 | 45 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 500.5 | 315
[7 empty] | Impulsní relé TK2 | ks | 6 | 390 | 2340 | 90 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2340 | 540
[5 empty] | PC recepce |  | Proudový chránič, 2P, IN=25A, I=30mA, „A“ | ks | 1 | 650 | 650 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 650 | 120
[7 empty] | Jistič 1f, 16A, B | ks | 3 | 71.5 | 214.5 | 45 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 214.5 | 135
[5 empty] | Rack |  | Komb.Proudový chránič, 2P, B16A, I=30mA, „A“ | ks | 1 | 759 | 759 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 759 | 120
[7 empty] | Proudový chránič, 4P, IN=40A, I=30mA, „A“ | ks | 3 | 650 | 1950 | 120 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1950 | 360
[5 empty] | VZT |  | Rezerva jistič 3f, 25A, B | ks | 1 | 264 | 264 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 264 | 90
[7 empty] | Jistič 1f, 16A, B | ks | 7 | 71.5 | 500.5 | 45 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 500.5 | 315
[7 empty] | Jistič 1f, 2A, B | ks | 2 | 167 | 334 | 45 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 334 | 90
[7 empty] | Napaječ DT | ks | 1 | 1786 | 1786 | 245 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1786 | 245
[7 empty] | Svorkovnice N | ks | 2 | 97 | 194 | 120 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 194 | 240
[7 empty] | Kapsa na schéma zapojení rozvaděče | ks | 1 | 83.6 | 83.6 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83.6 | 45
[7 empty] | Popisovací štítky | ks | 45 | 8.25 | 371.25 | 15 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 371.25 | 675
[7 empty] | Štítek k označení rozvaděče | ks | 1 | 8.25 | 8.25 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.25 | 15
[7 empty] | Propojovací hřebeny, | kpl | 1 | 971 | 971 | 245 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 971 | 245
[7 empty] | Vodič CYA16 | m | 8 | 36.93 | 295.44 | 19 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 295.44 | 152
[7 empty] | Vodič CYA10 | ks | 12 | 23.97 | 287.64 | 19 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 287.64 | 228
[7 empty] | drobný materiál | [%] | 3% | - | 652.2804 | - | - | 3% | 0 |  | 3% | 0 |  | 3% | 652.2804
[7 empty] | prořez | [%] | 5% | - | 77.704 | - | - | 5% | 0 |  | 5% | 0 |  | 5% | 77.704
[7 empty] | materiál celkem | - | - | - | 22472.6644 | - | 22472.6644 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 22472.6644 | 22472.6644
[7 empty] | montáž celkem | - | - | - | - | - | 5350 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5350
[7 empty] | ukončení vodičů v rozvaděči | [5 empty] | 1960 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1960
[5 empty] | Celkem bez DPH |  | Rozvaděč RS1.1 - spol. prostory 1.NP | [5 empty] | 29782.6644 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 29782.6644
[5 empty] | 6. |  | Rozvaděč RS1.2 - ordinace 1.NP |  |  | Kč | Kč | Kč | Kč |  | Kč | Kč |  | Kč | Kč |  | Kč | Kč
[7 empty] | Skříň Oceloplech BF-U 96mod. | ks | 1 | 3176 | 3176 | 490 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3176 | 490
[7 empty] | Hlavní vypínač 400V/63A | ks | 1 | 769 | 769 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 769 | 120
[7 empty] | Pojistkový odpínač svodiče přepětí OEZ | ks | 1 | 360 | 360 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 360 | 90
[7 empty] | Svodič přepětí SLP typ II, Saltek | ks | 1 | 3450 | 3450 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3450 | 120
[7 empty] | Jistič 1f, 32A, B | ks | 8 | 135 | 1080 | 45 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1080 | 360
[7 empty] | Proudový chránič, 2P, IN=40A, I=30mA, | ks | 8 | 650 | 5200 | 120 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5200 | 960
[7 empty] | Jistič 1f, 10A, B | ks | 8 | 76.16 | 609.28 | 45 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 609.28 | 360
[7 empty] | Jistič 1f, 16A, B | ks | 16 | 76.16 | 1218.56 | 45 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1218.56 | 720
[7 empty] | Proudový chránič, 4P, IN=40A, I=30mA, „A“ | ks | 1 | 650 | 650 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 650 | 120
[7 empty] | jistič 3f, 25A, B | ks | 1 | 264 | 264 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 264 | 90
[7 empty] | Svorkovnice N | ks | 8 | 97 | 776 | 120 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 776 | 960
[7 empty] | Kapsa na schéma zapojení rozvaděče | ks | 1 | 83.6 | 83.6 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83.6 | 45
[7 empty] | Popisovací štítky | ks | 48 | 8.25 | 396 | 15 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 396 | 720
[7 empty] | Štítek k označení rozvaděče | ks | 1 | 8.25 | 8.25 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.25 | 15
[7 empty] | Propojovací hřebeny, | kpl | 1 | 485 | 485 | 245 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 485 | 245
[7 empty] | Vodič CYA16 | m | 4 | 36.93 | 147.72 | 19 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 147.72 | 76
[7 empty] | Vodič CYA10 | ks | 10 | 23.97 | 239.7 | 19 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 239.7 | 190
[7 empty] | drobný materiál | [%] | 3% | - | 567.3933 | - | - | 3% | 0 |  | 3% | 0 |  | 3% | 567.3933
[7 empty] | prořez | [%] | 5% | - | 43.621 | - | - | 5% | 0 |  | 5% | 0 |  | 5% | 43.621
[7 empty] | materiál celkem | - | - | - | 19524.1243 | - | - |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19524.1243
[7 empty] | montáž celkem | - | - | - | - | - | 5681 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5681
[7 empty] | ukončení vodičů v rozvaděči | [5 empty] | 1470 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1470
[5 empty] | Celkem |  | Rozvaděč RS1.2 - ordinace 1.NP | [5 empty] | 26675.1243 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 26675.1243
[5 empty] | 7. |  | Rozvaděč RS1.3 - veterina ( rezerva bez výbavy ) |  |  | Kč | Kč | Kč | Kč |  | Kč | Kč |  | Kč | Kč |  | Kč | Kč
[7 empty] | Skříň Oceloplech BF-U 96mod. | ks | 1 | 2242 | 2242 | 490 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2242 | 490
[7 empty] | Hlavní vypínač 400V/63A | ks | 1 | 769 | 769 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 769 | 120
[7 empty] | Jistič 1f, 32A, B | ks | 0 | 135 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Proudový chránič, 2P, IN=40A, I=30mA, | ks | 0 | 3176 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Jistič 1f, 10A, B | ks | 0 | 76.16 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Jistič 1f, 16A, B | ks | 0 | 76.16 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Proudový chránič, 4P, IN=40A, I=30mA, „A“ | ks | 0 | 650 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | jistič 3f, 25A, B | ks | 0 | 264 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Svorkovnice N | ks | 0 | 97 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Kapsa na schéma zapojení rozvaděče | ks | 0 | 83.6 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Popisovací štítky | ks | 0 | 8.25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Štítek k označení rozvaděče | ks | 5 | 8.25 | 41.25 | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41.25 | 75
[7 empty] | Propojovací hřebeny, | kpl | 0 | 485 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Vodič CYA16 | m | 0 | 36.93 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Vodič CYA10 | ks | 0 | 23.97 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | drobný materiál | [%] | 3% | - | 91.5675 | - | - | 3% | 0 |  | 3% | 0 |  | 3% | 91.5675
[7 empty] | prořez | [%] | 5% | - | 0 | - | - | 5% | 0 |  | 5% | 0 |  | 5% | 0
[7 empty] | materiál celkem | - | - | - | 3143.8175 | - | - |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3143.8175
[7 empty] | montáž celkem | - | - | - | - | - | 685 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 685
[7 empty] | ukončení vodičů v rozvaděči | [5 empty] | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 120
[5 empty] | Celkem |  | Rozvaděč RS1.3 - veterina ( rezerva bez výbavy ) | [5 empty] | 3948.8175 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3948.8175
[5 empty] | 8. |  | Zednické výpomoci ( drážky, průrazy, niky ) |  |  | Kč | Kč | Kč | Kč |  | Kč | Kč |  | Kč | Kč |  | Kč | Kč
[7 empty] | niky pro krabice | ks | 306 | 0 | 0 | 25 | 7650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 7650
[7 empty] | niky rozvaděče | kpl | 3 | 0 | 0 | 980 | 2940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2940
[7 empty] | drážky | kpl | 1 | 0 | 0 | 18840 | 18840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18840
[7 empty] | průrazy | kpl | 1 | 0 | 0 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2600
[5 empty] | Celkem bez DPH |  | Zednické výpomoci ( drážky, průrazy, niky ) | [5 empty] | 32030 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 32030

## Silnopr
Stavební úpravy objektu Jáchymovská ul., č.p.225, Ostrov
SILNOPROUD
|  | Nabídka : | ČEPO - elektrocentrum s.r.o. , Smrková 1467 , 36301 Ostrov | [7 empty] | IČ: 263 18 563 |  | DIČ: CZ263 18 563
|  | Vypracoval : | Stanislav Holčák , mobil: +420 603 218 383 , e-mail: cepo@volny.cz ,
|  | Datum : | nabídky : | 2020-10-18
|  | Datum : | plnění
0
Rozpočet | [8 empty] | Čerpáno v minulých období |  |  | Čerpáno v období |  |  | Zbývá k čerpání
Rekapitulace | [6 empty] | 1225178.7805 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1225178.7805 |  | 1225178.7805
1) Svítidla - dodávka a montáž | [7 empty] | 154803.5577 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 154803.5577 | 154803.5577
2) Spínače, zásuvky a kompletační materiál | [7 empty] | 234606.7532 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 234606.7532 | 234606.7532
3) Kabely,vodiče, ostatní úložný materiál | [7 empty] | 412553.7456 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 412553.7456 | 412553.7456
4) Rozvaděč měření RE požární odolnost EIS 30DP1 | [7 empty] | 61412.6283 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 61412.6283 | 61412.6283
5) Rozvaděč RSP požární odolnost EIS 30DP1 | [7 empty] | 24106.1186 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 24106.1186 | 24106.1186
6) Rozvaděč hlavní RS1 | [7 empty] | 25576.2973 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 25576.2973 | 25576.2973
7) Rozvaděče podružné RB | [7 empty] | 128958.947 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 128958.947 | 128958.947
8) Ukončení vodičů v rozvaděčích | [7 empty] | 15356 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 15356 | 15356
9) Zednické výpomoci ( drážky, průrazy, niky pro rozvaděče a krabice ) | [7 empty] | 89080 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 89080 | 89080
10) Demontáže všech stávajících rozvodů a rozvaděčů |  |  |  | HZS | 16 | 310 |  | 4960 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4960 | 4960
11) Přesun materiálu |  |  |  | 1.6% | 464449.0565 |  | 7431.1849 | 7431.1849 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7431.1849 | 7431.1849
12) Doprava dodávek |  |  |  | 1.6% | 240053.9912 |  | 3840.8639 | 3840.8639 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3840.8639 | 3840.8639
13) Mimostaveništní doprava |  |  |  | 3% | 441951 |  | 13258.53 | 13258.53 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 13258.53 | 13258.53
14) HZS-Koordinace řemesel |  |  |  | HZS | 24 | 310 |  | 7440 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7440 | 7440
15) Revize a revizní zpráva |  |  |  | HZS | 50 | 450 |  | 22500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 22500 | 22500
16)VRN |  |  |  | 1.6% | 0 |  | 1205884.6265 | 19294.154 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19294.154 | 19294.154
1) Svítidla včetně sv. zdrojů
Označení | Popis materiálu a dodávek |  |  | Počet | mat Kč/ks | mat. celkem | mont. ks | mont celk | Počet | mat. celkem | mont celk | Počet | mat. celkem | mont celk | Počet | mat. celkem | mont celk
A | Svítidlo LED 230V,12W, přisazené - Fulgur Aneta 260 LED 12W, |  |  | 14 | 555.97 | 7783.58 | 280 | 3920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7783.58 | 3920 | 0
B | Svítidlo LED 230V,20W, přisazené - Fulgur Aneta 350 LED 20W, |  |  | 29 | 772.07 | 22390.03 | 280 | 8120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 22390.03 | 8120 | 0
C | Svítidlo LED 230V,53W, lineární - Trevos BELTER LED 2.5ft 8000/830 |  |  | 18 | 1342.6 | 24166.8 | 310 | 5580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 24166.8 | 5580 | 0
D | Svítidlo LED se senzorem, 230V,12W,přisazené - Fulgur Aneta S260 LED 12W, |  |  | 11 | 837.76 | 9215.36 | 310 | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9215.36 | 3410 | 0
E | Svítidlo LED se senzorem, 230V,20W,přisazené - Fulgur Aneta S350 LED 20W, |  |  | 20 | 1099.56 | 21991.2 | 310 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21991.2 | 6200 | 0
F | Svítidlo LED se senzorem, 230V,9W,venkovní - Ecolite Modes WHLX84-STR, |  |  | 3 | 839.3 | 2517.9 | 280 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2517.9 | 840 | 0
G | Svítidlo LED, reflektor, 230V,50W,nástěnný - Eglo Faedo 3 EG33155 |  |  | 15 | 806.4 | 12096 | 280 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12096 | 4200 | 0
H | Svítidlo LED venkovní, 230V,20W, nástěnné, spínané soumrakovým spínačem |  |  | 3 | 1164.24 | 3492.72 | 310 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3492.72 | 930 | 0
N | Svítidlo LED nouzové,230V,5W, přisazené - Trevos BELTR LED 2.1ft NM1h |  |  | 10 | 1121.2 | 11212 | 280 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11212 | 2800 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| mezisoučet svítidla |  |  |  |  | 114865.59 |  | 36000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 114865.59 | 36000
| drobný materiál |  |  | 3% |  | 3445.9677 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3445.9677
| ekologický poplatek za historickou likvidaci svítidla |  |  | 123 | 4 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 123 | 492
| ekologický poplatek za historickou likvidaci světelného zdroje |  |  | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Mezisoučet | Celkem bez DPH |  |  |  | 118803.5577 |  | 36000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 118803.5577 | 36000
1) Svítidla včetně sv. zdrojů |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 154803.5577 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 154803.5577 |  |  | 154803.5577
2) Spínače, zásuvky a kompletační materiál
Označení | Popis materiálu a dodávek |  |  | Počet | mat Kč/ks | mat. celkem | mont. ks | mont celk | Počet | mat. celkem | mont celk | Počet | mat. celkem | mont celk | Počet | mat. celkem | mont celk
| Spínač jednopólový, 250V,10A, ř.1/So, typ ABB Tango bílá |  |  | 64 | 79.11 | 5063.04 | 75 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 5063.04 | 4800 | 0
| Kryt spínače jednoduchý - ABB Tango bílá |  |  | 64 | 30.37 | 1943.68 | 15 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1943.68 | 960 | 0
| Jednorámeček ABB Tango bílá |  |  | 64 | 19.01 | 1216.64 | 10 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1216.64 | 640 | 0
| Spínač ( tlačítko ), 250V/10A, ř. 1/So |  |  | 16 | 87.07 | 1393.12 | 75 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1393.12 | 1200 | 0
| Kryt spínače jednoduchý - ABB Tango bílá |  |  | 16 | 30.37 | 485.92 | 10 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 485.92 | 160 | 0
| Jednorámeček ABB Tango bílá |  |  | 16 | 19.01 | 304.16 | 10 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 304.16 | 160 | 0
| Spínač jednopólový, do vlhka, 250V,10A, ř.1, IP44, typ ABB - Tango bílá |  |  | 1 | 152.56 | 152.56 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 152.56 | 75 | 0
| Kryt spínače jednoduchý - ABB Tango bílá |  |  | 1 | 30.37 | 30.37 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.37 | 15 | 0
| Jednorámeček ABB Tango bílá |  |  | 1 | 19.01 | 19.01 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.01 | 10 | 0
| Spínač sériový, 250V,10A, ř.5, typ ABB - Tango bílá |  |  | 34 | 107.02 | 3638.68 | 75 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3638.68 | 2550 | 0
| Kryt spínače dělený - ABB Tango bílá |  |  | 34 | 37.76 | 1283.84 | 15 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1283.84 | 510 | 0
| Jednorámeček ABB Tango bílá |  |  | 34 | 19.01 | 646.34 | 10 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 646.34 | 340 | 0
| Spínač střídavý, s orient. Led, 250V,10A, ř.6So, typ ABB - Tango |  |  | 34 | 84.09 | 2859.06 | 80 | 2720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2859.06 | 2720 | 0
| Kryt spínače s průzorem - ABB Tango bílá |  |  | 34 | 43.08 | 1464.72 | 15 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1464.72 | 510 | 0
| Doutnavka orientační |  |  | 34 | 25.39 | 863.26 | 15 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 863.26 | 510 | 0
| Jednorámeček ABB Tango bílá |  |  | 34 | 19.01 | 646.34 | 10 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 646.34 | 340 | 0
| Spínač střídavý, s orient. Led, 250V,10A, ř.7So, typ ABB - Tango bílá |  |  | 5 | 121.97 | 609.85 | 80 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 609.85 | 400 | 0
| Kryt spínače s průzorem - ABB Tango bílá |  |  | 5 | 43.08 | 215.4 | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 215.4 | 75 | 0
| Jednorámeček ABB Tango bílá |  |  | 5 | 19.01 | 95.05 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 95.05 | 50 | 0
| Doutnavka orientační |  |  | 5 | 25.39 | 126.95 | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 126.95 | 75 | 0
| Spínač soumrakový |  |  | 1 | 727.36 | 727.36 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 727.36 | 240 | 0
| Doběhová elektronika CES3-1 pro ventilátor do krabice pod spínač |  |  | 12 | 227.18 | 2726.16 | 120 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2726.16 | 1440 | 0
| Prostorový termostat ( větrání místnosti s rackem ) |  |  | 1 | 2320 | 2320 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2320 | 240 | 0
| Zásuvka dvojpólová, jednonásobná., 250V,10/16A, 2P+PE,ABB Tango bílá |  |  | 276 | 97.72 | 26970.72 | 95 | 26220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 26970.72 | 26220 | 0
| Jednorámeček ABB Tango bílá |  |  | 276 | 19.01 | 5246.76 | 10 | 2760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 5246.76 | 2760 | 0
| Zásuvka dvojpólová, jednonás. s přepěťovou ochranou, 250V,10/16A, 2P+PE |  |  | 88 | 694.64 | 61128.32 | 95 | 8360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 61128.32 | 8360 | 0
| Jednorámeček ABB Tango bílá |  |  | 88 | 19.01 | 1672.88 | 10 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1672.88 | 880 | 0
| Dvojrámeček vodorovný ABB - Tango |  |  | 120 | 40.56 | 4867.2 | 15 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 4867.2 | 1800 | 0
| Trojrámeček vodorovný ABB - Tango |  |  | 15 | 50.79 | 761.85 | 10 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 761.85 | 150 | 0
| Čtyřrámeček vodorovný ABB - Tango |  |  | 15 | 66.87 | 1003.05 | 10 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1003.05 | 150 | 0
| Hlavní Ekvipotenciální svorkovnice |  |  | 1 | 381.87 | 381.87 | 735 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 381.87 | 735 | 0
| Podružná ekvipotenciální svorkovnice |  |  | 12 | 168 | 2016 | 240 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2016 | 2880 | 0
| Wagosvorky |  |  | 680 | 4.4 | 2992 | 15 | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 2992 | 10200 | 0
| zemnicí svorka ZS16 včetně pásku Cu |  |  | 38 | 22.06 | 838.28 | 65 | 2470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 838.28 | 2470 | 0
| Ventilátor |  |  | 12 | 1250 | 15000 | 310 | 3720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15000 | 3720 | 0
| mezisoučet |  |  |  |  | 151710.44 |  | 78345 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 151710.44 | 78345
| drobný materiál |  |  | 3% |  | 4551.3132 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4551.3132
| Mezisoučet |  | Celkem bez DPH |  |  | 156261.7532 |  | 78345 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 156261.7532 | 78345
2) Spínače, zásuvky a kompletační materiál |  |  | Celkem bez DPH |  |  | 234606.7532 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 234606.7532 |  |  | 234606.7532
3) Kabely,vodiče, ostatní úložný materiál
Označení / typ | Popis materiálu |  |  | Počet | mat Kč/m | mat. celkem | mont. ks | mont celk | Počet | mat. celkem | mont celk | Počet | mat. celkem | mont celk | Počet | mat. celkem | mont celk
| Kabel CYKY 2A x 1,5 |  |  | 100 | 9.12 | 912 | 20 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 912 | 2000 | 0
| Kabel CYKY 2D x 1,5 |  |  | 50 | 9.12 | 456 | 20 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 456 | 1000 | 0
| Kabel CYKY 3A (O) x 1,5 |  |  | 100 | 11.55 | 1155 | 22 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1155 | 2200 | 0
| Kabel CYKY 3C (J) x 1,5 |  |  | 2300 | 11.55 | 26565 | 22 | 50600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 26565 | 50600 | 0
| Kabel CYKY 5C (J) x 1,5 |  |  | 1500 | 19.02 | 28530 | 25 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 28530 | 37500 | 0
| Kabel CYKY 7C (J) x 1,5 |  |  | 100 | 29.08 | 2908 | 25 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2908 | 2500 | 0
| Kabel CYKY 3C (J) x 2,5 |  |  | 2900 | 18.92 | 54868 | 22 | 63800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 54868 | 63800 | 0
| Kabel CYKY 5C (J) x 2,5 |  |  | 150 | 30.91 | 4636.5 | 25 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 4636.5 | 3750 | 0
| Kabel CYKY 5C (J) x 6 |  |  | 250 | 73.75 | 18437.5 | 30 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 18437.5 | 7500 | 0
| Kabel CYKY 5C x 50 |  |  | 25 | 629.78 | 15744.5 | 90 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15744.5 | 2250 | 0
| Vodič CY4mm |  |  | 120 | 10.96 | 1315.2 | 18 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1315.2 | 2160 | 0
| Vodič CY6mm |  |  | 60 | 16.08 | 964.8 | 18 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 964.8 | 1080 | 0
| Vodič CY10mm |  |  | 50 | 38.63 | 1931.5 | 22 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1931.5 | 1100 | 0
| Trubka LPE 2316 |  |  | 100 | 7.2 | 720 | 36 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 720 | 3600 | 0
| Trubka LPE 2323 |  |  | 100 | 11.06 | 1106 | 36 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1106 | 3600 | 0
| Trubka PVC Kopoflex 63mm |  |  | 20 | 18.67 | 373.4 | 36 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 373.4 | 720 | 0
| Krabice elektroinstalační, přístrojová, ( KU68, KP68/2 ) |  |  | 250 | 5.36 | 1340 | 55 | 13750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1340 | 13750 | 0
| Krabice elektroinstalační, přístrojová, dvojitá ( KP64/2 KA ) |  |  | 120 | 44.67 | 5360.4 | 90 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 5360.4 | 10800 | 0
| Krabice elektroinstalační, přístrojová, trojitá ( KP64/3 KA ) |  |  | 15 | 64.96 | 974.4 | 110 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 974.4 | 1650 | 0
| Krabice elektroinstalační, přístrojová, čtyřnásobná ( KP64/4 KA ) |  |  | 15 | 82.85 | 1242.75 | 120 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1242.75 | 1800 | 0
| Krabice elektroinstalační, rozvodná, ( KR68) |  |  | 20 | 65 | 1300 | 145 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1300 | 2900 | 0
| Krabice elektroinstalační, rozvodná, ( KR97) |  |  | 5 | 127 | 635 | 145 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 635 | 725 | 0
| Krabice elektroinstalační, rozvodná, ( ACIDUR 6455-11) |  |  | 5 | 128.77 | 643.85 | 145 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 643.85 | 725 | 0
| Krabice elektroinstalační, rozvodná, ( KPR) |  |  | 12 | 33.36 | 400.32 | 55 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 400.32 | 660 | 0
| sádra |  |  | 320 | 8.86 | 2835.2 | 15 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 2835.2 | 4800 | 0
| mezisoučet |  |  |  |  | 175355.32 |  | 223170 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 175355.32 | 223170
| drobný materiál |  |  | 3% |  | 5260.6596 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5260.6596 | 0
| prořez |  |  | 5% |  | 8767.766 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8767.766
| Mezisoučet |  | Celkem bez DPH |  |  | 189383.7456 |  | 223170 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 189383.7456 | 223170
3) Kabely,vodiče, ostatní úložný materiál |  |  | Celkem bez DPH |  |  | 412553.7456 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 412553.7456 |  |  | 412553.7456
4) Rozvaděč měření RE požární odolnost EIS 30DP1
Označení / typ | Popis materiálu |  |  | Počet | mat Kč/ks | mat. celkem | mont. ks | mont celk | Počet | mat. celkem | mont celk | Počet | mat. celkem | mont celk | Počet | mat. celkem | mont celk
| Rozvaděč měření RE požární odolnost EIS 30DP1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| skříň |  |  | 1 | 42000 | 42000 | 2470 | 2470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42000 | 2470 | 0
| Hlavní jistič 1f, 25A "B" , 10kA |  |  | 1 | 267 | 267 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 267 | 65 | 0
| Hlavní jistič 3f, 25A "B" , 10kA |  |  | 11 | 597.51 | 6572.61 | 90 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6572.61 | 990 | 0
| jistič 1f, 6A "B" ( HDO ) |  |  | 0 | 83.1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| distribuční svorkovnice |  |  | 1 | 2270 | 2270 | 620 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2270 | 620 | 0
| vývodní svorky |  |  | 58 | 27 | 1566 | 35 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1566 | 2030 | 0
| popis. Štítky |  |  | 30 | 7.5 | 225 | 25 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 225 | 750 | 0
| mezisoučet |  |  |  |  | 52900.61 |  | 6925 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 52900.61 | 6925
| drobný materiál |  |  | 3% |  | 1587.0183 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1587.0183 | 0
| Rozvaděč měření RE požární odolnost EIS 30DP1 |  |  |  |  | 54487.6283 |  | 6925 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 54487.6283 | 6925
| Rozvaděč měření RE požární odolnost EIS 30DP1 |  | Celkem bez DPH |  |  | 61412.6283 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 61412.6283 |  |  | 61412.6283
5) Rozvaděč RSP požární odolnost EIS 30DP1
Označení / typ | Popis materiálu |  |  | Počet | mat Kč/ks | mat. celkem | mont. ks | mont celk | Počet | mat. celkem | mont celk | Počet | mat. celkem | mont celk | Počet | mat. celkem | mont celk
Rozvaděč RSP
| skříň s požární odolností EIS 30DP1 |  |  | 1 | 9667 | 9667 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9667 | 1200 | 0
| Hlavní vypínač 1f, 230V/25A |  |  | 1 | 289 | 289 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 289 | 90 | 0
| Svodič přepětí 1+2 , 1P |  |  | 1 | 3580 | 3580 | 490 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3580 | 490 | 0
| Pojistkový odpínač OPVP-22/3 |  |  | 1 | 315 | 315 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 315 | 90 | 0
| Pojistka PV 16A Gg |  |  | 1 | 48.31 | 48.31 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.31 | 15 | 0
| Proudový chránič 2p 40/0,03A |  |  | 2 | 843 | 1686 | 120 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1686 | 240 | 0
| jistič 1f, 2A "B" |  |  | 1 | 138.27 | 138.27 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 138.27 | 65 | 0
| jistič 1f, 10A "B" |  |  | 8 | 98 | 784 | 65 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 784 | 520 | 0
| jistič 1f, 16A "B" |  |  | 1 | 98 | 98 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98 | 65 | 0
| Síťový napaječ domovního telefonu |  |  | 1 | 1724 | 1724 | 490 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1724 | 490 | 0
| Svorkovnice PE,N |  |  | 1 | 260 | 260 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 260 | 240 | 0
| propojovací lišta jističů , |  |  | 2 | 97 | 194 | 120 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 194 | 240 | 0
| záslepka |  |  | 1 | 27 | 27 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 25 | 0
| popisovací štítky |  |  | 21 | 7.5 | 157.5 | 15 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 157.5 | 315 | 0
| kapsa na schéma zapojení rozvaděče |  |  | 1 | 27.98 | 27.98 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.98 | 45 | 0
| vodič CYA 6mm |  |  | 8 | 8.97 | 71.76 | 18 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 71.76 | 144 | 0
| vodič CYA 10mm |  |  | 6 | 12.45 | 74.7 | 18 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 74.7 | 108 | 0
| mezisoučet |  |  |  |  | 19142.52 |  | 4382 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 19142.52 | 4382
| drobný materiál |  |  | 3% |  | 574.2756 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 574.2756 | 0
| prořez |  |  | 5% |  | 7.323 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.323
| Rozvaděč RSP |  | mezisoučet |  |  | 19724.1186 |  | 4382 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 19724.1186 | 4382
|  |  | Celkem bez DPH |  |  | 24106.1186 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 24106.1186 |  |  | 24106.1186
6) Rozvaděč hlavní RS1
Označení / typ | Popis materiálu |  |  | Počet | mat Kč/ks | mat. celkem | mont. ks | mont celk | Počet | mat. celkem | mont celk | Počet | mat. celkem | mont celk | Počet | mat. celkem | mont celk
Rozvaděč RS1
| skříň RZB-Z-4S96 |  |  | 1 | 3440.36 | 3440.36 | 620 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3440.36 | 620 | 0
| Hlavní vypínač 3/400V/40A |  |  | 1 | 615.86 | 615.86 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 615.86 | 90 | 0
| distribuční svorkovnice |  |  | 1 | 368 | 368 | 490 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 368 | 490 | 0
| Svodič přepětí typ 1+2, 3P |  |  | 1 | 8491 | 8491 | 490 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8491 | 490 | 0
| Pojistkový odpínač OPVP-22/3 |  |  | 1 | 766.99 | 766.99 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 766.99 | 45 | 0
| Proudový chránič 4p 40/0,03A |  |  | 4 | 743.84 | 2975.36 | 120 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2975.36 | 480 | 0
| Jistič B10/1 |  |  | 4 | 66.92 | 267.68 | 45 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 267.68 | 180 | 0
| Jistič B16/1 |  |  | 17 | 66.92 | 1137.64 | 45 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1137.64 | 765 | 0
| Jistič B16/3 |  |  | 1 | 267.82 | 267.82 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 267.82 | 45 | 0
| Svorkovnice N15 |  |  | 4 | 37 | 148 | 90 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 148 | 360 | 0
| propojovací lišta 3f , |  |  | 6 | 97 | 582 | 120 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 582 | 720 | 0
| záslepka |  |  | 3 | 27 | 81 | 25 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 81 | 75 | 0
| popisovací štítky |  |  | 40 | 7.5 | 300 | 15 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 300 | 600 | 0
| vodič CYA 6mm |  |  | 10 | 8.97 | 89.7 | 18 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 89.7 | 180 | 0
| vodič CYA 10mm |  |  | 10 | 12.45 | 124.5 | 18 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 124.5 | 180 | 0
| mezisoučet |  |  |  |  | 19655.91 |  | 5320 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 19655.91 | 5320
| drobný materiál |  |  | 3% |  | 589.6773 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589.6773 | 0
| prořez |  |  | 5% |  | 10.71 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10.71
| Rozvaděč RS1 |  | mezisoučet |  |  | 20256.2973 |  | 5320 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20256.2973 | 5320
| Rozvaděč RS1 |  | Celkem bez DPH |  |  | 25576.2973 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 25576.2973 |  |  | 25576.2973
7) Rozvaděče podružné RB
Označení / typ | Popis materiálu |  |  | Počet | mat Kč/ks | mat. celkem | mont. ks | mont celk | Počet | mat. celkem | mont celk | Počet | mat. celkem | mont celk | Počet | mat. celkem | mont celk
Rozvaděče RP = 1ks
| skříň RZA-Z-4S42 |  |  | 1 | 1348.08 | 1348.08 | 560 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1348.08 | 560 | 0
| Hlavní vypínač 3f, 400V/25A |  |  | 1 | 358 | 358 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 358 | 90 | 0
| Svodič přepětí typ 1+2, 3P |  |  | 1 | 4185 | 4185 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4185 | 120 | 0
| Pojistkový odpínač 3P |  |  | 1 | 290 | 290 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 290 | 120 | 0
| Pojistková vložka 16A gG |  |  | 3 | 16.91 | 50.73 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50.73 | 45 | 0
| Proudový chránič 2p 40/0,03A |  |  | 2 | 847 | 1694 | 120 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1694 | 240 | 0
| Jistič B10/1 |  |  | 2 | 66.92 | 133.84 | 45 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 133.84 | 90 | 0
| Jistič B16/1 |  |  | 11 | 66.92 | 736.12 | 45 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 736.12 | 495 | 0
| Svorkovnice PE,N |  |  | 1 | 240 | 240 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 240 | 310 | 0
| propojovací lišta 1f ,12M , 10mm |  |  | 3 | 97 | 291 | 120 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 291 | 360 | 0
| záslepka |  |  | 1 | 34 | 34 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 15 | 0
| popisovací štítky |  |  | 20 | 7.5 | 150 | 15 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 150 | 300 | 0
| vodič CYA 6mm |  |  | 6 | 8.97 | 53.82 | 18 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 53.82 | 108 | 0
| vodič CYA 10mm |  |  | 6 | 12.45 | 74.7 | 18 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 74.7 | 108 | 0
| mezisoučet |  |  |  |  | 9639.29 |  | 2961 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9639.29 | 2961 | 0
| drobný materiál |  |  | 3% |  | 289.1787 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 289.1787 | 0 | 0
| prořez |  |  | 5% |  | 6.426 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6.426
|  |  | mezisoučet |  |  | 9934.8947 |  | 2961 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9934.8947 | 2961
| Rozvaděč RP 1ks |  | Celkem bez DPH |  |  | 12895.8947 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12895.8947
| Rpzvaděč RP 10ks |  |  | 10 | 12895.8947 | 128958.947 |  |  | 10 | 0 |  | 10 | 0 |  | 10 | 128958.947 |  | 128958.947
8) Ukončení vodičů v rozvaděčích
Označení / typ | Popis materiálu |  |  | Počet | mat Kč/m | mat. celkem | mont. ks | mont celk | Počet | mat. celkem | mont celk | Počet | mat. celkem | mont celk | Počet | mat. celkem | mont celk
SP | 1x CYKY 4Bx50 , |  |  | 4 | 0 | 0 | 55 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 220 | 0
RE | 1x CYKY 4Bx50 , |  |  | 4 | 0 | 0 | 55 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 220 | 0
| 12x CYKY 5Cx6 |  |  | 60 | 0 | 0 | 35 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2100 | 0
| 1x FeZn10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0
| 1x CYA35 |  |  | 1 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0
RSP | 1x CYKY 5Cx6 |  |  | 5 | 0 | 0 | 35 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 175 | 0
| 8x CYKY 3Cx 1,5 |  |  | 24 | 0 | 0 | 22 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 528 | 0
| 1x CYKY 3Cx 2,5 |  |  | 3 | 0 | 0 | 22 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 66 | 0
| 1x JYSTY 4x1 |  |  | 4 | 0 | 0 | 22 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 88 | 0
| 1x CY6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0
RS1 | 1x CYKY 5Cx6 |  |  | 5 | 0 | 0 | 35 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 175 | 0
| 7x CYKY 3Cx 1,5 |  |  | 21 | 0 | 0 | 22 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 462 | 0
| 17x CYKY 3Cx 2,5 |  |  | 51 | 0 | 0 | 22 | 1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1122 | 0
| 1x CY6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0
RB
10ks | 10x 1x CYKY 5Cx6 |  |  | 50 | 0 | 0 | 35 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1750 | 0
| 10x 1x CYKY 3Cx1,5 |  |  | 30 | 0 | 0 | 22 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 660 | 0
| 10x 11x CYKY 3Cx 2,5 |  |  | 330 | 0 | 0 | 22 | 7260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 7260 | 0
| 10x 1x CY6 |  |  | 10 | 0 | 0 | 35 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 350 | 0
| mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 15356 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 15356
8) Ukončení vodičů v rozvaděčích |  |  | Celkem bez DPH |  |  | 15356 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 15356 |  |  | 15356
9) Zednické výpomoci ( drážky, průrazy, niky pro rozvaděče a krabice )
Označení / typ | Popis materiálu |  |  | Počet | mat Kč/m | mat. celkem | mont. ks | mont celk | Počet | mat. celkem | mont celk | Počet | mat. celkem | mont celk | Počet | mat. celkem | mont celk
| Vysekání drážek pro kabely |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 36580 | 36580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36580 | 0
| Průrazy a prostupy |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 9680 | 9680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9680 | 0
| Nika pro rozvaděč |  |  | 13 | 0 | 0 | 620 | 8060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8060 | 0
| Kapsy pro krabice |  |  | 632 | 0 | 0 | 55 | 34760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0 | 34760 | 0
| mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 89080 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 89080
9) Zednické výpomoci ( drážky, průrazy, niky pro rozvaděče a krabice ) | [5 empty] | 89080 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 89080 |  |  | 89080

## El.přípojka NN 0,4kV
Stavební úpravy objektu Jáchymovská ul., č.p.225, Ostrov
Elektrická přípojka NN 0,4kV
|  | Nabídka : | ČEPO - elektrocentrum s.r.o. , Smrková 1467 , 36301 Ostrov | [7 empty] | IČ: 263 18 563 |  | DIČ: CZ263 18 563
|  | Vypracoval : | Stanislav Holčák , mobil: +420 603 218 383 , e-mail: cepo@volny.cz ,
|  | Datum : | nabídky : | 2020-10-18
|  | Datum : | plnění
0
Rozpočet | [8 empty] | Čerpáno v minulých období |  |  | Čerpáno v období |  |  | Zbývá k čerpání
Rekapitulace | [7 empty] | 29050.1158 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 29050.1158
1) Přípojková skříň pojistková | [7 empty] | 7944.0809 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7944.0809
2) Kabely,vodiče, ostatní úložný materiál | [7 empty] | 7421.5528 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7421.5528 | 7421.5528
3) Ukončení vodičů v rozvaděčích | [7 empty] | 275 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 275 | 275
4) Zednické výpomoci ( drážky, průrazy, niky pro rozvaděče a krabice ) | [7 empty] | 4252 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4252 | 4252
5) Součinnost ČEZ | [7 empty] | 5000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5000 | 5000
6) Přesun materiálu | [7 empty] | 620 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 620 | 620
7) Mimostaveništní doprava | [7 empty] | 800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 800 | 800
8) HZS-Koordinace řemesel |  |  |  | HZS | 3 | 310 |  | 930 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 930 | 930
9) Revize el. přípojky a revizní zpráva |  |  |  | HZS | 3 | 450 |  | 1350 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1350 | 1350
10)VRN |  |  |  | 1.6% |  |  | 28592.6337 | 457.4821 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 457.4821 | 457.4821
1) Přípojková skříň pojistková
Označení / typ | Popis materiálu |  |  | Počet | mat Kč/m | mat. celkem | mont. ks | mont celk | Počet | mat. celkem | mont celk | Počet | mat. celkem | mont celk | Počet | mat. celkem | mont celk
| Přípojková skříň SS201/NVF1W-C |  |  | 1 | 3703.32 | 3703.32 | 1860 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3703.32 | 1860 | 0
| Pojistka PHNA1 - 125A gG |  |  | 3 | 203.25 | 609.75 | 45 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 609.75 | 135 | 0
| Třmen s praporcem pro V svorku 35 - 240mm |  |  | 6 | 93.66 | 561.96 | 80 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 561.96 | 480 | 0
| Montážní pěna nízkoexpanzní |  |  | 2 | 130 | 260 | 90 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 260 | 180 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| mezisoučet |  |  |  |  | 5135.03 |  | 2655 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5135.03 | 2655
| drobný materiál |  |  | 3% |  | 154.0509 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 154.0509 | 0
| prořez |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Mezisoučet |  | Celkem bez DPH |  |  | 5289.0809 |  | 2655 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5289.0809 | 2655
1) Přípojková skříň pojistková |  |  | Celkem bez DPH |  |  | 7944.0809 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7944.0809
2) Kabely,vodiče, ostatní úložný materiál
Označení / typ | Popis materiálu |  |  | Počet | mat Kč/m | mat. celkem | mont. ks | mont celk | Počet | mat. celkem | mont celk | Počet | mat. celkem | mont celk | Počet | mat. celkem | mont celk
| Kabel AYKY 4B 3x120+70 |  |  | 5 | 136.35 | 681.75 | 120 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 681.75 | 600 | 0
| Vodič FeZn10 |  |  | 5 | 34.09 | 170.45 | 65 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 170.45 | 325 | 0
| SS svorka FeZn |  |  | 2 | 7.73 | 15.46 | 65 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.46 | 130 | 0
| kabelová spojka |  |  | 1 | 2731 | 2731 | 2480 | 2480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2731 | 2480 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| mezisoučet |  |  |  |  | 3598.66 |  | 3535 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3598.66 | 3535
| drobný materiál |  |  | 3% |  | 107.9598 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 107.9598 | 0
| prořez |  |  | 5% |  | 179.933 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 179.933
| Mezisoučet |  | Celkem bez DPH |  |  | 3886.5528 |  | 3535 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3886.5528 | 3535
2) Kabely,vodiče, ostatní úložný materiál |  |  | Celkem bez DPH |  |  | 7421.5528 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7421.5528
3) Ukončení vodičů v rozvaděčích
Označení / typ | Popis materiálu |  |  | Počet | mat Kč/m | mat. celkem | mont. ks | mont celk | Počet | mat. celkem | mont celk | Počet | mat. celkem | mont celk | Počet | mat. celkem | mont celk
SP | 1x CYKY 4Bx50 , |  |  | 4 | 0 | 0 | 55 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 220 | 0
| 1x FeZn10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0
| mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 275 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 275
3) Ukončení vodičů v rozvaděčích |  |  | Celkem bez DPH |  |  | 275 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 275
4) Zednické výpomoci ( drážky, průrazy, niky pro rozvaděče a krabice )
Označení / typ | Popis materiálu |  |  | Počet | mat Kč/m | mat. celkem | mont. ks | mont celk | Počet | mat. celkem | mont celk | Počet | mat. celkem | mont celk | Počet | mat. celkem | mont celk
| Vysekání drážek pro kabely |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 620 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 620 | 0
| Průrazy a prostupy (Jádrový vrt pr. 80/1m) |  |  | 1 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3000 | 0
| Nika pro skříň 0,55 x 0,7 x 0,3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 632 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 632 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 4252 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4252
4) Zednické výpomoci ( drážky, průrazy, niky pro rozvaděče a krabice ) | [5 empty] | 4252 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4252

## Přípojka dat. sítě a kabel.TV
Stavební úpravy objektu Jáchymovská č.p.225, Ostrov
Přípojka datové sítě a kabelové televize
Rozpočet
CELKOVÁ REKAPITULACE | [6 empty] | 0
1) Materiál kabelové rozvody přípojek pro data a TV | [7 empty] | 0
2) Datové rozvaděče pro napojení a ukončení optických kabelů | [7 empty] | 0
3) Skříň pro napojení a ukončení primerního koaxiálního kabelu TKR | [7 empty] | 0
4) Zednické výpomoce | [7 empty] | 0
5) Ostatní | [7 empty] | 0
6) Zemní práce pro datové a TV přípojky | [7 empty] | 0
7) Přesun materiálu | [7 empty] | 0
8) HZS-Koordinace řemesel |  |  |  | HZS | 3 | 0 |  | 0
9) Mimostaveništní doprava | [7 empty] | 0
1) Materiál kabelové rozvody přípojek pro data a TV
Označení | Popis materiálu a dodávek |  | m.j. | počet | mat Kč/ks | mat. celkem | mont. ks | mont celk
| Trubka HDPE 40/33 oranžová |  | m | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chránička PE110 |  | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| Výstražná fólie |  | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lišta LHD 40x60 |  | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| optický kabel OC-SM-24 , 9/125 |  | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
| zemní koaxiální kabel typ 22/99 FC |  | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
| mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
| drobný materiál |  |  | 3% |  | 0 |  | 0
| prořez |  |  | 5% |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet | Celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
1) Materiál kabelové rozvody přípojek pro data a TV |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
2) Datové rozvaděče pro napojení a ukončení optických kabelů
Označení |  |  | m.j. | Počet | mat Kč/ks | mat. celkem | mont. ks | mont celk
| Datová skříň pro ukončení optických kabelů |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Optická vana |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Svár optického vlákna |  | ks | 24 |  |  | 0 | 0
| Pigtail |  | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ostatní příslušenství pro zakončení opt. kabelů |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
| drobný materiál |  |  | 3% |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet | Celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
2) Datové rozvaděče pro napojení a ukončení optických kabelů | [5 empty] | 0
3) Skříň pro napojení a ukončení primerního koaxiálního kabelu TKR
Označení |  |  | m.j. | Počet | mat Kč/ks | mat. celkem | mont. ks | mont celk
| Rozvaděč TKR uzamykatelný |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rozbočovač |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojky a konektory |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet | Celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
3) Skříň pro napojení a ukončení primerního koaxiálního kabelu TKR | [5 empty] | 0
4) Zednické výpomoce
Označení / typ | Popis materiálu |  | m.j. | Počet | mat Kč/m | mat. celkem | mont. ks | mont celk
| Vysekání drážek pro trubky a kabely |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| Průrazy a prostupy |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| mezisoučet | [6 empty] | 0
4) Zednické výpomoce | [5 empty] | 0
5) Ostatní
Označení / typ | Popis materiálu |  | m.j. | Počet | mat Kč/m | mat. celkem | mont. ks | mont celk
| Vytyčení stávajících sítí před zahájením výkopů |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
( zejména okolo trafostanice )
| mezisoučet | [6 empty] | 0
5) Ostatní | [5 empty] | 0
6) Zemní práce pro datové a TV přípojky
Označení / typ | Popis materiálu |  | m.j. | Počet | mat Kč/m | mat. celkem | mont. ks | mont celk
| Rozebrání stávající zámkové dlažby vč.podkladu |  | m2 | 15 |  |  | 0 | 0
| Bourání asfaltového povrchu vč.podkladu |  | m2 | 14 |  |  | 0 | 0
| Řezání asfaltu |  | m | 28 |  |  | 0 | 0
| Výkop rýhy - š 0,4 x hl 0,8 x dl 70m vč.odvozu a uložení |  | m | 70 |  |  | 0 | 0
| Pískové lože pro chráničky 0,1 x 0,1 x 0,4 |  | m | 70 |  |  | 0 | 0
| Zához rýhy ( dtto ) |  | m | 70 |  |  | 0 | 0
| Zpětná montáž zámkové dlažby vč.očištění |  | m2 | 15 |  |  | 0 | 0
| Obnovení asfaltového povrchu |  | m2 | 14 |  |  | 0 | 0
| Odvoz a uložení sutě |  | t | 15.84 |  |  | 0 | 0
| Geodetické zaměření datových přípojek |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| mezisoučet | [6 empty] | 0
6) Zemní práce pro datové a TV přípojky | [5 empty] | 0

## Hrom
Stavební úpravy objektu Jáchymovská ul., č.p.225, Ostrov
HROMOSVOD dle PD
|  | Nabídka : | ČEPO - elektrocentrum s.r.o. , Smrková 1467 , 36301 Ostrov | [7 empty] | IČ: 263 18 563 |  | DIČ: CZ263 18 563
|  | Vypracoval : | Stanislav Holčák , mobil: +420 603 218 383 , e-mail: cepo@volny.cz ,
Datum :
Datum :
0
Rozpočet | [8 empty] | Čerpáno v minulých období |  |  | Čerpáno v období |  |  | Zbývá k čerpání
CELKOVÁ REKAPITULACE | [6 empty] | 80280.2937 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 80280.2937
1) Materiál hromosvodu | [7 empty] | 73760.1316 | 0 |  |  | 0 |  |  | 73760.1316
2) Přesun materiálu | [7 empty] | 420 | 0 |  |  | 0 |  |  | 420
3) HZS-Koordinace řemesel |  |  |  | HZS | 2 | 310 |  | 620 | 0 |  |  | 0 |  |  | 620
4) Revize a revizní zpráva |  |  |  | HZS | 10 | 250 |  | 2500 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2500
5) Mimostaveništní doprava | [7 empty] | 1800 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1800
6)VRN |  | 1.6% |  |  |  |  | 73760.1316 | 1180.1621 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1180.1621
1) Materiál hromosvodu
Označení | Popis materiálu a dodávek |  |  | Počet | mat Kč/ks | mat. celkem | mont. ks | mont celk | Počet | mat. celkem | mont celk | Počet | mat. celkem | mont celk | Počet | mat. celkem | mont celk
| Vodič ALMgSi 8 |  |  | 250 | 14.9 | 3725 | 80 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 3725 | 20000 | 0
| Vodič FeZn 10 |  |  | 50 | 31.35 | 1567.5 | 65 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1567.5 | 3250 | 0
| Zemnicí pásek FeZn 30x4 |  |  | 120 | 31.35 | 3762 | 65 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 3762 | 7800 | 0
| Svorka k zem. pásku a vodiči typ SR3b - Fezn |  |  | 12 | 20.66 | 247.92 | 28 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 247.92 | 336 | 0
| Svorka hromosvodová spojovací typ SS - Fezn |  |  | 20 | 7.73 | 154.6 | 28 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 154.6 | 560 | 0
| Svorka hromosvodová křížová typ SK - Fezn |  |  | 6 | 17.17 | 103.02 | 28 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 103.02 | 168 | 0
| Svorka hromosvodová zkušební, typSZ - FeZn |  |  | 10 | 34.45 | 344.5 | 28 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 344.5 | 280 | 0
| Svorka hromosvodová na okapy, typ SO- FeZn |  |  | 10 | 12.18 | 121.8 | 28 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 121.8 | 280 | 0
| Svorka k požárnímu schodišti připojovací SP |  |  | 2 | 9.99 | 19.98 | 28 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.98 | 56 | 0
| Ochranný úhelník, typ OU - FeZn |  |  | 10 | 117.09 | 1170.9 | 65 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1170.9 | 650 | 0
| Držák ochranného úhelníku Duz - FeZn |  |  | 20 | 21.43 | 428.6 | 65 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 428.6 | 1300 | 0
| Podpěra vodorovných a šikmých vedení - FeZn |  |  | 120 | 23.13 | 2775.6 | 65 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2775.6 | 7800 | 0
| Podpěra svislých vedení - FeZn |  |  | 50 | 23.13 | 1156.5 | 65 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1156.5 | 3250 | 0
| Olověná vložka |  |  | 1 | 45.78 | 45.78 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.78 | 28 | 0
| Štítek k očíslování svodu |  |  | 10 | 4.14 | 41.4 | 15 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 41.4 | 150 | 0
| Antikorozní páska |  |  | 10 | 208.59 | 2085.9 | 65 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2085.9 | 650 | 0
| Barva nátěrová Formex Hostagrund 2v1 na pozink , S2810 |  |  | 3 | 451.74 | 1355.22 | 340 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1355.22 | 1020 | 0
| Oddálený jímač pro komínová tělesa |  |  | 2 | 2500 | 5000 | 450 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5000 | 900 | 0
| mezisoučet |  |  |  |  | 24106.22 |  | 48478 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 24106.22 | 48478 | 0
| drobný materiál |  |  | 3% |  | 723.1866 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 723.1866 | 0
| prořez |  |  | 5% |  | 452.725 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 452.725
| Mezisoučet |  | Celkem bez DPH |  |  | 25282.1316 |  | 48478 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 25282.1316 | 48478
1) Materiál hromosvodu |  |  | Celkem bez DPH |  |  | 73760.1316 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 73760.1316