| Název: Základní plán města Ostrov – 2.etapa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ dokumentu | Základní plán | Stupeň utajení | Dle zákazníka |
| Identifikační údaje o vlastníkovi předmětu energetického posudku | Město Ostrov Jáchymovská 1 363 01 Ostrov | IČO vlastníka předmětu: | 00254843 |

| Zadavatel: | Město Ostrov |
| --- | --- |
| se sídlem: | Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov |
| IČ: | 00254843 |
| Zastoupený: | Mgr. David Hanakovič, starosta města |
| Zpracovatel: | CC Holding, s.r.o. |
| Adresa: | Plzeňská 1270/97, Praha 5 – Košíře, 15000 |
| IČ: | 24845205 |
| Statutární zástupce: | Dagmar Černá, jednatelka |

# Zatřídění komunikace dle CEN/TR ČSN EN 13201 – 1 a ČSN EN 13201 – 2

Zatřídění komunikací bylo provedeno na základě místního šetření v obci v souladu s výše uvedenou normou. Pro zjištění vstupních údajů byly použity formuláře uvedené ve výše jmenované normě.

# Požadavky tříd M dle ČSN EN 13201

Lm (cd/m2) 	Průměrný jas – minimální udržovaná hodnota

Uo 		Celková rovnoměrnost – minimální hodnota

Ui 		Podélná rovnoměrnost – minimální hodnota

fTI (%) 		Prahový přírůstek – maximální hodnota

REI 		Činitel osvětlení okolí – minimální hodnota

# Tabulka parametrů komunikace pro zatřídění třídy M

# Požadavky tříd C dle ČSN EN 13201

Em (lx) Průměrná osvětlenost – minimální udržovaná hodnota

Emin (lx) Minimální osvětlenost – minimální hodnota

# Požadavky tříd P dle ČSN EN 13201

Em (lx) Průměrná osvětlenost – minimální udržovaná hodnota

Emin (lx) Minimální osvětlenost – minimální hodnota

# Tabulka parametrů komunikace pro zatřídění třídy P

Mapový podklad

# Oblasti životního prostředí

A1 	Oblasti zvláště tmavé (vysoká vzdálenost od významných světelných zdrojů)

A2 	Oblasti s malým jasem (obytné venkovské oblasti)

A3 	Oblasti se středním jasem (obce v blízkosti průmyslových zón, předměstské oblasti)

A4 	Oblasti s velkým jasem (města, obce v blízkosti významných světelných zdrojů)

V souladu s normou ČSN EN 12464 – 2: Venkovní pracovní prostory a v souladu s metodickými pokyny

výzvy č. 1/2022 je výpočet proveden pro následující parametry osvětlení rušivým světlem:

| O B L A S T | Světlo na objektech |  |  |  |  |  |  |  | Svítivost svítidla |  |  |  |  |  |  |  | Podíl horního toku |  |  |  | Jas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ev lx |  |  |  |  |  |  |  | l cd |  |  |  |  |  |  |  | ULR % |  |  |  | Lb cd·m-2 |  | Ls cd·m-2 |  |
|  | Mimo dobu nočního klidu |  |  |  | V době nočního klidu |  |  |  | Mimo dobu nočního klidu |  |  |  | V době nočního klidu |  |  |  |  |  |  |  | Fasády |  | Znaky |  |
| A1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 50 |  |
| A2 | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 7 500 |  |  |  | 500 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 400 |  |
| A3 | 10 |  |  |  | 2 |  |  |  | 10 000 |  |  |  | 1 000 |  |  |  | 15 |  |  |  | 10 |  | 800 |  |
| A4 | 25 |  |  |  | 5 |  |  |  | 25 000 |  |  |  | 2 500 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  | 1 000 |  |

# Světlo na objektech

Je hodnota svislé osvětlenosti na povrchu budovy. Omezení svislé osvětlenosti má chránit obyvatele objektu před nežádoucím světlem. Je možné legitimně tuto hodnotu považovat za hodnotu osvětlenosti v místě pozorovatele, tedy v okně. Posuzuje se maximální hodnota. Hodnotící plocha je okno objektu.

# Svítivost svítidla

Svítivost svítidel ve směru možného pohledu pozorovatele (obyvatel, hvězdářů...). Při výpočtu je třeba tuto hodnotu přibližně určit ze součinu celkového světelného toku svítidla a jasu svítidla v posuzovaném úhlu přepočteného na 1 klm. Posuzuje se hodnota v maximálním bodě osvětlenosti objektu.

# Jas

Posuzuje se průměrná hodnota. Hodnotící plochou se rozumí fasáda objektu.

# Doporučení pro jednotlivé třídy svítivosti

Na základě zkušeností doporučujeme volbu oblasti A4 – centrum města, A3 – obytné zóny, předměstí a A2 pro RVO Květnová - oblasti s malým jasem (obytné venkovské oblasti).

.

# Závěrečné zhodnocení

Po zpracování všech získaných údajů je možné konstatovat, že současná osvětlovací soustava nevyhovuje požadavkům normy ČSN EN 13201 ve znění z roku 2017. Pro zlepšení hospodárnosti bude provedena rekonstrukce soustavy veřejného osvětlení.

Měřící úseky