## Přírodověda
Silnoproud |  |  |  |  | vypracoval | Ing Kraus
základní cena |  | 0 |  | k ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů
materiál |  | ks/m | množství | materiál | montáž | celkem | celkem | součet
kabely | [5 empty] | materiál | montáž | celkem
kabel CYKY-DC 0-24V | 2Ax4 | m | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto AC 0-24V | 3Cx4 | m | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto osvětlení,vent. | 3Cx1,5 | m | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHKE-V nouz.osv. | 3Cx1,5 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto zásuvky | 3Cx2,5 | m | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto napoj.žaluzií | 5Cx1,5 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SYKFY otv.zámků | dle zámků | m | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-přívod | 5Cx6 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
slab.vodič 0-24V s izolací | propoj.kabely CY4 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vodič | CY 4 | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | CY 6 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ukončení vodičů | do 2,5mm2 | ks | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
součet | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pomocný materiál | 3% | kpl | [5 empty] | 0 | 0 | 0
prořez | 5% | kpl | [5 empty] | 0 | 0 | 0
celkem za oddíl | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Přístroje ABB-Tango bílá | [8 empty] | 0 | 0
přístroj spínače č.1 |  | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přístroj spínače ř.5 sériového |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přístroj spínače ř.6 střídavého |  | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přístroj spínače ř.2 ovl.vent+klapky |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přístroj spínače žaluziového-dod.žal. |  | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zásuvka jednonásobná |  | ks | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zásuvka s přep.ochranou |  | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zásuvka IP44 | do labor.stolů | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
rámeček jednonásobný |  | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dvounásobný |  | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
trojnásobný | koordinace se slab. | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pětinásobný | koordinace se slab. | ks | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem za oddíl | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Instalační materiál | [8 empty] | 0 | 0
krabice přístrojová |  | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | KO 97 | ks | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
lišta vkládací |  | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
trubka PVC |  | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přípojnice MN-zdířky | AC/DC vždy5ks | ks | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
svítidlová svorkovnice |  | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
svorka | WAGO | ks | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
svorka | BERNARD | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
součet | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pomocný materiál | 5% | kpl |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem za oddíl | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Svítidla | [8 empty] | 0 | 0
svítidlo podhled 600/600 | 4x18W,opt.mřížka | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
svítidlo zářivka.přisazené | 2x36W,opt.mřížka | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
svítidlo asymetrická zář. |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
svítidlo nouzové | 11W | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
trubice zářivková | 18-36W | ks | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
startér elektronický | 36-60W | ks | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
recyklace zdrojů |  | ks | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
recyklace svítidel |  | ks | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
součet | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Rozvaděče a dodávky | [8 empty] | 0 | 0
rozvaděč zapuštěný ocep | RU | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
rozvaděč-doplnění jističe | RJ-stáv, 3x40A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
elektronický zdroj napětí | 0-24V SS,ST | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pomocná montáž |  | hod | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
panely žák.stolů |  | ks | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
el.zámky u stolů žáků |  | ks | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
demonstrační stůl-panel |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
součet | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Ostatní | [8 empty] | 0 | 0
jednání,koordinace |  | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
práce mimo položky | demontáže stáv.el | hod | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
skutečné provedení |  | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem za oddíl | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Pomocné práce | [8 empty] | 0 | 0
zednické přípomoce |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vysekání niky pro rozvaděč |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem za oddíl | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Pospojení | [8 empty] | 0 | 0
svorka | SP | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
uzem.vodič | CYY4 | kg | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
formování dílu |  | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
součet | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pomocný materiál | 5% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem za oddíl | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Revize |  | hod | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace
| kabely | [6 empty] | 0
| přístroje | [6 empty] | 0
| instal.materiál | [6 empty] | 0
| svítidla | [6 empty] | 0
| rozvaděče | [6 empty] | 0
| ostatní | [6 empty] | 0
| zednické přípomoce | [6 empty] | 0
| pospojení | [6 empty] | 0
| revize | [6 empty] | 0
| součet | [6 empty] | 0
| VRN | 3% | [5 empty] | 0
| základní cena | [6 empty] | 0