## List1
Rekapitulace
Název akce:
"ZŠ Masarykova, Ostrov“
12/2018 | [6 empty] | Martin Horák
# | Popis |  |  |  |  | materiál | montáž
1 | Strukturovaná kabeláž |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Školní rozhlas |  |  |  |  | 0 | 0
| Součet bez DPH |  |  |  |  | 0 | 0
| Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Poznámky:
"ZŠ Masarykova, Ostrov“
# | Popis | m.j. | počet | materiál / m.j. | montáž / m.j. | materiál | montáž
Strukturovaná kabeláž
TECHNOLOGIE
1 | 19" stojanový rozvaděč, 19", v. 45U, h. 1000x800, nosnost 500kg | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2 | Osvětlovací jednotka 1U RAL 9005 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3 | Ventilační jednotka, 4x ventilátor, 230V, s termostatem, 19" | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4 | Instalační rám pro ventilační jednotku h. 1000mm, RAL7035 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
5 | Napájecí panel, 6x230V UTE, přepěťová ochrana, 19", 2U, vypínač, 3m | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6 | Vyvazovací panel 1U jednostranný kanál 40x40mm RAL 9005 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
7 | Celokovový patch panel pro 24 modulů, 1U, 19", neosazený, černý | ks | 3 |  |  | 0 | 0
8 | Vertikální HD vyvazovací panel, 3 sekce | ks | 2 |  |  | 0 | 0
9 | Modul keystone UTP, RJ45, kat. 6, černý, samořezný, možnost opakované terminace kabelů | ks | 70 |  |  | 0 | 0
10 | Patch kabel CAT6 UTP délky dle potřeby | ks | 70 |  |  | 0 | 0
11 | Montážní sada - 100x šroub, plovoucí matka, podložka | ks | 1 |  |  | 0 | 0
AKTIVNÍ PRVKY
12 | Switch 24 portů 100/1000 + 4x SFP 1000 Mbps, kompatibilní se stávající sítí | ks | 1 |  |  | 0 | 0
13 | Switch 48 portů 100/1000 + 4x SFP 1000 Mbps, kompatibilní se stávající sítí | ks | 1 |  |  | 0 | 0
TECHNOLOGIE
14 | Keystone HDMI | ks | 4 |  |  | 0 | 0
15 | Kryt zásuvky komunikační přímé | ks | 4 |  |  | 0 | 0
16 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný | ks | 4 |  |  | 0 | 0
17 | Maska nosná s 1 otvorem | ks | 4 |  |  | 0 | 0
18 | Krabice přístrojová pod omítku | ks | 4 |  |  | 0 | 0
19 | Kryt pro tři moduly RJ45, bílý | ks | 10 |  |  | 0 | 0
20 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, bílá | ks | 10 |  |  | 0 | 0
21 | Krabice přístrojová pod omítku | ks | 10 |  |  | 0 | 0
22 | Modul keystone UTP, RJ45, kat. 6, bílý | ks | 70 |  |  | 0 | 0
23 | Držák keystone modulů pro systémy 22,5x45mm, bílý, bal. 10ks | ks | 5 |  |  | 0 | 0
24 | Podlahová (nábytková) krabice, broušený nerez, 4 moduly | ks | 25 |  |  | 0 | 0
25 | Inst. kit do nábytku nebo zdvojené podlahy 4 moduly | ks | 25 |  |  | 0 | 0
TRASY
26 | Ttrubka ohebná d=16 | m | 1400 |  |  | 0 | 0
27 | Trubka ohebná d=32 | m | 450 |  |  | 0 | 0
28 | Kabel propojovací HDMI 1.4 10m/ks | ks | 2 |  |  | 0 | 0
29 | Kabel U/UTP, kat.6, 4 páry (nelepené) 23AWG, LSZH | m | 3800 |  |  | 0 | 0
OSTATNÍ NÁKLADY
30 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
31 | Oživení a konfigurace systému | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
32 | Certifikační měřící protokoly | ks | 70 |  |  | 0 | 0
33 | Drobný a nespecifikovaný | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
34 | Pomocné stavební práce | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
35 | Drážkování pro kabeláže bez začištění | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
36 | Dopravné a skladné | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
37 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| Mezisoučet Strukturovaná kabeláž |  |  |  |  | 0 | 0
Školní rozhlas
TECHNOLOGIE
38 | Reprosoustava 10 W / 100 V | ks | 4 |  |  | 0 | 0
TRASY
39 | Trubka ohebná d=16 | m | 20 |  |  | 0 | 0
40 | Kabel audio signálový CYKY 2x1.5 | ks | 30 |  |  | 0 | 0
OSTATNÍ NÁKLADY
41 | Oživení a konfigurace systému | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
42 | Demontáž stávajících reprodukrorů | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
43 | Drobný a nespecifikovaný | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
44 | Pomocné stavební práce | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
45 | Drážkování pro kabeláže včetně začištění | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
46 | Dopravné a skladné | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| Mezisoučet Školní rozhlas |  |  |  |  | 0 | 0