## DK-komora-VS18-VS Stavařov-KB13
Optický propoj DK(hlavní stanice) – komora Masarykova - VS 18 - VS Stavařov – kam.bod 1330 Lidická
Položka | Název-specifikace | Množství | Jednotka | Jedn. Cena | Cena celkem
1 | Mikrotrubka HDPE 16/12 | 100 | m |  | 0
2 | Spojka hrncová kompletní 140 svárů | 1 | ks |  | 0
3 | Příchytka průměr 16 | 40 | ks |  | 0
4 | Optická vana 48 P, 2U | 2 | ks |  | 0
5 | Pigtail LC APC | 192 | ks |  | 0
6 | Optická vana na stěnu | 1 | ks |  | 0
7 | Optický kabel SM 96 F, 9 / 125, 6,6 mm armovaný | 830 | m |  | 0
8 | Optický kabel SM 24 F, 9 / 125, 6,6 mm armovaný | 200 | m |  | 0
9 | Záfuk optického kabelu | 680 | m |  | 0
10 | Zřízení zafukovacího pracoviště | 2 | kpt |  | 0
11 | Instalace opt. Kabelu v budovách | 1 | kpt |  | 0
12 | Svár optického kabelu | 348 | ks |  | 0
13 | Měření optické trasy | 120 | ks |  | 0
14 | Adapter LC APC duplex | 96 | ks |  | 0
15 | Adapter SC APC | 40 | ks |  | 0
16 | Pigtail SC APC | 40 | ks |  | 0
17 | Ochrana sváru | 232 | ks |  | 0
18 | Optická kazeta kompletní | 24 | ks |  | 0
19 | Kabelová komora 600 x 600 x 800 mm | 1 | ks |  | 0
20 | Víko litinové 1,5 t | 1 | ks |  | 0
21 | Měřící protokol | 1 | kpt |  | 0
22 | CELKEM bez DPH 21 % |  |  |  | 0