## Data
p.č. | rok | č.ak. | kap. | OZR. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | VKP | CKP | DPH
1 | 2019 | 28 | RR | R1 | 764805 | skříň Univers 96M/650x550x110mm/IP31 zapu FW42US1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * | 1
2 | 2019 | 28 | RR | R1 | 781177 | sběrnice hřebenová S3L-1000-16mm2 3x19vývod kolíky | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * | 2
3 | 2019 | 28 | RR | R1 | 171105 | vodič CY 1,5 /H07V-U/ | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * | 3
4 | 2019 | 28 | RR | R1 | 171106 | vodič CY 2,5 /H07V-U/ | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * | 4
5 | 2019 | 28 | RR | R1 | 171108 | vodič CY 6 /H07V-U/ | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * | 5
6 | 2019 | 28 | RR | R1 | 171110 | vodič CY 16 /H07V-U/ | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * | 6
7 | 2019 | 28 | RR | R1 | 783311 | propojení pomocných obvodů do 25 vodičů (obec.pol) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * | 7
8 | 2019 | 28 | RR | R1 | 784112 | svorka řadová RSA 4 A šroubová bílá A131111 | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * | 8
9 | 2019 | 28 | RR | R1 | 784142 | koncová přepážka RSA 4 A(bílá) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * | 9
10 | 2019 | 28 | RR | R1 | 415063 | vypínač MSO-40-3 40A/AC250V/3pol na lištu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * | 10
11 | 2019 | 28 | RR | R1 | 434302 | jistič LTE-6B-1 1pól/ch.B/ 6A/6kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * | 11
12 | 2019 | 28 | RR | R1 | 434323 | jistič LTN-10B-1 1pól/ch.B/ 10A/10kA | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * | 12
13 | 2019 | 28 | RR | R1 | 434325 | jistič LTN-16B-1 1pól/ch.B/ 16A/10kA | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * | 13
14 | 2019 | 28 | RR | R1 | 435023 | jistič LTN-16B-3 3pól/ch.B/ 16A/10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * | 14
15 | 2019 | 28 | RR | R1 | 435546 | jistič LTN-16C-3N 3+Npól/ch.C/ 16A/10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * | 15
16 | 2019 | 28 | RR | R1 | 441121 | stykač 2pól RSI-20-20/2Z/20A na lištu | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * | 17
17 | 2019 | 28 | RR | R1 | 114-613 | CRM 91H/230V relé časové ELKO EP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * | 18
18 | 2019 | 28 | RR | R1 | 438013 | proud chránič+jistič 2p/1+N OLE-16B-N1-030AC | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * | 19
19 | 2019 | 28 | RR | R1 | 438830 | proud chránič 4pol LFN-25-4-030A 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * | 20
20 | 2019 | 28 | RR | R1 | 438831 | proud chránič 4pol LFN-40-4-030A 10kA | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * | 21
21 | 2019 | 28 | RR | R1 | 471001 | kombi sv přep DEHNventil M pro 3pol TN-C sy 951300 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * | 22
22 | 2019 | 28 | RR | R1 | 764883 | svorkovnice KM11N 5x16+6x10mm2 na lištu modrá | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * | 23

## Soupis položek-
název akce: Psí Útulek Ostrov-SIL+SLAB.ELE-04-10-2019
popis: Psí Útulek Ostrov-SIL+SLAB.ELE-04-10-2019
označení rozvaděče: R1
popis rozvaděče: R1-elektr
Výkaz výměr
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem
Rozpis rozvaděče R1
1 | 764805 | skříň Univers 96M/650x550x110mm/IP31 zapu FW42US1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 781177 | sběrnice hřebenová S3L-1000-16mm2 3x19vývod kolíky | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 171105 | vodič CY 1,5 /H07V-U/ | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 171106 | vodič CY 2,5 /H07V-U/ | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 171108 | vodič CY 6 /H07V-U/ | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 171110 | vodič CY 16 /H07V-U/ | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 783311 | propojení pomocných obvodů do 25 vodičů (obec.pol) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 784112 | svorka řadová RSA 4 A šroubová bílá A131111 | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 784142 | koncová přepážka RSA 4 A(bílá) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 415063 | vypínač MSO-40-3 40A/AC250V/3pol na lištu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 434302 | jistič LTE-6B-1 1pól/ch.B/ 6A/6kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 434323 | jistič LTN-10B-1 1pól/ch.B/ 10A/10kA | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 434325 | jistič LTN-16B-1 1pól/ch.B/ 16A/10kA | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 435023 | jistič LTN-16B-3 3pól/ch.B/ 16A/10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 435546 | jistič LTN-16C-3N 3+Npól/ch.C/ 16A/10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 441121 | stykač 2pól RSI-20-20/2Z/20A na lištu | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 114-613 | CRM 91H/230V relé časové ELKO EP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 438013 | proud chránič+jistič 2p/1+N OLE-16B-N1-030AC | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 438830 | proud chránič 4pol LFN-25-4-030A 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 438831 | proud chránič 4pol LFN-40-4-030A 10kA | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 471001 | kombi sv přep DEHNventil M pro 3pol TN-C sy 951300 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 764883 | svorkovnice KM11N 5x16+6x10mm2 na lištu modrá | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Datum: 08.10.2019
Vypracoval:

## Soupis položek+
název akce: Psí Útulek Ostrov-SIL+SLAB.ELE-04-10-2019
popis: Psí Útulek Ostrov-SIL+SLAB.ELE-04-10-2019
označení rozvaděče: R1
popis rozvaděče: R1-elektr
Výkaz výměr
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem
Rozpis rozvaděče R1
1 | 764805 | skříň Univers 96M/650x550x110mm/IP31 zapu FW42US1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 781177 | sběrnice hřebenová S3L-1000-16mm2 3x19vývod kolíky | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 171105 | vodič CY 1,5 /H07V-U/ | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 171106 | vodič CY 2,5 /H07V-U/ | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 171108 | vodič CY 6 /H07V-U/ | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 171110 | vodič CY 16 /H07V-U/ | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 783311 | propojení pomocných obvodů do 25 vodičů (obec.pol) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 784112 | svorka řadová RSA 4 A šroubová bílá A131111 | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 784142 | koncová přepážka RSA 4 A(bílá) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 415063 | vypínač MSO-40-3 40A/AC250V/3pol na lištu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 434302 | jistič LTE-6B-1 1pól/ch.B/ 6A/6kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 434323 | jistič LTN-10B-1 1pól/ch.B/ 10A/10kA | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 434325 | jistič LTN-16B-1 1pól/ch.B/ 16A/10kA | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 435023 | jistič LTN-16B-3 3pól/ch.B/ 16A/10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 435546 | jistič LTN-16C-3N 3+Npól/ch.C/ 16A/10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 441121 | stykač 2pól RSI-20-20/2Z/20A na lištu | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 114-613 | CRM 91H/230V relé časové ELKO EP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 438013 | proud chránič+jistič 2p/1+N OLE-16B-N1-030AC | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 438830 | proud chránič 4pol LFN-25-4-030A 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 438831 | proud chránič 4pol LFN-40-4-030A 10kA | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 471001 | kombi sv přep DEHNventil M pro 3pol TN-C sy 951300 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 764883 | svorkovnice KM11N 5x16+6x10mm2 na lištu modrá | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Datum: 08.10.2019
Vypracoval: